## Worksheet
PLANILLA DE COTIZACIÓN
Organismo contratante: Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - UBA
Procedimiento de selección: Licitación Privada 3/2020
Expediente: EXP:904/2020
Asunto: Adquisición de equipamiento de laboratorio
Empresa oferente:
C.U.I.T:
Tipo de Oferta: PRINCIPAL o ALTERNATIVA
Dpto | Renglón | Tipo | Cantidad | Descripción | Precio unitario | Precio total
BBE | 1 | PRINCIPAL | 1 | Jeringa Hamilton serie 700 (modelo 75) |  | 0
BBE | 2 | PRINCIPAL | 3 | Micropipeta Automática Volumen Variable 0,5-10µl. Características Técnicas: Incremento: 0.1, con eyector de tips e indicador digital del volumen configurado. |  | 0
GEO | 3 | PRINCIPAL | 1 | MICROSCOPIO BINOCULAR DE POLARIZACIÓN (PETROGRAFICO) según las características descriptas en las especificaciones técnicas |  | 0
GEO | 4 | PRINCIPAL | 1 | ELECTRODO DE pH CON CONECTOR BNC |  | 0
GEO | 5 | PRINCIPAL | 2 | Conversion de iluminacion halogena a Led para Microscopios Zeiss Axiolab |  | 0
QB | 6 | PRINCIPAL | 2 | Microcentrífuga (CR-1512 Capp Rondo Mini Centrifuge 15000rpm/15600g for 12x 1.5-2.0ml tubes; MAGIAR) |  | 0
QB | 7 | PRINCIPAL | 1 | Baño de Bloque Seco para dos bloques intercambiable, RT+5°C a +150°C. Marca Numak, modelo BSZ-200-2 (ZELIAN) |  | 0
QI | 8 | PRINCIPAL | 2 | pH-metro /ORP de mesa. Rango de pH: -2-16.00 pH; Resolución: 0,01/0,001 pH; Precisión: +/- 0,01 pH; con electrodo de pH Tri-Combinado pH/ATC con solución de almacenamiento; Compensación de Temperatura Auto/Manual -20-120ºC; Interfase rs232; Rango mV: +/- 2000mV;Conector BNC, con soluciones buffer 4, 7, 10, puerto USB |  | 0
QI | 9 | PRINCIPAL | 2 | Plancha Calefactora 300x400 Digital. Características técnicas: Rango de temperatura: ambiente +/-5ºC hasta 299ºC. Dimensiones: 300x400 mm. Consumo: 1500W. Alimentación: 220V / 50Hz.Con superficie de calentamiento en acero inoxidable. Display digital de fácil operación para el ajuste rápido de la temp. Con sonda para medir la temperatura de la muestra. |  | 0
QI | 10 | PRINCIPAL | 4 | Electrodo de referencia Phoenix Ag/Agul, 0-100 ºC, 12mm, recargable electrodo de referencia de pH, doble unión, cuerpo epoxi 05899-25 |  | 0
QI | 11 | PRINCIPAL | 4 | Electrodos ORP en material plastico, con conector BNC, electrodo de trabajo Pt, electrodo de referencia Ag/Agcl 35805-13 |  | 0
QI | 12 | PRINCIPAL | 3 | Microjeringa Hamilton N 701 10 microlitros modelo 80300 |  | 0
QI | 13 | PRINCIPAL | 1 | Columna GC Capilar Zebron ZB-WAX, 30 m x 0.25 mm x 0.25 &#956;m, marca 741,13 1 unidad 741,13 Phenomenex, NP: 7HG-G007-11 |  | 0
QI | 14 | PRINCIPAL | 1 | Caja por 100 de Sellos combinados de 15 mm: tapa a rosca perforada, orificio central de 9 mm, rosca 15-425 y septa de Silicona espesor: 1.3 mm B7807-15 |  | 0
QI | 15 | PRINCIPAL | 1 | Caja por 100 de Unidades de viales de borosilicato transparente 8mL terminacion para tapa rosca 15-425 B7999-3 |  | 0
QI | 16 | PRINCIPAL | 1 | Caja por 100 de Septum 10/90 teflon/silicona, 14-425, 100/PK, 1000/CS B7995-15 |  | 0
QI | 17 | PRINCIPAL | 4 | Balanzas electronicas de 320gr, sensibilidad al 1mg. Con teclas cursor para navegacion por los menues. Con cabina antiventeo de tres puertas incluida, salidad RE232 bidireccional para conexion con PC o Impresoras. Calibracion por pesas internas motorizadas para su autocalibracion, con manuales |  | 0
QI | 18 | PRINCIPAL | 1 | Centrifuga de mesa velocidad 500 - 4000 rpm, indicador y selector digital programable de velocidad y tiempo, bloqueo de funcionamiento electrico por apertura de la tapa, con capacidad para tubos de hemolisis, de ensayo y tubos de hasta 50mL |  | 0
QO | 19 | PRINCIPAL | 1 | Balanza electronica analitica con las siguientes caracteristicas: Linea de Bobina Movil. Capacidad maxima 320 g. Sensibilidad 0,001 g. Con proteccion para corrientes de aire. Plato de acero inoxidable de 120 mm. Interfaz RS-232C para conexion a PC o impresora. |  | 0
QO | 20 | PRINCIPAL | 1 | Balanza electronica granataria portatil con las siguientes caracteristicas: Capacidad max. 2200 gramos, Resolucion 1 gramo. Duracion de la bateria 1000 horas con pilas desechables. |  | 0
QO | 21 | PRINCIPAL | 6 | Manto Calefactor para Balón de 100 mL con las siguientes características:Carcaza en acero laminado en frío recubierta en pintura electrostática. De rápido calentamiento con control electrónico de temperatura. Resistente a los agentes corrosivos. Rango de trabajo: Ambiente +5ºC a 380ºC. Alimentación 220V 50Hz. Garantía 1 año |  | 0
QO | 22 | PRINCIPAL | 1 | Mufla para Laboratorio con las siguientes caracteristicas: Temperatura hasta 1250 C.Capacidad aproximada 10 litros. Alimentación 220 VCA 50 HZ.Mufla de placas refractarias blindadas con 96% de alumina origen USA. Aislacion de fibra cerámica microporosa 6 PCF Control de temperatura digital con protección por corte de termocupla. Gabinete exterior esmaltado. Garantía de 1 año |  | 0
QO | 23 | PRINCIPAL | 1 | Columna capilar para CG SP-2330, fase estacionaria no ligada; poly (80% biscianopropil / 20% cianopropilfenil siloxane). Dimensiones: 30 m longitud x 0,25 mm diametro interno x 0,25 micrones espesor de film (marca Supelco 24019 o Restek 13423) |  | 0
QO | 24 | PRINCIPAL | 1 | Micropipeta automatica de volumen fijo P1000 |  | 0
QO | 25 | PRINCIPAL | 1 | Micropipeta automatica de volumen fijo P100 |  | 0
QO | 26 | PRINCIPAL | 1 | Micropipeta automatica de volumen fijo P20 |  | 0
Total Oferta
_____________________________
Firma y sello del oferente