## Planilla
PLANILLA DE COTIZACIÓN
Organismo contratante: Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - UBA
Procedimiento de selección: Contratación Directa 35/2020
Expediente: EXP:8271/2019
Asunto: Adquisición de balanzas y mufla de laboratorio
Empresa oferente:
C.U.I.T:
En caso de querer ofrecer ALTERNATIVAS, se debe agregar renglones y el Tipo: ALTERNATIVA
Area | Renglón | Tipo | Cantidad | Descripción solicitada | Descripción Ofrecida | Precio unitario | Precio total
IND | 1 | PRINCIPAL | 1 | Balanza analítica. Capacidad máxima: 120g o superior. Legibilidad: 0.1 mg. Repetibilidad: 0.1 mg. Linealidad: 0.2 mg. Repetibilidad (con carga nominal): 0.08 mg. Desviación de la linealidad: 0.06 mg. Peso mínimo de las muestras (según USP): 160 mg. Peso mínimo de las muestras (U=1 %, k=2): 16 mg. Peso mínimo de las muestras OIML: 1 mg. Tiempo de estabilización: 2 s. Deriva de la temperatura de sensibilidad: 2.0 ppm/°C. Dimensiones de la plataforma de pesaje: 90 mm de diámetro Material de la plataforma de pesaje: acero inoxidable. Ajuste: Calibración interna. Soporte posventa. Marcas Mettler, Sartorius, Ohaus. Garantia minima 12 meses |  |  | 0
IND | 2 | PRINCIPAL | 1 | Balanza granataria. Capacidad máxima: 400g o superior. Legibilidad: 0.01 g. Repetibilidad: 0.01 g. Desviación de la linealidad: 0.03 g. Material de la plataforma de pesaje: preferentemente acero inoxidable. Ajuste: Calibración interna. Garantia minima 12 meses |  |  | 0
QO | 3 | PRINCIPAL | 1 | Horno mufla para laboratorio con las siguientes características: Mufla de placas refractarias blindadas con 96% de alumina. Temperatura máxima 1200°C. Resistencias calefactoras de Kanthal A-1. Alimentación 220 VCA 50 HZ. Aislacion de fibra cerámica microporosa 6 PCF. Control de temperatura digital con protección por corte de termocupla. Gabinete exterior esmaltado. Cámara de 180 mm x 120 mm x 200 mm aproximadamente. Garantía minima de 12 meses |  |  | 0
Total Oferta
_____________________________
Firma y sello del oferente