## Worksheet
PLANILLA DE COTIZACIÓN
Organismo contratante: Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - UBA
Procedimiento de selección: Licitación Privada 5/2023
Expediente: EXP:EX-2023-02677603- -UBA-DMESA#FCEN/2023
Asunto: Servicio de Operación y Mantenimiento Integral de la Calefacción, Ventilación, Sistema Integral de Calderas de baja presión e instalaciones anexas existentes en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Pabellones I y II
Empresa oferente:
C.U.I.T:
Renglón | Tipo | Unidad de medida | Cantidad | Descripción | Precio unitario | Precio total
1 | PRINCIPAL | MES | 6 | SERVICIO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO INTEGRAL Ventilación / Calefacción / Mantenimiento Pabellón I y II Invernal. VER ANEXO - "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS" |  | #VALUE!
2 | PRINCIPAL | UNIDAD | 6 | Ventilación / Mantenimiento Pabellón I y II - Estival. VER ANEXO - "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS" |  | #VALUE!
3 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Reparación de cañería de 3/4" por tres metros. VER ANEXO - "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS" |  | #VALUE!
4 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Reparación de cañería de 1" por tres metros. VER ANEXO - "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS" |  | #VALUE!
5 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Reparación de cañería de 2" por tres metros. VER ANEXO - "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS" |  | #VALUE!
6 | PRINCIPAL | UNIDAD | 7 | Reparación de serpentinas. VER ANEXO - "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS" |  | #VALUE!
7 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Motor de 3 HP. VER ANEXO - "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS" |  | #VALUE!
8 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Motor de 10 HP. VER ANEXO - "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS" |  | #VALUE!
9 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Motor de 7 HP. VER ANEXO - "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS" |  | #VALUE!
10 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Bomba de condensado (para subcentral). VER ANEXO - "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS" |  | #VALUE!
11 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2 | Reparación de bomba de condesado (Sala de Máquinas). VER ANEXO - "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS" |  | #VALUE!
12 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Reparación de turbina caldera N° 3. VER ANEXO - "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS" |  | #VALUE!
13 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Aislación térmica de Caldera y Tanques. VER ANEXO - "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS" |  | #VALUE!
Total Oferta
_____________________________
Firma y sello del oferente