## Worksheet
PLANILLA DE COTIZACIÓN
Organismo contratante: Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - UBA
Procedimiento de selección: Licitación Privada 6/2023
Expediente: EXP:EX-2023-02494311- -UBA-DMESA#FCEN/2023
Asunto: ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO
Empresa oferente:
C.U.I.T:
Renglón | Tipo | Unidad de medida | Cantidad | Descripción | Precio unitario | Precio total
1 | PRINCIPAL | UNIDAD | 3 | Adaptadores de vidrio esmerilado, con esmeril Hembra 24/40 a Macho 14/20 |  | #VALUE!
2 | PRINCIPAL | UNIDAD | 5 | Ampollas de decantación de vidrio borosilicato x 100-125 mL con robinete de teflón y tapa plástica (marcas IVA, Avic, Bimar Loga, Glassco, Ivilab, Schott) |  | #VALUE!
3 | PRINCIPAL | UNIDAD | 5 | Ampollas de decantación de vidrio borosilicato x 250 mL con robinete de teflón y tapa plástica (marcas IVA, Avic, Bimar Loga, Glassco, Ivilab, Schott) |  | #VALUE!
4 | PRINCIPAL | UNIDAD | 5 | Barritas magnéticas cilíndricas con revestimiento de teflon para agitadores, de 20 mm longitud x 7 mm de diámetro aproximadamente. |  | #VALUE!
5 | PRINCIPAL | UNIDAD | 20 | Cabezales de Destilación con esmeriles macho 24/40, sin pozo para termómetro, como se indica en el ANEXO GRAFICOS (FIGURA 1) |  | #VALUE!
6 | PRINCIPAL | UNIDAD | 10 | Cajas x 500 capilares para punto de fusion, no heparinizados |  | #VALUE!
7 | PRINCIPAL | UNIDAD | 4 | Columnas de vidrio para cromatografía de 25 cm longitud y 18-20 mm diámetro externo aproximadamente, con robinete de teflon de 2 mm |  | #VALUE!
8 | PRINCIPAL | UNIDAD | 4 | Erlenmeyer de vidrio borosilicato x 100-125 mL con boca esmerilada 24/40. |  | #VALUE!
9 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2 | Jeringas Hamilton para cromatografía líquida x 25 microlitros, con aguja cementada de punta roma, (modelo 702 NR Hamilton, Merck 20886) |  | #VALUE!
10 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Jeringas Plásticas SIN émbolo de goma x 2,5 mL, sin agujas, caja x 100 unidades. |  | #VALUE!
11 | PRINCIPAL | UNIDAD | 20 | Metros de manguera de silicona de 7 x 11 mm o de 8 x 12 mm. |  | #VALUE!
12 | PRINCIPAL | UNIDAD | 10 | Metros de manguera negra para mecheros Bunsen |  | #VALUE!
13 | PRINCIPAL | UNIDAD | 10 | Rollos de papel pH, indicador universal, rango 1-14. |  | #VALUE!
14 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2 | Pipetas tipo Pasteur de caña larga, aproximadamente 230 mm, cajas x 250 unidades |  | #VALUE!
15 | PRINCIPAL | UNIDAD | 5 | Probetas graduadas x 100 mL, sin tapa, con base plástica. |  | #VALUE!
16 | PRINCIPAL | UNIDAD | 5 | Vasos de precipitados x 250 mL de vidrio borosilicato |  | #VALUE!
17 | PRINCIPAL | UNIDAD | 5 | Balones Kjeldhal de 100 ml de borosilicato para punto de fusión con dos tubos capilares laterales según imagen B |  | #VALUE!
18 | PRINCIPAL | UNIDAD | 15 | Espátulas analíticas pala y cuchara (pequeña), acero inoxidable, 155 mm de largo aproximadamente |  | #VALUE!
19 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Pinza de aluminio para equipo de filtración de vidrio de diámetro 47 mm. VER ANEXO GRÁFICOS (FIGURA 2) |  | #VALUE!
20 | PRINCIPAL | UNIDAD | 10 | Metros de tubo de goma látex para vacío, de 7 x 14 mm o de 8 x 15 mm aprox. |  | #VALUE!
21 | PRINCIPAL | UNIDAD | 10 | Embudos lisos de vidrio borosilicato de diámetro aproximado 55 mm |  | #VALUE!
22 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Balón de vidrio borosilicato x 1000 mL con cuello esmerilado 29/42 y fondo redondo |  | #VALUE!
23 | PRINCIPAL | UNIDAD | 7 | Cubre objetos. Caja de 100 unidades |  | #VALUE!
24 | PRINCIPAL | UNIDAD | 10 | Guantes de latex con polvo talle M. Caja de 100 unidades. Marca: NOA Bio |  | #VALUE!
25 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2 | Guantes de latex sin polvo. Talla S. Caja de 100 unidades |  | #VALUE!
26 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2 | Guantes de latex sin polvo. Talla M. Caja de 100 unidades |  | #VALUE!
27 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2 | Guantes de latex sin polvo. Talla L. Caja de 100 unidades |  | #VALUE!
28 | PRINCIPAL | UNIDAD | 14 | Guantes de nitrilo. Talla S. Caja de 100 unidades |  | #VALUE!
29 | PRINCIPAL | UNIDAD | 4 | Guantes de nitrilo. Talla M. Caja de 100 unidades |  | #VALUE!
30 | PRINCIPAL | UNIDAD | 4 | Guantes de nitrilo. Talla L. Caja de 100 unidades |  | #VALUE!
31 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Parafilm. Rollo x 38 metros. |  | #VALUE!
32 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Pipeta automatica P1000 |  | #VALUE!
33 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2 | Pipetas pasteur plasticas de 3 ml. Bolsa de 500 unidades. |  | #VALUE!
34 | PRINCIPAL | UNIDAD | 4 | Porta objetos. Caja de 50 unidades. |  | #VALUE!
35 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2 | Tips para P200 con filtro. Tips universales de polipropileno para micropipetas automáticas, con capacidad de 10 a 100 &#956;l con filtro, sin corona, libres de RNAsas, DNAsas y pirógenos. Autoclavables. En bolsas de 1000 unidades |  | #VALUE!
36 | PRINCIPAL | UNIDAD | 3 | Tips para pipetas P1000 con filtro. No esteriles. No graduados. Marca: NOA Bio. Bolsa de 1000 unidades |  | #VALUE!
37 | PRINCIPAL | UNIDAD | 3 | Tips universales para pipetas micropipetas automaticas con capcidad de 0,5 a 10 ul. Aptos para pipetas Gilson. Bolsas de 1000 unidades. |  | #VALUE!
38 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2 | Tips para micropipetas p10, de 10 ul de capacidad. Tips universales de polipropileno para micropipetas automáticas, con capacidad de 0,5 a 10 &#956;l, con filtro, sin corona, libres de RNAsas, DNAsas y pirógenos. Autoclavables. En bolsas de 1000 unidades |  | #VALUE!
39 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2 | Tubos tipo Eppendorf de 0,2 ml. Pared delgada. Tapa domo. Bolsa de 1000 unidades. |  | #VALUE!
40 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Tubos tipo Eppendorf de 2 ml. Libre de nucleasas. Bolsa de 1000 unidades. |  | #VALUE!
41 | PRINCIPAL | UNIDAD | 3 | Tubos Falcon de 15 ml. Bolsa de 100 unidades. |  | #VALUE!
42 | PRINCIPAL | UNIDAD | 3 | Tubos capilares para hematocrito. Con o sin heparinizar. Cajas de 500 unidades. |  | #VALUE!
43 | PRINCIPAL | UNIDAD | 10 | Placas 12 wells, cultivo celular. |  | #VALUE!
44 | PRINCIPAL | UNIDAD | 5 | Placas 24 wells, cultivo celular. |  | #VALUE!
45 | PRINCIPAL | UNIDAD | 3000 | Placas de cultivo celular de 60 mm. Poliestireno. Superficie plana transparente adecuada para microscopia. Esteriles. Marcas: Nest, Greiner, SARSTEDT |  | #VALUE!
46 | PRINCIPAL | CAJA | 2 | Agujas 18Gx1-1/2"(38mm aprox) (caja de 100 u.) |  | #VALUE!
47 | PRINCIPAL | UNIDAD | 20 | Algodón hidrófilo. Paquete por 500 grs |  | #VALUE!
48 | PRINCIPAL | UNIDAD | 100 | Barbijos de tela rectangulares, 3 pliegues, con bandas elasticas. |  | #VALUE!
49 | PRINCIPAL | UNIDAD | 3 | Bidon con canilla (grifo) de polietileno de 10 litros. Tipo Deltalab catalogo 019662. |  | #VALUE!
50 | PRINCIPAL | UNIDAD | 24 | Caja para 50 Preparados Histológicos |  | #VALUE!
51 | PRINCIPAL | UNIDAD | 11 | Espátulas metálicas de acero inox de dos puntas (ancho 6 mm.) (longitud aprox.15 cm.) una punta recta y otra punta con cucharita |  | #VALUE!
52 | PRINCIPAL | UNIDAD | 6 | Espátulas metálicas de acero inox de dos puntas (ancho minimo 15 mm.) (longitud aprox.15 cm.) una punta recta y otra punta con cucharita. |  | #VALUE!
53 | PRINCIPAL | UNIDAD | 25 | Frasco de vidrio acaramelado c/gotero de goma (60 ml.) |  | #VALUE!
54 | PRINCIPAL | UNIDAD | 20 | Gasa estéril 15 x 15cm. (sobre 10 unidades) |  | #VALUE!
55 | PRINCIPAL | UNIDAD | 4 | Gradillas de alambre plastificado para tubos de hemólisis (diámetro 10 mm), para 30 tubos |  | #VALUE!
56 | PRINCIPAL | UNIDAD | 19 | Gradillas de alambre plastificado para tubos de ensayo (diámetro 25 mm.) para 20 tubos. |  | #VALUE!
57 | PRINCIPAL | CAJA | 10 | Guantes de vinilo (cajas de 100 unidades) Chicos (C ó S) |  | #VALUE!
58 | PRINCIPAL | UNIDAD | 12 | Guantes de vinilo (cajas de 100 unidades) medianos (M) |  | #VALUE!
59 | PRINCIPAL | CAJA | 40 | Guantes quirurgicos de látex caja x100 unidades chicos (C ó S). |  | #VALUE!
60 | PRINCIPAL | CAJA | 30 | Guantes quirúrgicos de látex caja x100 unidades Medianos (M) |  | #VALUE!
61 | PRINCIPAL | CAJA | 35 | Guantes quirúrgicos de látex x100 unidades Grandes (G ó L) |  | #VALUE!
62 | PRINCIPAL | CAJA | 5 | Hojas bisturí N° 20 (para mango N° 4) (caja x 100 hojas) |  | #VALUE!
63 | PRINCIPAL | UNIDAD | 20 | Hojas de papel de filtro cualitativo N°2 de 60x60cm aprox. |  | #VALUE!
64 | PRINCIPAL | CAJA | 5 | Jeringas descartables de 1 cc. con agujas 27G x1" (caja de 100 u.) |  | #VALUE!
65 | PRINCIPAL | CAJA | 14 | Jeringas descartables de 3 ml sin aguja (envase por 100u.) |  | #VALUE!
66 | PRINCIPAL | UNIDAD | 12 | Mangos de ansa |  | #VALUE!
67 | PRINCIPAL | UNIDAD | 6 | Microtubo pl{astico (0,5 ml.)(bolsa 1000 u.) |  | #VALUE!
68 | PRINCIPAL | UNIDAD | 10 | Microtubo plástico (1,5 ml.) (bolsa 1000 u.) |  | #VALUE!
69 | PRINCIPAL | UNIDAD | 3 | Papel pH rango 1-14 en rollo |  | #VALUE!
70 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Papel pH rango 5-9 en rollo |  | #VALUE!
71 | PRINCIPAL | UNIDAD | 13 | Pipetas de transferencia (pasteur plasticas) x 1ml (x100 u.) |  | #VALUE!
72 | PRINCIPAL | UNIDAD | 17 | Pipetas de transferencia (pasteur plasticas) x 3ml (x100 u.) |  | #VALUE!
73 | PRINCIPAL | UNIDAD | 5 | Pisetas (Frasco lavador) de 500ml modelo integral de PEBD |  | #VALUE!
74 | PRINCIPAL | UNIDAD | 20 | Termometros de vidrio -10 a 110°C (graduado grado a grado) con indicador de alcohol coloreado (no mercurio) |  | #VALUE!
75 | PRINCIPAL | UNIDAD | 10 | Tips para micropipetas de 10uL (0,1 a 10uL) bolsa x 1000 unidades |  | #VALUE!
76 | PRINCIPAL | UNIDAD | 10 | Tips amarillos (20-200 ul.) bolsa de 1000 unidades |  | #VALUE!
77 | PRINCIPAL | UNIDAD | 10 | Tips azules (200-1000 ul.) bolsa de 1000 unidades |  | #VALUE!
78 | PRINCIPAL | UNIDAD | 5 | Tips para micropipeta (5 mL) pack x 50 unidades |  | #VALUE!
79 | PRINCIPAL | UNIDAD | 5 | Tips para pipeta de 10 ml pack x 50 unidades |  | #VALUE!
80 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Tubos Khant cristal Caja x 1300 unidades |  | #VALUE!
81 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2 | Vaso de precipitado de polipropileno de 5 litros de capacidad total con graduacion minimo hasta 4 litros |  | #VALUE!
82 | PRINCIPAL | UNIDAD | 5 | Cinta indicadora de autoclavado por 50 m |  | #VALUE!
83 | PRINCIPAL | UNIDAD | 24 | Cajas de Petri de vidrio livianas (diametro 6 cm. x 15 mm.) |  | #VALUE!
84 | PRINCIPAL | UNIDAD | 100 | Cajas de Petri de vidrio livianas (diametro 10 cm. x 20 mm.) |  | #VALUE!
85 | PRINCIPAL | UNIDAD | 20 | Cajas de Petri de vidrio livianas (di?metro 15 cm. x 25 mm.) |  | #VALUE!
86 | PRINCIPAL | UNIDAD | 11 | Coplin de vidrio vertical con tapa, interior con minimo 10 ranuras por lado ( para 10 portaobjetos individuales simultaneamente) |  | #VALUE!
87 | PRINCIPAL | UNIDAD | 10 | Cristalizador de vidrio borosolicato 10 cm diametro max. |  | #VALUE!
88 | PRINCIPAL | UNIDAD | 4 | Cristalizador de vidrio borosilicato (aprox 15 cm de di?metro) |  | #VALUE!
89 | PRINCIPAL | UNIDAD | 5 | Cubreobjetos 18 x 18 mm, sin impurezas ni deformaciones con 100 unidades por caja |  | #VALUE!
90 | PRINCIPAL | UNIDAD | 14 | Cubreobjetos 20 x 20 mm. sin impurezas ni deformaciones x100 unidades por caja |  | #VALUE!
91 | PRINCIPAL | UNIDAD | 4 | Cubreobjetos 22 x 22 mm. sin impurezas ni deformaciones x100 unidades por caja |  | #VALUE!
92 | PRINCIPAL | UNIDAD | 4 | Cubreobjetos 24 x 24 mm. sin impurezas ni deformaciones x100 unidades por caja |  | #VALUE!
93 | PRINCIPAL | UNIDAD | 8 | Cubreobjetos 24 x 32 mm. sin impurezas ni deformaciones x100 unidades por caja |  | #VALUE!
94 | PRINCIPAL | UNIDAD | 11 | Cubreobjetos 24 x 48 mm. sin impurezas ni deformaciones x100 unidades por caja |  | #VALUE!
95 | PRINCIPAL | UNIDAD | 7 | Cubreobjetos 24 x 60 mm. sin impurezas ni deformaciones x100 unidades por caja |  | #VALUE!
96 | PRINCIPAL | UNIDAD | 10 | Embudo de vidrio de tallo corto (diametro 5 cm.) |  | #VALUE!
97 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Embudo de vidrio de tallo corto (diametro 10 cm.) |  | #VALUE!
98 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Erlenmeyer tipo PYREX (1000 ml.) |  | #VALUE!
99 | PRINCIPAL | UNIDAD | 3 | Pipeta Pasteur de vidrio (caja 250 unidades) largo minimo 15cm aprox |  | #VALUE!
100 | PRINCIPAL | UNIDAD | 30 | Portaobjetos borde esmerilados de 25,4x76 .espesor uniforme 2mm caja por 50unidades |  | #VALUE!
101 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Probeta de vidrio graduada c/1 ml tipo PYREX (50 ml.) |  | #VALUE!
102 | PRINCIPAL | UNIDAD | 7 | Probeta de vidrio graduada c/1 ml tipo PYREX (100 ml.) |  | #VALUE!
103 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Probeta de vidrio graduada c/2 ml tipo PYREX (250 ml.) |  | #VALUE!
104 | PRINCIPAL | UNIDAD | 8 | Probeta de vidrio graduada c/5ml tipo PYREX (500 ml.) |  | #VALUE!
105 | PRINCIPAL | UNIDAD | 3 | Probeta de vidrio graduada c/10 ml tipo PYREX (1000 ml.) |  | #VALUE!
106 | PRINCIPAL | UNIDAD | 5 | Probeta de vidrio graduada c/20 ml tipo PYREX (2000 ml.) |  | #VALUE!
107 | PRINCIPAL | UNIDAD | 6 | Probetas graduadas c/10 ml de polipropileno de 1 lt. |  | #VALUE!
108 | PRINCIPAL | UNIDAD | 50 | Tubos de ensayo de vidrio borosilicato (25 mm. x 200 mm.)35 |  | #VALUE!
109 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Tubos Kahn de vidrio 7,5 cm de longitud 11mm de diametro x1000 unidades |  | #VALUE!
110 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Varillas de vidrio macizas 5mm diametro por 1 metro |  | #VALUE!
111 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2 | Varillas de vidrio macizas 3mm diametro por 1 metro |  | #VALUE!
112 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2 | Vaso de precipitado graduado c/200 ml de polipropileno x1L |  | #VALUE!
113 | PRINCIPAL | UNIDAD | 3 | Vaso de precipitado graduado de polipropileno x2L |  | #VALUE!
114 | PRINCIPAL | UNIDAD | 3 | Vaso de precipitado x100 ml graduado c/20 ml tipo Pyrex |  | #VALUE!
115 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2 | Vaso de precipitado x250 ml graduado c/50 ml tipo Pyrex |  | #VALUE!
116 | PRINCIPAL | UNIDAD | 3 | Vaso de precipitado x600 ml graduado c/100 ml tipo Pyrex |  | #VALUE!
117 | PRINCIPAL | UNIDAD | 3000 | Cajas de Petri plasticas esterilizadas descartables diametro 60 mm aprox. para microbiologia |  | #VALUE!
118 | PRINCIPAL | UNIDAD | 500 | Cajas de Petri plasticas esterilizadas descartables diametro 100 mm aprox. para microbiologia |  | #VALUE!
119 | PRINCIPAL | UNIDAD | 20 | Placas para cultivo celular esteriles de 24 cavidades (blister sellado por unidad) |  | #VALUE!
120 | PRINCIPAL | UNIDAD | 70 | Multiplacas para cultivo celular esteriles de 12 cavidades (blister sellado por unidad) |  | #VALUE!
121 | PRINCIPAL | UNIDAD | 20 | Multiplacas para cultivo celular esteriles de 6 cavidades (blister sellado por unidad) |  | #VALUE!
122 | PRINCIPAL | UNIDAD | 20 | Tubo cónico estéril graduado PP de 15ml con tapa a rosca 50u |  | #VALUE!
123 | PRINCIPAL | UNIDAD | 10 | Tubo cónico estéril graduado PP de 50ml con tapa a rosca x 25u |  | #VALUE!
124 | PRINCIPAL | UNIDAD | 5 | Botellas T150. botellas de plastico esteriles, descartables, tratadas para cultivo de celulas de 150 cm2 |  | #VALUE!
125 | PRINCIPAL | UNIDAD | 30 | Botellas T75 botellas de plastico esteriles, descartables, tratadas para cultivo de celulas de 75 cm2 |  | #VALUE!
126 | PRINCIPAL | UNIDAD | 4 | Botellas roller de plastico esteriles, descartables, tratadas para cultivo de celulas adherentes de 2 litros aprox |  | #VALUE!
127 | PRINCIPAL | UNIDAD | 215 | Botellas T25. Botellas de plastico esteriles, descartables, tratadas para cultivo de celulas de 25 cm2 |  | #VALUE!
128 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2 | Criotubos de plastico tapa a rosca, esteriles, de 1 o 2 ml (bolsa x 50 unidades) |  | #VALUE!
129 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2 | Cubetas de plastico caja x 100 unidades para espectrofotometro de 1 ml |  | #VALUE!
130 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Cubre camara de Neubauer x 100 u |  | #VALUE!
131 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Cubreobjetos redondos 14 mm (caja por 100 unidades) |  | #VALUE!
132 | PRINCIPAL | UNIDAD | 5 | Embudos chicos de ceramica |  | #VALUE!
133 | PRINCIPAL | UNIDAD | 4 | Erlenmeyer 1000 ml vidrio borosilicato 3.3 Graduacion: Desde 400 ml a 1000 ml, cada 200 ml. Diametro interno de la boca: 3.8 cm Diametro de la base: 12.8 cm Altura: 22.5 cm |  | #VALUE!
134 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Escarbadientes a granel x 3000 u |  | #VALUE!
135 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Esferas/Perlas de vidrio autoclavables para siembra de placas presentacion 500g |  | #VALUE!
136 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Membrana de filtro de esteres de celulosa de 0,45 ?m de poro y 47 mm de diametro. Presentacion por 100 unidades |  | #VALUE!
137 | PRINCIPAL | UNIDAD | 5 | Filtros de acetato de celulosa, esterilizantes, de 0,22 micrones de poro, adaptable a botella tipo schott de 500ml ( diametro de rosca 44,7 mm). VER ANEXO GRÁFICOS (FIGURA 3) PRESENTAR MUESTRA |  | #VALUE!
138 | PRINCIPAL | UNIDAD | 30 | Jeringas Desechable 10ml con aguja 21G o sin aguja |  | #VALUE!
139 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Papel de arroz para limpieza de lentes de microscopio (presentacion por 100 unidades) |  | #VALUE!
140 | PRINCIPAL | UNIDAD | 3 | Papel film por 600 m |  | #VALUE!
141 | PRINCIPAL | UNIDAD | 60 | Propipeta de goma. Pera de goma de 3 vias, adaptable a cualquier pipeta con 3 valvulas. VER ANEXO GRÁFICOS (FIGURA 4) |  | #VALUE!
142 | PRINCIPAL | UNIDAD | 100 | Pipeta serologica vidrio 10ml boca angosta. Pipeta de vidrio borosilicato, graduada de 10ml (1/10) tipo Mohr. Presentar muestra |  | #VALUE!
143 | PRINCIPAL | UNIDAD | 10 | Bulbos de succion de goma para pipetas. Bombilla de goma cuenta gotas adpatable para pipetas de transferencia. diametro interior del agujero: 6 mm/0,23 pulgadas; diametro exterior: 12 mm/0,47 pulgadas diametro de la bombilla: 35 mm/1,4 pulgadas; longitud total: 55 mm/2,2 pulgadas con materiales de caucho de alta calidad. VER ANEXO GRÁFICOS (FIGURA 5) |  | #VALUE!
144 | PRINCIPAL | UNIDAD | 150 | Pipetas serologicas de vidrio 5 ml. pipeta de vidrio borosilicato, graduada de 5 (1/10), tipo Morh. Presentar muestra. |  | #VALUE!
145 | PRINCIPAL | UNIDAD | 14 | Placas de petri descartables de 10 cm, presentacion por 500 unidades |  | #VALUE!
146 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Placas de Petri descartables de 3,5 cm esteriles, presentacion por 100 unidades |  | #VALUE!
147 | PRINCIPAL | UNIDAD | 50 | placas multiwell 24. Microplacas para cultivo de celulas de 24 cavidades, de plastico, esteriles por una unidad |  | #VALUE!
148 | PRINCIPAL | UNIDAD | 10 | placas12 wells. placas para cultivo celular multipocillos. 12 pocillos. Por unidad |  | #VALUE!
149 | PRINCIPAL | UNIDAD | 40 | Portaobjetos. Presentacion caja de 50 unidades |  | #VALUE!
150 | PRINCIPAL | UNIDAD | 30 | Probetas 100 ML. Probeta graduada capacidad 100ml, vidrio borosilicato 3.3, base plastica o de vidrio |  | #VALUE!
151 | PRINCIPAL | UNIDAD | 10 | Probetas 25. Probeta graduada capacidad 25ml, vidrio borosilicato 3.3, base plastica o de vidrio |  | #VALUE!
152 | PRINCIPAL | UNIDAD | 10 | Probetas 250 ML. Probeta graduada capacidad 250ml, vidrio borosilicato 3.3, base plastica o de vidrio |  | #VALUE!
153 | PRINCIPAL | UNIDAD | 10 | Probetas 50. Probeta graduada capacidad 50ml, vidrio borosilicato 3.3, base plastica o de vidrio |  | #VALUE!
154 | PRINCIPAL | UNIDAD | 10 | Probetas 500. Probeta graduada capacidad 500ml, vidrio borosilicato 3.3, base plastica o de vidrio |  | #VALUE!
155 | PRINCIPAL | UNIDAD | 3 | Tapas tubos de ensayo (Seccion externa tubos: 15,75 mm). Bolsa por 50 unidades |  | #VALUE!
156 | PRINCIPAL | UNIDAD | 3 | Tapas tubos de hemolisis. Bolsa por 50 unidades |  | #VALUE!
157 | PRINCIPAL | UNIDAD | 7 | Tips P10. 1 bolsa x 500 U |  | #VALUE!
158 | PRINCIPAL | UNIDAD | 14 | Tips P1000. 1 bolsa x 1000 U |  | #VALUE!
159 | PRINCIPAL | UNIDAD | 16 | Tips P200. 1 bolsa x 1000 U |  | #VALUE!
160 | PRINCIPAL | UNIDAD | 10 | Tiras de papel para medir pH 0 a 14. Papel indicador de pH de 0 a 14. Presentacion: caja x 100 tiras. |  | #VALUE!
161 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2 | Tubos de hemolisis. Seccion externa 14 mm, profundidad 97.5 mm. Por 100 unidades |  | #VALUE!
162 | PRINCIPAL | UNIDAD | 10 | TUBOS DE THUNBERG. Capacidad del tubo 6 ml, capacidad del tapon 2ml. VER ANEXO GRÁFICOS (FIGURA 6) |  | #VALUE!
163 | PRINCIPAL | UNIDAD | 23 | Tubos para microcentrifuga (tipo Eppendorf) 1,5 ml. Tubos de polipropileno virgen puro de grado medico, dise?ados para soportar 25000 g RCF. Autoclavables a 121 ?C y congelables a -80 ?C. Presentacion: bolsas plasticas de facil apertura x 500 unidades |  | #VALUE!
164 | PRINCIPAL | UNIDAD | 7 | Tubos tipo eppendorff 2 ml. Microtubo, tubos centrifuga tipo eppendorf, de polipropileno virgen puro de grado medico. Con superficie esmerilada para escritura. Marcas de graduacion precisas. Dise?ados para soportar 25000 g RCF. Autoclavables a 121? C y congelables a -80?C. EPresentacion: bolsas plasticas de facil apertura x 500 u. |  | #VALUE!
165 | PRINCIPAL | UNIDAD | 10 | Tubos tipo falcon de 15 ml NO esteriles x 50 unidades. Tubo de 15ml fondo conico con tapa rosca fabricado en PP, con tapa de HDPE, graduados. NO Esteriles. Centrifugables hasta 8500 xg. Paquete de 50 unidades. |  | #VALUE!
166 | PRINCIPAL | UNIDAD | 3 | Tubos tipo falcon de 15 ml esteriles para cultivo celular x 50 unidades. De polipropileno virgen puro de grado medico x 50 unidades Pared transparente que incluye superficie blanca para identificacion de muestras Tapas con rosca larga antiperdidas Graduacion con precision ? 2% resistente a cloroformo Fondo conico apto para mayoria de rotores Velocidad maxima de centrifugacion: 16000 rpm Esteriles. Autoclavables a 121? C y congelables a -80? C |  | #VALUE!
167 | PRINCIPAL | UNIDAD | 3 | Tubos tipo falcon de 50ml esteriles x 25 unidades. tubos conicos tipo Falcon, esteriles, con tapa a rosca, de 50 ml de capacidad. Hechos de PP de alta calidad y pueden autoclavarse a 121 ? C durante 20 minutos. Soportan una fuerza de centrifugacion de hasta 16.000 RCF. De preferencia con faldon autoparante. |  | #VALUE!
168 | PRINCIPAL | UNIDAD | 20 | Tubos tipo falcon de 50ml NO esteriles x 25 unidades. tubos conicos tipo Falcon con tapa a rosca, de 50 ml de capacidad. Hechos de PP de alta calidad y pueden autoclavarse a 121 ? C durante 20 minutos. Soportan una fuerza de centrifugacion de hasta 16.000 RCF. De preferencia con faldon autoparante. |  | #VALUE!
169 | PRINCIPAL | UNIDAD | 15 | Vasos de precipitado vidrio capacidad 500ml. Vaso Precipitado Vidrio Borosilicato 3.3 Din 12331 / Iso 3819 500ml Medidas: ? Boca 90mm, Alto 125mm Graduacion: Simple |  | #VALUE!
170 | PRINCIPAL | UNIDAD | 15 | Vaso precipitado vidrio, capacidad 250ml. Vaso Precipitado graduado, de Vidrio Borosilicato 3.3. Cap. 250ml |  | #VALUE!
171 | PRINCIPAL | UNIDAD | 10 | Vidrios para equipo de electroforesis (Par). Vidrios para armar minigeles para electroforesis vertical: placas de vidrio transparente y placas de alumina blanca |  | #VALUE!
172 | PRINCIPAL | UNIDAD | 10 | Frasco / Botella tipo Schott x 500ml de vidrio de borosilicato con tapa a rosca de polipropileno. Autoclavables (resisten temperaturas de hasta 121?C). Graduacion de escala clara y area de marcado grande. Caracteristicas: Material: Vidrio Borosilicato Capacidad: 500 mL Tapa: GL45 |  | #VALUE!
173 | PRINCIPAL | UNIDAD | 200 | tubos khan. Tubos de ensayo de khan. 12 mm de diametro x 75 mm de profundidad. De vidrio |  | #VALUE!
174 | PRINCIPAL | UNIDAD | 10 | Pinza De Madera Para Tubo De Ensayo (tipo broche) |  | #VALUE!
175 | PRINCIPAL | UNIDAD | 10 | Pinza de laboratorio de 20cm acero inoxidable, punta curvada |  | #VALUE!
176 | PRINCIPAL | UNIDAD | 10 | Pinza Brusela De Precision Extrafina Recta St-11 Mechanic. Se aceptará calidad similar o superior. |  | #VALUE!
177 | PRINCIPAL | UNIDAD | 10 | Pinza De Mohr En Hierro Niquelado Laboratorio |  | #VALUE!
178 | PRINCIPAL | UNIDAD | 5 | Pinza Para 2 Bureta Aluminio Paralwall. Se aceptará calidad similar o superior. VER ANEXO GRÁFICOS (FIGURA 7) |  | #VALUE!
179 | PRINCIPAL | UNIDAD | 5 | ALCOHOL EN SPRAY PARA DISPENSER SCOTT X 400ML |  | #VALUE!
180 | PRINCIPAL | UNIDAD | 25 | Manguera cristal 25 mts de 1/4 pulgada |  | #VALUE!
181 | PRINCIPAL | UNIDAD | 6 | FILTROS PARA LAS MASCARAS DE AMONIACO PARA AMONIACO Y METILAMINA |  | #VALUE!
182 | PRINCIPAL | UNIDAD | 6 | GUANTES DE NITRILO TAMAÑO GRANDE Y MEDIANO |  | #VALUE!
183 | PRINCIPAL | UNIDAD | 200 | Cajas de 100 guantes de látex descartable tamaño medidano |  | #VALUE!
184 | PRINCIPAL | UNIDAD | 100 | cajas de 100 unidades de guantes de látex descartables tamaño grande |  | #VALUE!
185 | PRINCIPAL | UNIDAD | 100 | cajas de 100 unidades de guantes de látex descartables tamaño pequeño |  | #VALUE!
186 | PRINCIPAL | UNIDAD | 4 | cajas de 100 tiras reactivas de papel Ph de 4 bandas de 0 - 14 Indicador Universal Merck |  | #VALUE!
187 | PRINCIPAL | UNIDAD | 5 | Bidones plásticos PEAD cilíndricos de 20L de capacidad con canilla, tapa y manija |  | #VALUE!
188 | PRINCIPAL | UNIDAD | 5 | Bidones plásticos PEAD cilíndricos de 10L de capacidad con canilla, tapa y manija |  | #VALUE!
189 | PRINCIPAL | UNIDAD | 50 | Matraces volumétricos aforados de vidrio borosilicato de 25mL con tapa plástica |  | #VALUE!
190 | PRINCIPAL | UNIDAD | 20 | Pipetas volumétricas de doble aforo de vidrio borosilicato de 15mL |  | #VALUE!
191 | PRINCIPAL | UNIDAD | 40 | Pipetas volumétricas de doble aforo de vidrio borosilicato de 20mL |  | #VALUE!
192 | PRINCIPAL | UNIDAD | 20 | Buretas de vidrio borosilicato rectas de 25mL, graduadas al 1/10 con robinete PTFE |  | #VALUE!
193 | PRINCIPAL | UNIDAD | 20 | Peras de goma Nª 0 |  | #VALUE!
194 | PRINCIPAL | UNIDAD | 15 | Propipetas universales de goma de color negro o rojo |  | #VALUE!
195 | PRINCIPAL | UNIDAD | 20 | Telas metálicas con centro refractario de 20 x 20cm |  | #VALUE!
196 | PRINCIPAL | UNIDAD | 20 | Pisetas de plástico graduadas de 250mL |  | #VALUE!
197 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Cajas de 100 unidades de frascos viales de vidrio incoloro de 22 x 45mm aprox. de 10mL de capacidad, con tapa a rosca |  | #VALUE!
198 | PRINCIPAL | UNIDAD | 30 | metros de manguera para vacio de 10 x 15mm de silicona transparente |  | #VALUE!
199 | PRINCIPAL | UNIDAD | 20 | Tubos de vidrio borosilicato con pared reforzada de 25 x 200mm |  | #VALUE!
200 | PRINCIPAL | UNIDAD | 20 | Cristalizadores de vidrio borosilicato con pico, de 95 x 55mm diametro/altura |  | #VALUE!
201 | PRINCIPAL | UNIDAD | 6 | Caja de 500 tubos capilares sin heparina para microhematocritos de 75mm de longitud, diametro externo 1.40-1.60mm, bordes pulidos |  | #VALUE!
202 | PRINCIPAL | UNIDAD | 25 | Vasos de ppdo. de vidrio borosilicato de 150mL modelo Griffin, graduado |  | #VALUE!
203 | PRINCIPAL | UNIDAD | 10 | Vasos de precipitado de vidrio de borosilicato de 100mL modelo Griffin, graduado |  | #VALUE!
204 | PRINCIPAL | UNIDAD | 50 | Vasos de precipitado de vidrio borosilicato de 25mL modelo Griffin graduados |  | #VALUE!
205 | PRINCIPAL | UNIDAD | 50 | Tapón plástico para matraces aforados de 5 a 25mL |  | #VALUE!
206 | PRINCIPAL | UNIDAD | 50 | Tapón plástico para matraces aforados de 100mL |  | #VALUE!
207 | PRINCIPAL | UNIDAD | 50 | Tapón plástico para matraces aforados de 50mL |  | #VALUE!
208 | PRINCIPAL | UNIDAD | 20 | Tapón plástico para matraces aforados de 250 a 500mL |  | #VALUE!
209 | PRINCIPAL | UNIDAD | 5 | Pipeta volumétrica de doble aforo de vidrio borosilicato de 10mL |  | #VALUE!
210 | PRINCIPAL | UNIDAD | 5 | Buretas rectas de 10 ml de de vidrio borosilicato con robinete de teflon graduadas al 0.05ml (1/20) clase AS. Graduaciones en color azul o negro, Tolerancia: +/-0.03ml impreso en bueta. Las buretas deben poseer el certificado de lote que incluya numero de lote según norma ISO 17025 y cumplir la norma ISO385. ORIGEN de las buretas debe ser de alguno de los siguientes: Estados Unidos, Alemania, India, marcas posibles: Fischerbrand, Pyrex, Duran, Glassco |  | #VALUE!
Total Oferta
_____________________________
Firma y sello del oferente