## Worksheet
PLANILLA DE COTIZACIÓN
Organismo contratante: Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - UBA
Procedimiento de selección: Licitación Privada 9/2023
Expediente: EXP:EX-2023-04088068- -UBA-DMESA#FCEN/2023
Asunto: Adquisición de materiales e insumos de electricidad
Empresa oferente:
C.U.I.T:
Renglón | Tipo | Unidad de medida | Cantidad | Descripción | Precio unitario | Precio total
1 | PRINCIPAL | UNIDAD | 8000 | TUBO LED T8 G13 120cm Medida: 1200mm aprox Zócalo: G13 T8 Potencia: 17 a 18W Tensión nominal 100-240V Temperatura de Color: 4000 a 4500K Flujo luminoso: 2100 lm o superior Ángulo: 160º o superior CRI: 80 o superior Vida útil: 50.000hs o más. Factor de Potencia: > 0,9 Tubo de vidrio o policarbonbato Conexionado en 1 solo extremo. |  | #VALUE!
2 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2000 | TUBO LED T8 G13 90cm Medida: 900 mm aprox. Zócalo: G13 T8 Potencia: 12w Temperatura de Color: 4000 a 4500K Flujo luminoso: 800 lm o superior Ángulo: 150º o superior CRI: 75 o superior Vida útil: 25.000hs o más. Factor de Potencia: 0,5 o superior Tubo de vidrio o policarbonato. Conexionado en 1 solo extremo. |  | #VALUE!
3 | PRINCIPAL | UNIDAD | 500 | TUBO LED T8 G13 60cm Medida: 600 mm aprox. Zócalo: G13 T8 Potencia: 9w Temperatura de Color: 4000 a 4500K Flujo luminoso: 800 lm o superior Ángulo: 150º o superior CRI: 75 o superior Vida útil: 25.000hs o más. Factor de Potencia: 0,5 o superior Tubo de vidrio o policarbonato. Conexionado en 1 solo extremo. |  | #VALUE!
4 | PRINCIPAL | UNIDAD | 750 | TUBO FLUORESCENTE TRIFOSFORO T8 de 36W. Se deberá ajustar a: Norma IEC 61195. Tipo TRIFOSFORO. Deberá poseer una vida útil 12.000hs aprox. de uso mínimo, garantizada por su fabricante. Flujo luminoso 3350lm Temperatura de color: 4000K Tono de luz 840 Se solicita marca OSRAM mod. Lumilux T8 Cool White o equivalente en especificaciones técnicas. |  | #VALUE!
5 | PRINCIPAL | UNIDAD | 250 | ARRANCADOR UNIVERSAL PARA TUBO FLUORESCENTE DE 4 A 65w se deberá ajustar a: Norma IEC 155 Normas IEC 926/27 Se solicita marca PHILIPS mod S10, OSRAM o GENERAL ELECTRIC o equivalente en especificaciones técnicas. |  | #VALUE!
6 | PRINCIPAL | UNIDAD | 12000 | ZÓCALO CON ROTOR, CASQUILLO G-13 Potencia tubos de 20W a 40W Tensión 220v NORMAS IEC 60400 Se solicita marca RICHI solamente |  | #VALUE!
7 | PRINCIPAL | UNIDAD | 50 | BALASTO PARA TUBO FLUORESCENTE DE 30W. Provisión de balasto para tubo fluorescente de 30w, según normas IRAM 2027, IEC 60921, IEC 61347-1 e IEC 61347-2-8, de primera marca tipo Italavia o calidad equivalente o superior en sus especificaciones técnicas. |  | #VALUE!
8 | PRINCIPAL | UNIDAD | 18 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1x6A, Icc=4,5kA Norma IEC-61008 / IEC -60947-2 Se solicita marca SCHNEIDER línea Acti 9 iID, EATON FAZ6 xEffect o ABB serie System pro M compact S 200 o equivalente en especificaciones técnicas. |  | #VALUE!
9 | PRINCIPAL | UNIDAD | 50 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x10A, Icc=4,5kA Norma IEC-61008 / IEC -60947-2 Se solicita marca SCHNEIDER línea Acti 9 iID, EATON FAZ6 xEffect o ABB serie System pro M compact S 200 o equivalente en especificaciones técnicas. |  | #VALUE!
10 | PRINCIPAL | UNIDAD | 50 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 2 x 25A / 6KA - CURVA DE DISPARO "C" Se deberá ajustar a: Norma IEC-61008 / IEC -60947-2 Se solicita marca SCHNEIDER línea Acti 9 iID, EATON FAZ6 xEffect o ABB serie System pro M compact S 200 o equivalente en especificaciones técnicas. |  | #VALUE!
11 | PRINCIPAL | UNIDAD | 30 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3x10A, Icc=4,5kA Norma IEC-61008 / IEC -60947-2 Se solicita marca SCHNEIDER línea Acti 9 iID, EATON FAZ6 xEffect o ABB serie System pro M compact S 200 o equivalente en especificaciones técnicas. |  | #VALUE!
12 | PRINCIPAL | UNIDAD | 18 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 4x32A, Icc=4,5kA Norma IEC-61008 / IEC -60947-2 Se solicita marca SCHNEIDER línea Acti 9 iID, EATON FAZ6 xEffect o ABB serie System pro M compact S 200 o equivalente en especificaciones técnicas. |  | #VALUE!
13 | PRINCIPAL | UNIDAD | 36 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TETRAPOLAR 4 x 25A / 6KA - CURVA DE DISPARO "C" Se deberá ajustar a: Norma IEC-61008 / IEC -60947-2 Se solicita marca SCHNEIDER línea Acti 9 iID, EATON FAZ6 xEffect o ABB serie System pro M compact S 200 o equivalente en especificaciones técnicas. |  | #VALUE!
14 | PRINCIPAL | UNIDAD | 18 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TETRAPOLAR 4 x 32A / 6KA - CURVA DE DISPARO "C" Se deberá ajustar a: Norma IEC-61008 / IEC -60947-2 Se solicita marca SCHNEIDER línea Acti 9 iID, EATON FAZ6 xEffect o ABB serie System pro M compact S 200 o equivalente en especificaciones técnicas. |  | #VALUE!
15 | PRINCIPAL | UNIDAD | 50 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 2 x 16A / 6KA - CURVA DE DISPARO "C" Se deberá ajustar a: Norma IEC-61008 / IEC -60947-2 Se solicita marca SCHNEIDER línea Acti 9 iID, EATON FAZ6 xEffect o ABB serie System pro M compact S 200 o equivalente en especificaciones técnicas. |  | #VALUE!
16 | PRINCIPAL | UNIDAD | 36 | DISYUNTOR DIFERENCIAL BIPOLAR 2 x 25 A / 30 mA Se deberá ajustar a: Norma IEC-61008 / IEC -60947-2 Tipo AC Se solicita marca SCHNEIDER línea Acti 9 iID, EATON FAZ6 xEffect o ABB serie System pro M compact S 200 o equivalente en especificaciones técnicas. |  | #VALUE!
17 | PRINCIPAL | UNIDAD | 18 | DISYUNTOR DIFERENCIAL BIPOLAR 2 x 40 A / 30 mA Se deberá ajustar a: Norma IEC-61008 / IEC -60947-2 Tipo AC Se solicita marca SCHNEIDER línea Acti 9 iID, EATON FAZ6 xEffect o ABB serie System pro M compact S 200 o equivalente en especificaciones técnicas. |  | #VALUE!
18 | PRINCIPAL | UNIDAD | 18 | DISYUNTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR 4 x 25 A / 30 mA Se deberá ajustar a: Norma IEC-61008 / IEC -60947-2 Tipo AC Se solicita marca SCHNEIDER línea Acti 9 iID, EATON FAZ6 xEffect o ABB serie System pro M compact S 200 o equivalente en especificaciones técnicas. |  | #VALUE!
19 | PRINCIPAL | UNIDAD | 18 | DISYUNTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR 4 x 40 A / 30 mA. Se deberá ajustar a: Norma IEC-61008 / IEC -60947-2 Tipo AC Se solicita marca SCHNEIDER línea Acti 9 iID, EATON FAZ6 xEffect o ABB serie System pro M compact S 200 o equivalente en especificaciones técnicas. |  | #VALUE!
20 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | CONTACTOR 25 BOBINA 24V AC Se deberá ajustar a: Norma IEC-60974-4-1 / IEC -60529 Limite minimo de frecuencia 25 Hz Limite maximo de frecuencia 400 Hz Vida mecanica (CA) 10 millones Vida mecanica (CC) 10 millones Vida electrica Le AC-3 1,2 millones Corriente Nominal 25A Grado de Proteccion IP20 Se solicita marca WEG mod CWM SOLAMENTE |  | #VALUE!
21 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | CONTACTOR 12 BOBINA 24V AC Se deberá ajustar a: Norma IEC-60974-4-1 / IEC -60529 Limite minimo de frecuencia 25 Hz Limite maximo de frecuencia 400 Hz Vida mecanica (CA) 10 millones Vida mecanica (CC) 10 millones Vida electrica Le AC-3 1,2 millones Corriente Nominal 12A Grado de Proteccion IP20 Se solicita marca WEG mod CWM SOLAMENTE |  | #VALUE!
22 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | RELÉ TÉRMICO DE SOBRECARGA Se deberá ajustar a: Norma IEC-60974-4-1 / IEC -60529 rango de corriente de 15 a 23 A Relé de sobrecarga bimetálico con clase 10 de disparo Contactos auxiliares 1NA + 1NC Se solicita marca WEG mod RW27-2D3-U023 SOLAMENTE |  | #VALUE!
23 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | CONTACTO AUXILIAR NC PARA CONTACTOR WEG CWM 25 SOLAMENTE Corriente nominal 25A Contacto principal 2 NC Tension de control 220V 50/60 Hz Tipo de terminal Tornillo |  | #VALUE!
24 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | CONTACTO AUXILIAR NA PARA CONTACTOR WEG CWM 25 SOLAMENTE Corriente nominal 25A Contacto principal 2 NA Tension de control 220V 50/60 Hz Tipo de terminal Tornillo |  | #VALUE!
25 | PRINCIPAL | UNIDAD | 3 | CONTACTOR 7,5 HP AC-3 380/400 V BOBINA 220v. Se solicita Marca WEG mod CWB12 SOLAMENTE |  | #VALUE!
26 | PRINCIPAL | UNIDAD | 3 | CONTACTOR 10 HP AC-3 380/400 V BOBINA 220 v. Se solicita Marca WEG mod CWB18 SOLAMENTE |  | #VALUE!
27 | PRINCIPAL | UNIDAD | 3 | CONTACTOR 15 HP AC-3 380/400 V BOBINA 220 v. Se solicita Marca WEG mod CWB32 SOLAMENTE |  | #VALUE!
28 | PRINCIPAL | UNIDAD | 6 | LUZ PILOTO VERDE 24 v 22 mm Diametro de montaje 22mm Forma de la cabeza de señalizacion Circular Tapa/lente de color u operador Verde Fuente de Luz LED Base de bombilla LED Integrado Tension nominaln de alimentacion 24V CA/CC 50/60Hz Norma UL 508 JIS C8201-5-1 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-1 JIS C8201-1 |  | #VALUE!
29 | PRINCIPAL | UNIDAD | 6 | LUZ PILOTO ROJA 24 v 22 mm Diametro de montaje 22mm Forma de la cabeza de señalizacion Circular Tapa/lente de color u operador Rojo Fuente de Luz LED Base de bombilla LED Integrado Tension nominaln de alimentacion 24V CA/CC 50/60Hz Norma UL 508 JIS C8201-5-1 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-1 JIS C8201-1 |  | #VALUE!
30 | PRINCIPAL | UNIDAD | 6 | LUZ PILOTO AMARILLA 24 v 22 mm Diametro de montaje 22mm Forma de la cabeza de señalizacion Circular Tapa/lente de color u operador Amarilla Fuente de Luz LED Base de bombilla LED Integrado Tension nominaln de alimentacion 24V CA/CC 50/60Hz Norma UL 508 JIS C8201-5-1 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-1 JIS C8201-1 |  | #VALUE!
31 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2 | TRANSFORMADOR 220 v/ 24 v 150 W |  | #VALUE!
32 | PRINCIPAL | UNIDAD | 600 | METROS DE CABLE UNIPOLAR AISLADO de 1,5mm² color CELESTE Se deberá ajustar a: Tensión: 450/750 v. Baja emisión de humos y gases toxico-corrosivos. Libre de halógenos. IRAM 62267 Flexibilidad: Clase 4 o 5 según IRAM NM-280 Se solicita marca PRYSMIAN, IMSA o equivalente en especificaciones técnicas. |  | #VALUE!
33 | PRINCIPAL | UNIDAD | 600 | METROS DE CABLE UNIPOLAR AISLADO de 1,5mm² color MARRON Se deberá ajustar a: Tensión: 450/750 v. Baja emisión de humos y gases toxico-corrosivos. Libre de halógenos. IRAM 62267 Se solicita marca PRYSMIAN, IMSA o equivalente en especificaciones técnicas. |  | #VALUE!
34 | PRINCIPAL | UNIDAD | 600 | METROS DE CABLE UNIPOLAR AISLADO de 1,5mm² color VERDE AMARILLO Se deberá ajustar a: Tensión: 450/750 v. Baja emisión de humos y gases toxico-corrosivos. Libre de halógenos. IRAM 62267 Flexibilidad: Clase 4 o 5 según IRAM NM-280 Se solicita marca PRYSMIAN, IMSA o equivalente en especificaciones técnicas. |  | #VALUE!
35 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1000 | METROS DE CABLE UNIPOLAR AISLADO de 2,5mm² color CELESTE Se deberá ajustar a: Tensión: 450/750 v. Baja emisión de humos y gases toxico-corrosivos. Libre de halógenos. IRAM 62267 Se solicita marca PRYSMIAN, IMSA o equivalente en especificaciones técnicas. |  | #VALUE!
36 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1000 | METROS DE CABLE UNIPOLAR AISLADO de 2,5mm² color VERDE-AMARILLO Se deberá ajustar a: Tensión: 450/750 v. Baja emisión de humos y gases toxico-corrosivos. Libre de halógenos. IRAM 62267 Se solicita marca PRYSMIAN, IMSA o equivalente en especificaciones técnicas. |  | #VALUE!
37 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1000 | METROS DE CABLE UNIPOLAR AISLADO de 2,5mm² color MARRON Se deberá ajustar a: Tensión: 450/750 v. Baja emisión de humos y gases toxico-corrosivos. Libre de halógenos. IRAM 62267 Se solicita marca PRYSMIAN, IMSA o equivalente en especificaciones técnicas. |  | #VALUE!
38 | PRINCIPAL | UNIDAD | 400 | METROS DE CABLE UNIPOLAR AISLADO de 2,5mm² color ROJO Se deberá ajustar a: Tensión: 450/750 v. Baja emisión de humos y gases toxico-corrosivos. Libre de halógenos. IRAM 62267 Se solicita marca PRYSMIAN, IMSA o equivalente en especificaciones técnicas. |  | #VALUE!
39 | PRINCIPAL | UNIDAD | 400 | METROS DE CABLE UNIPOLAR AISLADO de 2,5mm² color NEGRO Se deberá ajustar a: Tensión: 450/750 v. Baja emisión de humos y gases toxico-corrosivos. Libre de halógenos. IRAM 62267 Se solicita marca PRYSMIAN, IMSA o equivalente en especificaciones técnicas. |  | #VALUE!
40 | PRINCIPAL | UNIDAD | 200 | METROS DE CABLE UNIPOLAR AISLADO de 4mm² color CELESTE Se deberá ajustar a: Tensión: 450/750 v. Baja emisión de humos y gases toxico-corrosivos. Libre de halógenos. IRAM 62267 Se solicita marca PRYSMIAN, IMSA o equivalente en especificaciones técnicas. |  | #VALUE!
41 | PRINCIPAL | UNIDAD | 200 | METROS DE CABLE UNIPOLAR AISLADO de 4mm² color MARRON Se deberá ajustar a: Tensión: 450/750 v. Baja emisión de humos y gases toxico-corrosivos. Libre de halógenos. IRAM 62267 Se solicita marca PRYSMIAN, IMSA o equivalente en especificaciones técnicas. |  | #VALUE!
42 | PRINCIPAL | UNIDAD | 200 | METROS DE CABLE UNIPOLAR AISLADO de 4mm² color VERDE/AMARILLO Se deberá ajustar a: Tensión: 450/750 v. Baja emisión de humos y gases toxico-corrosivos. Libre de halógenos. IRAM 62267 Se solicita marca PRYSMIAN, IMSA o equivalente en especificaciones técnicas. |  | #VALUE!
43 | PRINCIPAL | UNIDAD | 200 | METROS DE CABLE UNIPOLAR AISLADO de 4mm² color ROJO Se deberá ajustar a: Tensión: 450/750 v. Baja emisión de humos y gases toxico-corrosivos. Libre de halógenos. IRAM 62267 Se solicita marca PRYSMIAN, IMSA o equivalente en especificaciones técnicas. |  | #VALUE!
44 | PRINCIPAL | UNIDAD | 200 | METROS DE CABLE UNIPOLAR AISLADO de 4mm² color NEGRO Se deberá ajustar a: Tensión: 450/750 v. Baja emisión de humos y gases toxico-corrosivos. Libre de halógenos. IRAM 62267 Se solicita marca PRYSMIAN, IMSA o equivalente en especificaciones técnicas. |  | #VALUE!
45 | PRINCIPAL | UNIDAD | 200 | METROS DE CABLE SUBTERRÁNEO 3x2,5mm² Se deberá ajustar a: Cada fase con su respectivo color de aislación. Libre de halógenos y baja emisión de humos opacos. IRAM 62266. Se solicita marca PRYSMIAN, IMSA o equivalente en especificaciones técnicas. |  | #VALUE!
46 | PRINCIPAL | UNIDAD | 300 | METROS DE CABLE SUBTERRÁNEO 5x2,5mm² Se deberá ajustar a: Cada fase con su respectivo color de aislación. Libre de halógenos y baja emisión de humos opacos. IRAM 62266. Se solicita marca PRYSMIAN, IMSA o equivalente en especificaciones técnicas. |  | #VALUE!
47 | PRINCIPAL | UNIDAD | 500 | METROS DE CABLE SUBTERRÁNEO 5x4mm² Se deberá ajustar a: Cada fase con su respectivo color de aislación. Libre de halógenos y baja emisión de humos opacos. IRAM 62266. Se solicita marca PRYSMIAN, IMSA o equivalente en especificaciones técnicas. |  | #VALUE!
48 | PRINCIPAL | UNIDAD | 100 | METROS DE CABLE SUBTERRÁNEO 5x6mm². Se deberá ajustar a: Cada fase con su respectivo color de aislación. Libre de halógenos y baja emisión de humos opacos. IRAM 62266. Se solicita marca PRYSMIAN, IMSA o equivalente en especificaciones técnicas. |  | #VALUE!
49 | PRINCIPAL | UNIDAD | 100 | METROS DE CABLE TIPO TALLER 3x2,5mm² Se deberá ajustar a: Tensión: 300/500 V SELLO CONFORMIDAD NORMA IRAM NM 247 - 5 - NM53 - C5 - (CLASE 5) (ex IRAM 2158 - TIPO 1) IEC 60227 CONDUCTOR: NORMA IRAM NM 280 e IEC 60228, en clase 5 AISLACION: Tipo "D" de la norma IRAM 2307-Parte 1 IRAM NM IEC 60332-3-23. - (NBR 6812). VAINA: Tipo ST5 de la norma IRAM 2307-Parte 1- IRAM NM IEC 60332  1 Se solicita marca PRYSMIAN, ERPLA, FONSECA o ARGENPLAS o equivalente en especificaciones técnicas. |  | #VALUE!
50 | PRINCIPAL | UNIDAD | 100 | CAJA METÁLICA DE EMBUTIR RECTANGULAR 100 X 50MM La caja se deberá ajustar a Norma IRAM 62224. |  | #VALUE!
51 | PRINCIPAL | UNIDAD | 750 | CONECTORES METALICOS ZINCADOS PARA CAÑO DE USO ELECTRICO ø ¾". Se deberá ajustar: Los conectores deberán poder ajustarse firmemente a caja plástica Cambre código 4264. Se presentará muestra a tal fin. Se solicita marca 9 de Julio o equivalente en especificaciones técnicas. |  | #VALUE!
52 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2000 | GRAMPA METALICA ZINCADA 1/2 OMEGA PARA CAÑO ELECTRICO de ø ¾" |  | #VALUE!
53 | PRINCIPAL | UNIDAD | 350 | CURVA DE CAÑO DE HIERRO USO ELECTRICO LIVIANO ø ¾". Fabricadas bajo normas de seguridad IEC 61386-1 / IEC 61382-21. |  | #VALUE!
54 | PRINCIPAL | UNIDAD | 6 | GABINETE PARA TABLERO DE APLICAR 24 DIN CON TAPA DE ACRILICO TRANSPARENTE: Se deberá ajustar: IP 66 / CEI 23-48 (1995) / CEI 23-49 (1996) Se solicita marca SCAME serie DOMINO IP 66 mod 672.4024 o equivalente en especificaciones. Las dimensiones nominales indicadas son orientantivas, pueden tener pequeñas variaciones dependiendo de la marca. |  | #VALUE!
55 | PRINCIPAL | UNIDAD | 6 | GABINETE PARA TABLERO DE APLICAR 12 DIN CON TAPA DE ACRILICO TRANSPARENTE: Se deberá ajustar: IP 66 / CEI 23-48 (1995) / CEI 23-49 (1996) Se solicita marca SCAME serie DOMINO IP 66 mod 672.4024 o equivalente en especificaciones. Las dimensiones nominales indicadas son orientantivas, pueden tener pequeñas variaciones dependiendo de la marca. |  | #VALUE!
56 | PRINCIPAL | UNIDAD | 4 | GABINETE METALICO ESTANCO 350 x 300 x 120mm: Con 2 HILERAS Y 10 MODULOS por hilera IEC 60670 Grado de protección IP65 (IEC 60529) Con contrapuerta, puerta y cerradura, bornera de neutro y de PAT Se solicita marca GABEXEL mod GEE 3530 o equivalente en especificaciones técnicas. |  | #VALUE!
57 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | GABINETE METÁLICO ESTANCO con chapa de montaje galvanizada Ancho: 600 mm Alto: 600 mm Prof: Entre 200 mm y 230mm IEC 60670 IP 55 o superior (IEC 60529) Se solicita marca GABEXEL, GEN-ROD, FORLI o equivalente en especificaciones técnicas. |  | #VALUE!
58 | PRINCIPAL | UNIDAD | 300 | ROLLO CINTA AISLADORA PLASTICA 0,2mm x 19mm x 20m de PVC AUTOEXTINGIBLE Color: NEGRO. Se deberá ajustar a: Adhesión al acero: 110g/10cm de ancho Adhesión al dorso de la cinta: 195g/10cm de ancho Resistencia al desprendimiento: 3,1kg/10cm de ancho. Estirado: 200% Retardante a la llama - Auto extinguible - Resistente a los rayos ultravioletas (U.V.). Se solicita marca VINI TAPE #261D o equivalente en especificaciones técnicas. |  | #VALUE!
59 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2000 | TORNILLO FIX Cabeza FRESADA POZIDRIV O PHILIPS 4,5 x 50: Se deberá ajustar a: MATERIAL: ZINCADO AMARILLO Se solicita marca CASCALA, ARGENTOR, BURCO, TEL o equivalente en especificaciones técnicas. |  | #VALUE!
60 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2000 | TORNILLO FIX Cabeza FRESADA POZIDRIV O PHILIPS 4,5 x 40: Se deberá ajustar a: MATERIAL: ZINCADO AMARILLO Se solicita marca CASCALA, ARGENTOR, BURCO, TEL o equivalente en especificaciones técnicas. |  | #VALUE!
61 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1000 | TARUGO DE NYLON p/LADRILLO MACIZO/HORMIGON CON TOPE N° 6: Se deberá ajustar: MATERIAL: POLIAMIDA 6.6 (NYLON) Se solicita marca FIJACIONES PY NYLON mod PY, LA HACENDOSA mod COMUNES, o FISCHER mod S o equivalente en especificaciones técnicas. |  | #VALUE!
62 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1000 | TARUGO DE NYLON p/LADRILLO MACIZO/HORMIGON CON TOPE N° 8: Se deberá ajustar: MATERIAL: POLIAMIDA 6.6 (NYLON) Se solicita marca FIJACIONES PY NYLON mod PY, LA HACENDOSA mod COMUNES, FISCHER mod S o equivalente en especificaciones técnicas. |  | #VALUE!
63 | PRINCIPAL | UNIDAD | 200 | TARUGO DE NYLON p/PLACA De YESO N° 8: Se deberá ajustar: MATERIAL: POLIAMIDA 6.6 (NYLON). Se solicita marca FISCHER mod GK o equivalente en especificaciones técnicas. |  | #VALUE!
64 | PRINCIPAL | UNIDAD | 250 | TARUGO AUTOROSCANTE p/PLACA DE YESO, PARA TORNILLO DE 8MM. Se deberá ajustar: MATERIAL: NYLON Contar con punta mecha para perforación de placa de yeso y fresas laterales de desgaste. Se solicita modelo ESPYRAL de FIJACIONES PY o equivalente en especificaciones. |  | #VALUE!
65 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1000 | TORNILLO DRY AUTOROSCANTE c/PUNTA MECHA Cabeza TANQUE ARANDELADA RANURA EN CRUZ 8 x 3/4: Se deberá ajustar a: MATERIAL: ACERO ZINCADO RECUBRIMIENTO RESISTENTE A LA CORROSION - IRAM 5471 Se solicita marca GA-TA, ARGNETOR, DRYLLING, FASTENER, TEL o calidad superior |  | #VALUE!
66 | PRINCIPAL | UNIDAD | 500 | TORNILLO DRY AUTOROSCANTE c/PUNTA MECHA Cabeza TANQUE ARANDELADA RANURA EN CRUZ 8 x 1/2: Se deberá ajustar a: MATERIAL: ACERO ZINCADO RECUBRIMIENTO RESISTENTE A LA CORROSION - IRAM 5471 Se solicita marca GA-TA, ARGNETOR, DRYLLING, FASTENER, TEL o calidad superior |  | #VALUE!
67 | PRINCIPAL | UNIDAD | 20 | PRECINTOS STANDARD DE NYLON - BOLSA x100u color NEGRO Se deberá ajustar a: Material: POLIAMIDA 6.6 (NYLON) Inflamabilidad: Auto Extinguible; grado V2 (UI94) Largo útil: 100mm Ancho de cinta: 4.5mm/4,8mm Espesor de cinta: E 1.25mm Diámetro de uso: 5-48mm Resistencia a la tracción: Tr22.2kg mínimo. Se solicita marca EL LAZO Argentino o equivalente equivalente en especificaciones técnicas. |  | #VALUE!
68 | PRINCIPAL | UNIDAD | 20 | PRECINTOS STANDARD DE NYLON - BOLSA x100u color NEGRO Se deberá ajustar a: Material: POLIAMIDA 6.6 (NYLON) Inflamabilidad: Auto Extinguible; grado V2 (UI94) Largo útil: 200mm Ancho de cinta: 4.5mm/4,8mm Espesor de cinta: E 1.25mm Diámetro de uso: 5-48mm Resistencia a la tracción: Tr22.2kg mínimo. Se solicita marca EL LAZO Argentino o equivalente en especificaciones técnicas. |  | #VALUE!
69 | PRINCIPAL | UNIDAD | 20 | PRECINTOS STANDARD DE NYLON - BOLSA x100u color NEGRO Se deberá ajustar a: Material: POLIAMIDA 6.6 (NYLON) Inflamabilidad: Auto Extinguible; grado V2 (UI94) Largo útil: 200mm Ancho de cinta: 4.5mm/4,8mm Espesor de cinta: E 1.25mm Diámetro de uso: 5-48mm Resistencia a la tracción: Tr22.2kg mínimo. Se solicita marca EL LAZO Argentino o equivalente en especificaciones técnicas. |  | #VALUE!
70 | PRINCIPAL | UNIDAD | 10 | PRECINTOS STANDARD DE NYLON - BOLSA x100u color NEGRO Se deberá ajustar a: Material: POLIAMIDA 6.6 (NYLON) Inflamabilidad: Auto Extinguible; grado V2 (UI94) Largo útil: 385mm/375mm Ancho de cinta: 5mm Espesor de cinta: E 1.25mm Diámetro de uso: 5-109mm Resistencia a la tracción: Tr22.2kg mínimo. Se solicita marca EL LAZO Argentino o equivalente en especificaciones técnicas. |  | #VALUE!
71 | PRINCIPAL | UNIDAD | 100 | TUERCA HEXA.WHITWORTH P/BULON 3/8 |  | #VALUE!
72 | PRINCIPAL | UNIDAD | 150 | TUERCA HEXA.WHITWORTH P/BULON 1/4 |  | #VALUE!
73 | PRINCIPAL | UNIDAD | 200 | ARANDELAS PLANA DE CHAPÍSTA ZINCADA para 1/4 Diametro exterior: 40mm aprox diametro interior: 7mm aprox espesor: 1,2mm aprox |  | #VALUE!
74 | PRINCIPAL | UNIDAD | 25 | VARILLA ROSCADA W 1/4 de 1mt. Material de acero. |  | #VALUE!
75 | PRINCIPAL | UNIDAD | 200 | TERMINALES P/CABLE DE 1.5mm² UN ORIFICIO PARA TUBO ESTÁNDAR Se deberá ajustar a: Norma IEC 60352-5 / sello de conformidad con la resolución ex SIC y M N° 92/98 y 404/99; SIC y M N° 896/99 Cobre electrolítico 99.9% Estañado por electro deposición Se solicita marca LCT mod. SCC1.5/3 o equivalente en especificaciones técnicas. |  | #VALUE!
76 | PRINCIPAL | UNIDAD | 250 | TERMINALES P/CABLE DE 2.5mm² UN ORIFICIO PARA TUBO ESTÁNDAR Se deberá ajustar a: Norma IEC 60352-5 / sello de conformidad con la resolución ex SIC y M N° 92/98 y 404/99; SIC y M N° 896/99 Cobre electrolítico 99.9% Estañado por electro deposición Se solicita marca LCT mod. SCC 2.5/2 o equivalente en especificaciones técnicas. |  | #VALUE!
77 | PRINCIPAL | UNIDAD | 300 | TERMINALES P/CABLE DE 4mm² UN ORIFICIO PARA TUBO ESTÁNDAR Se deberá ajustar a: Norma IEC 60352-5 / sello de conformidad con la resolución ex SIC y M N° 92/98 y 404/99; SIC y M N° 896/99 Cobre electrolítico 99.9% Estañado por electro deposición Se solicita marca LCT mod. SCC 4/2 o equivalente en especificaciones técnicas. |  | #VALUE!
78 | PRINCIPAL | UNIDAD | 100 | TERMINALES P/CABLE DE 6mm² UN ORIFICIO PARA TUBO ESTÁNDAR Se deberá ajustar a: Norma IEC 60352-5 / sello de conformidad con la resolución ex SIC y M N° 92/98 y 404/99; SIC y M N° 896/99 Cobre electrolítico 99.9% Estañado por electro deposición Se solicita marca LCT mod. SCC 6/2 o equivalente en especificaciones técnicas. |  | #VALUE!
79 | PRINCIPAL | UNIDAD | 50 | TERMINALES P/CABLE DE 10mm² UN ORIFICIO PARA TUBO ESTÁNDAR Se deberá ajustar a: Norma IEC 60352-5 / sello de conformidad con la resolución ex SIC y M N° 92/98 y 404/99; SIC y M N° 896/99 Cobre electrolítico 99.9% Estañado por electro deposición Se solicita marca LCT mod. SCC o equivalente en especificaciones técnicas. |  | #VALUE!
80 | PRINCIPAL | UNIDAD | 600 | PUNTERAS TUBULARES AISLADAS 1,5mm² Se deberá ajustar a: Norma IEC 60352-2 Cobre electrolítico 99.9% Estañado por electro deposición  Nylon 6.6 Se solicita marca LCT mod. CTN o equivalente en especificaciones técnicas. |  | #VALUE!
81 | PRINCIPAL | UNIDAD | 600 | PUNTERAS TUBULARES AISLADAS 2,5mm² Se deberá ajustar a: Norma IEC 60352-2 Cobre electrolítico 99.9% Estañado por electro deposición  Nylon 6.6 Se solicita marca LCT mod. CTN o equivalente en especificaciones técnicas. |  | #VALUE!
82 | PRINCIPAL | UNIDAD | 400 | PUNTERAS TUBULARES AISLADAS 4mm² Se deberá ajustar a: Norma IEC 60352-2 Cobre electrolítico 99.9% Estañado por electro deposición  Nylon 6.6 Se solicita marca LCT mod. CTN o equivalente en especificaciones técnicas. |  | #VALUE!
83 | PRINCIPAL | UNIDAD | 100 | PUNTERAS TUBULARES AISLADAS 6mm² Se deberá ajustar a: Norma IEC 60352-2 Cobre electrolítico 99.9% Estañado por electro deposición  Nylon 6.6 Se solicita marca LCT mod. CTN o equivalente en especificaciones técnicas. |  | #VALUE!
84 | PRINCIPAL | UNIDAD | 100 | PUNTERAS TUBULARES AISLADAS 10mm² Se deberá ajustar a: Norma IEC 60352-2 Cobre electrolítico 99.9% Estañado por electro deposición  Nylon 6.6 Se solicita marca LCT mod. CTN o equivalente en especificaciones técnicas. |  | #VALUE!
85 | PRINCIPAL | UNIDAD | 9 | BORNERA TRIPOLAR BAQUELITA Tipo ACOMETIDA 3X60Amp. c/BULON ¼ Tornillo 1/4 6,35mm Se solicita marca TEA mod T3-60 o equivalente en especificaciones técnicas. |  | #VALUE!
86 | PRINCIPAL | UNIDAD | 9 | BORNERA TETRAPOLAR BAQUELITA Tipo ACOMETIDA 4X60Amp. c/BULON ¼ Tornillo 1/4 6,35mm Se solicita marca TEA mod T4-60 o equivalente en especificaciones técnicas. |  | #VALUE!
87 | PRINCIPAL | UNIDAD | 120 | TAPA CIEGA PARA CAJA RECTANGULAR DE EMBUTIR 100x50. Se solicita tipo Edy solamente. (Incluir 2 tornillos cabeza marfil por tapa). |  | #VALUE!
88 | PRINCIPAL | UNIDAD | 250 | BASTIDOR Se solicita marca CAMBRE código 6970 solamente |  | #VALUE!
89 | PRINCIPAL | UNIDAD | 250 | TAPA DE BASTIDOR Se solicita marca CAMBRE código 4134 solamente |  | #VALUE!
90 | PRINCIPAL | UNIDAD | 50 | MODULO SIMPLE DE TOMACORRIENTE 2P + TIERRA 250V ~ 20A, COLOR BLANCO. Se deberá ajustar a: Lo establecido en la Resolución de la ex-SICyM 92/98. Certificado conforme norma IRAM 2071 y NM 60884-1 Se solicita marca CAMBRE código 6915 solamente |  | #VALUE!
91 | PRINCIPAL | UNIDAD | 100 | MODULO SIMPLE DE TOMACORRIENTE 2P + TIERRA 250V ~ 10A, COLOR BLANCO. Se deberá ajustar a: Lo establecido en la Resolución de la ex-SICyM 92/98. Certificado conforme norma IRAM 2071 y NM 60884-1 Se solicita marca CAMBRE, código 6904 solamente. |  | #VALUE!
92 | PRINCIPAL | UNIDAD | 400 | MODULO DOBLE DE TOMACORRIENTE BIPOLAR CON TIERRA 250V~ 10A, color BLANCO. Se deberá ajustar a: Lo establecido en la Resolución de la ex-SICyM 92/98. Certificado conforme norma IRAM 2071 Se solicita marca CAMBRE, código 6994 o 6997 solamente |  | #VALUE!
93 | PRINCIPAL | UNIDAD | 20 | MODULO TOMACORRIENTE POLARIZADO TIPO SCHUKO Se deberá ajustar a: Norma IEC 60884-1 y CEI 23-50 V1. Apto para la conexión de fichas formato Schuko Se solicita marca CAMBRE, código 6918 solamente |  | #VALUE!
94 | PRINCIPAL | UNIDAD | 200 | MODULO TECLA 1 PUNTO, BLANCA. Se deberá ajustar a: 220 V, C.A. 10A Se solicita marca CAMBRE Línea sXXI blanca, código 6900 solamente. |  | #VALUE!
95 | PRINCIPAL | UNIDAD | 350 | TAPITA SUPLEMENTARIA DE 1 MÓDULO, BLANCA Se solicita marca CAMBRE, código 4004 solamente |  | #VALUE!
96 | PRINCIPAL | UNIDAD | 200 | TAPITA SUPLEMENTARIA DE 1 1/2 MÓDULO, BLANCA Se solicita marca CAMBRE, código 4015 solamente |  | #VALUE!
97 | PRINCIPAL | UNIDAD | 10 | CAJA DE PISO METALICA PARA 8 MODULOS. Se deberá ajustar a normas : IEC 60670-1:2015 & IEC 60670-23:2006+Amd1:2016 espacio para alojar 8 modulos fabricada en acero de 2,5 mm tapa de acero ninoxidable de 4 mm de espesor Se solicita marca CAMBRE, código 1748 solamente. |  | #VALUE!
98 | PRINCIPAL | UNIDAD | 500 | CAJA RECTANGULAR EXTERIOR PLÁSTICA Se deberá ajustar a:Certificado conforme a normas Iram 62670 Se solicita marca GENROD TUBELECTRIC solamente |  | #VALUE!
99 | PRINCIPAL | UNIDAD | 300 | CAJA RECTANGULAR EXTERIOR PLÁSTICA, 4 módulos, IP40 Se solicita marca CAMBRE, código 4264 solamente. |  | #VALUE!
100 | PRINCIPAL | UNIDAD | 20 | CAJA EXTERIOR PLÁSTICA, 2 módulos, IP40 Se solicita marca CAMBRE código 4262 solamente. |  | #VALUE!
101 | PRINCIPAL | UNIDAD | 300 | CAÑO RIGIDO DE PVC SEMIPESADO PARA USO ELÉCTRICO DE ø interior 20mm. x 3 mts. Color gris Ral 7035. Se deberá ajustar a: Sello Iram. Certificado conforme a normas IEC 61386-1 y IEC 61386-21 - IEC 60754-2 libre de Halogenos Curvable en frío con resorte. Se solicita marca GENROD TUBELECTRIC solamente |  | #VALUE!
102 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1800 | CONECTOR PARA TUBO RÍGIDO DE PVC PARA USO ELÉCTRICO ø interior 20mm. Color gris Ral 7035. Se deberá ajustar a: Licencia de Sello IRAM. Fabricados según normas IEC 60670-1 Autoextinguible, Grado de protección IP54 o superior Se solicita marca GENROD TUBELECTRIC solamente |  | #VALUE!
103 | PRINCIPAL | UNIDAD | 200 | CURVA TUBO RÍGIDO DE PVC PARA USO ELÉCTRICO ø interior 20mm. Color gris Ral 7035. Se deberá ajustar a: Licencia de Sello IRAM. Fabricadas según normas IEC 61386-1 y 61386-21 Se solicita marca GENROD TUBELECTRIC solamente |  | #VALUE!
104 | PRINCIPAL | UNIDAD | 100 | CAJA ESTANCA PLÁSTICA IP65 PARA CONEXIÓN PASO Y DERIVACIÓN, DE SOBREPONER, CON TAPA OPACA. 115 x 115 mm, x 65 mm prof. Color gris Ral 7035. Se deberá ajustar a: Construida con material termoplástico aislante, según Norma IEC 60670. Se solicita marca GENROD TUBELECTRIC solamente |  | #VALUE!
105 | PRINCIPAL | UNIDAD | 20 | CABLECANAL INDUSTRIAL (RANURADO) 25 x 30 mm Se debera ajustar a: Certificados según norma IRAM 62084/IEC 61084-1. Grado de protección: IP 41. Material de fabricación: PVC rígido aislante. Resistencia a la propagación de la llama: autoextinguible según UL 94, grado V0. Resistencia de aislación: >100 MOhm. Temperatura de trabajo: -5 ºC a +60 ºC. Resistencia a la temperatura: 650 ºC (método de hilo incandescente). Protección contra la exposición ultravioleta (filtro UV) que evita la decoloración y el envejecimiento prematuro del material. Se solicita marca ZOLODA solamente |  | #VALUE!
106 | PRINCIPAL | UNIDAD | 5 | INTERRUPTOR HORARIO DIGITAL PARA RIEL DIN Voltaje: 230/240V AC 50hz Carga inductiva: 2 Amp. Carga Resistiva: 16 Amp. Potencia Aparente: 3600W Tiempo mínimo de selección: 1 minuto Temperatura de funcionamiento: -10?c/40?c Exactitud: +/- 1 minuto por mes Batería de Reserva: Pila Ni-Mh 1.2V Acción tipo 2c Acción automática Sección de conductores a usar de los bornes: 2.5mm2 Indice de encaminamiento eléctrico: PTI 175V Montaje sobre Riel DIN. La instalación debe realizarse en un tablero o caja cerrada, normalizada. modelo: Ja-1670 |  | #VALUE!
107 | PRINCIPAL | UNIDAD | 6 | Fusible NH 00 de 63 A Se debera ajustar a: Certificados según norma IEC 60269, VDE 0636 y DIN 43620 Fusible de alta capacidad de ruptura, tamaño 00, corriente de disparo 63 Amp |  | #VALUE!
108 | PRINCIPAL | UNIDAD | 6 | Fusible NH 00 de 125 A Se debera ajustar a: Certificados según norma IEC 60269, VDE 0636 y DIN 43620 Fusible de alta capacidad de ruptura, tamaño 00, corriente de disparo 125 Amp |  | #VALUE!
109 | PRINCIPAL | UNIDAD | 6 | Fusible NH 00 de 160 A Se debera ajustar a: Certificados según norma IEC 60269, VDE 0636 y DIN 43620 Fusible de alta capacidad de ruptura, tamaño 00, corriente de disparo 160 Amp |  | #VALUE!
110 | PRINCIPAL | UNIDAD | 5 | LLAVE MANETA LARGA SELECTORA 3 POS. Diametro de montaje 22mm Tipo de operario Redondo Informacion posicion operador 3 posiciones de +/-45° Normas EN/IEC 60947-1 UL 508 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 JIS C8201-5-1 JIS C8201-1 |  | #VALUE!
111 | PRINCIPAL | UNIDAD | 10 | LLAVE MANETA LARGA SELECTORA 2 POS. Diametro de montaje 22mm Tipo de operario Redondo Informacion posicion operador 2 posiciones de 90° Normas JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-1 UL 508 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-1 JIS C8201-1 |  | #VALUE!
112 | PRINCIPAL | UNIDAD | 200 | "CAJA DE ALOJE. Se solicita marca CAMBRE codigo 6930" |  | #VALUE!
113 | PRINCIPAL | UNIDAD | 100 | "JACK RJ 45 CATEGORIA 6. Se solicita marca AMP solamente " |  | #VALUE!
114 | PRINCIPAL | UNIDAD | 100 | "PLUG RJ45 CATEGORIA 6 Se solicita marca AMP solamente" |  | #VALUE!
115 | PRINCIPAL | UNIDAD | 13 | DETECTOR DE TENSION 100-380 V CA Detector de tensión sin contacto directo. Electrónico tipo lapicera. Indicación luminosa y sonora (2 en 1). Rango de detección de tensión: 90~1000Vca, sensibilidad 4mm. Equipado con linterna LED. Norma IEC 61010. Clasificación de seguridad: 1000V, Cat. IV Emplea 2 baterías de 1,5V AAA (no provistas). Se solicita marca BAW modelo VOLTDETECT solamente |  | #VALUE!
116 | PRINCIPAL | UNIDAD | 400 | UNION PARA TUBO RÍGIDO DE PVC PARA USO ELÉCTRICO ø interior 20mm. Color gris Ral 7035. Se deberá ajustar a: Licencia de Sello IRAM. Fabricadas según normas IEC 61386-1 e IEC 61386-21 Se solicita marca GENROD TUBELECTRIC solamente |  | #VALUE!
Total Oferta
_____________________________
Firma y sello del oferente