## Worksheet
PLANILLA DE COTIZACIÓN
Organismo contratante: Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - UBA
Procedimiento de selección: Licitación Privada 11/2023
Expediente: EXP:EX-2023-04161265- -UBA-DMESA#FCEN/2023
Asunto: Provisión e Instalación de Equipos de Aire Acondicionado
Empresa oferente:
C.U.I.T:
Renglón | Tipo | Unidad de medida | Cantidad | Descripción | Precio unitario | MARCA MODELO | Precio total
1 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Remoción de equipo existente e instalación y puesta en marcha de un aire acondicionado inverter de 4500gh/h frio calor. VER ANEXO I |  |  | 0
2 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Compra, instalación y puesta en marcha de equipo de refrigeración tipo split de 3000 fr/h - primera marca - eficiencia energética A, Frio/Calor - tecnología invertir. VER ANEXO II |  |  | 0
3 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Compra, instalación y puesta en marcha de equipo de refrigeración tipo split de 4500 fr/h - primera marca - eficiencia energética A - tecnología invertir, Frio/Calor VER ANEXO II |  |  | 0
4 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2 | Instalación y puesta en marcha de 2 equipos de aires acondicionados de 3000 fh/r VER ANEXO III |  |  | 0
5 | PRINCIPAL | UNIDAD | 4 | Equipo de refrigeración Split de 9000 fr/h. COMPRESOR: Tecnología inverter, Capacidad 10.0 KW (9000 fr/h), Consumo 3.5 KW clase energética A, UNIDAD INTERIOR: Flujo de aire de 1600 m3 hora, nivel de ruido máximo 55 db |  |  | 0
6 | PRINCIPAL | UNIDAD | 3 | Equipo de refrigeración Split de 4500 fr/h. COMPRESOR: Tecnología inverter, Capacidad 5.3KW (4500 fr/h), Consumo 1.7 KW clase energética A, UNIDAD INTERIOR: Flujo de aire de 900 m3 hora, nivel de ruido máximo 45 db |  |  | 0
7 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Equipo de refrigeración Split de 3500 fr/h. COMPRESOR: Tecnología inverter Capacidad 4.0 KW (3500 fr/h), Consumo 1.24 KW, clase energética A, UNIDAD INTERIOR Flujo de aire de 500 m3 hora, nivel de ruido máximo 38 db |  |  | 0
8 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Equipo de refrigeración Split de 3000 fr/h. COMPRESOR: Tecnología inverter Capacidad 4.0KW (3000 fr/h), Consumo 1.0 KW, clase energética A, UNIDAD INTERIOR: Flujo de aire de 400 m3 hora, nivel de ruido máximo 38 db |  |  | 0
9 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2 | Equipo de refrigeración Split de 2500 fr/h. COMPRESOR: con tecnología inverter Capacidad 2.6KW (2500 fr/h), Consumo 0.77 KW, clase energética A, UNIDAD INTERIOR: Flujo de aire de 500 m3 hora, nivel de ruido máximo 38 db |  |  | 0
Total Oferta
_____________________________
Firma y sello del oferente