## Worksheet
PLANILLA DE COTIZACIÓN
Organismo contratante: Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - UBA
Procedimiento de selección: Contratación Directa 24/2025
Expediente: EXP:EX-2025-05276211- -UBA-DMESA#FCEN/2025
Asunto: ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO (2)
Empresa oferente:
C.U.I.T:
Renglón | Tipo | Unidad de medida | Cantidad | Descripción | Precio unitario | Precio total
1 | PRINCIPAL | UNIDAD | 60 | Crisol de vidrio filtrante con placa porosa de 35 mm de diámetros y 30 ml de capacidad. Poro Nro 4. |  | #VALUE!
2 | PRINCIPAL | UNIDAD | 20 | Trompa de vacío de bronce, cromada, con oliva para manguera 18-35 |  | #VALUE!
3 | PRINCIPAL | UNIDAD | 40 | kitasatos de borosilicato x 500 ml, con boca interna de 33 a 40 mm |  | #VALUE!
4 | PRINCIPAL | UNIDAD | 20 | mt de tubo de silicona para vacio de 10 x 16mm |  | #VALUE!
5 | PRINCIPAL | UNIDAD | 5 | Balones de vidrio borosilicato x 100 mL, con esmeril hembra 24/40. |  | #VALUE!
6 | PRINCIPAL | UNIDAD | 10 | Escobillas (cepillos) para tubos de ensayo, de 25 mm díametro x 250 mm largo aproximadamente |  | #VALUE!
7 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Pipetas tipo Pasteur de caña larga, aproximadamente 230 mm, cajas x 250 unidades |  | #VALUE!
8 | PRINCIPAL | UNIDAD | 100 | Hojas de Papel de Filtro común, aproximadamente 60 x 60 cm |  | #VALUE!
9 | PRINCIPAL | UNIDAD | 25 | Tubos de Ensayo de vidrio borosilicato con pared reforzada de Ø 25 mm x 200 mm. |  | #VALUE!
10 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Tapón plástico bacteriológico azul 25 mm x 50 unidades |  | #VALUE!
11 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Placas de petri descartables sin divisiones, esteriles.Placas de Petri de plastico de 10 cm. Caja cerrada conteniendo 50 bolsas plasticas x 10 unidades. 500 u total |  | #VALUE!
12 | PRINCIPAL | UNIDAD | 20 | Botellas de vidrio transparente tapa negra de bakelita o plastico (autoclavable botella y tapa) 250 ml |  | #VALUE!
13 | PRINCIPAL | UNIDAD | 25 | Tips para micropipetas P200 (20-200 ul). Sin corona. Sin filtro. Autoclavables Bolsa x 1000 |  | #VALUE!
14 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2 | FRASCO TIPO GOTERO DE VIDRIO/PLASTICO 100ml. bolsa por 50u. |  | #VALUE!
15 | PRINCIPAL | UNIDAD | 15 | Vasos de precipitados borocilicato. 50ml |  | #VALUE!
16 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2 | Pipetas Pasteur de 2ml descartables bolsas por 100 unidades |  | #VALUE!
17 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1000 | Guantes De Examinación Latex 1000 Unidades no estériles, ambidiestros, tamaño grande SIN POLVO |  | #VALUE!
18 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1500 | Guantes De Examinación Latex 1000 Unidades no estériles, ambidiestros, tamaño mediano SIN POLVO. 15 cajas de guantes por 100 unidades |  | #VALUE!
19 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1000 | Guantes De Examinación Latex 1000 Unidades no estériles, ambidiestross,tamaño chico SIN POLVO 10 cajas de guantes por 100 unidades |  | #VALUE!
20 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1000 | Guantes De Examinación Latex 1000 Unidades no estériles, ambidiestros, tamaño mediano |  | #VALUE!
21 | PRINCIPAL | UNIDAD | 6 | Pinzas de acero inoxidable pico de pato (100 - 150 mm de largo) |  | #VALUE!
22 | PRINCIPAL | UNIDAD | 6 | Pinzas de acero inoxidable punta dientes de ratón (100 - 150 mm de largo) |  | #VALUE!
23 | PRINCIPAL | UNIDAD | 50 | ALGODON POR 500 GRS. |  | #VALUE!
24 | PRINCIPAL | UNIDAD | 100 | BARBIJOS DE TELA |  | #VALUE!
25 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1000 | Placas de petri plasticas esteriles. 90x15 mm |  | #VALUE!
26 | PRINCIPAL | UNIDAD | 3 | Cinta testigo para autoclave de 18mm x 50 metros de largo |  | #VALUE!
27 | PRINCIPAL | UNIDAD | 100 | Tapones de goma para tubos de hemolisis. 10x14x18 mm |  | #VALUE!
28 | PRINCIPAL | UNIDAD | 10 | Gradilla de polipropileno para tubos tipo Falcon de 15 ml. Autoclavable. 50 posiciones. |  | #VALUE!
29 | PRINCIPAL | UNIDAD | 10 | Gradilla de polipropileno reversible para 80 tubos tipo Eppendorf de 0,2 ml y 1,5 ml |  | #VALUE!
30 | PRINCIPAL | UNIDAD | 30 | Frasco de vidrio color ambar con gotero. 30 ml |  | #VALUE!
31 | PRINCIPAL | UNIDAD | 10 | Tubos tipo Eppendorf de 1,5 ml. Tapa plana. Bolsa x 1000 |  | #VALUE!
32 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Pipetas pasteur de plastico. 3 ml. Caja x 500 |  | #VALUE!
33 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2 | Tubos tipo Falcon de 15 ml de polipropileno, autoclavables. Bolsa x 100 |  | #VALUE!
34 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2 | Tips para P10 (1-10 ul) Sin corona, sin filtro. Bolsa x 1000 |  | #VALUE!
35 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Aguja Descartable Hipodermica Rosa 18gx1 1/2 40x12 stériles |  | #VALUE!
36 | PRINCIPAL | UNIDAD | 9 | caja plástica para 50 preparados histológicos |  | #VALUE!
37 | PRINCIPAL | UNIDAD | 6 | escobilla par probeta de 500ml |  | #VALUE!
38 | PRINCIPAL | UNIDAD | 6 | Espátulas pala analítica de acero inoxidable |  | #VALUE!
39 | PRINCIPAL | UNIDAD | 9 | espatula gramera en acero inoxidable |  | #VALUE!
40 | PRINCIPAL | UNIDAD | 32 | Frasco de vidrio acaramelado c/gotero de goma (60 ml.) |  | #VALUE!
41 | PRINCIPAL | UNIDAD | 36 | Gasa estéril 15 x 15cm. (caja con 6 sobres de 6 trozos) |  | #VALUE!
42 | PRINCIPAL | UNIDAD | 4 | Gradillas de alambre plastificado para tubos de ensayo (diámetro 10 mm.) para 30 tubos |  | #VALUE!
43 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Gradillas de alambre plastificado para tubos de ensayo (diámetro 25 mm.) para 20 tubos |  | #VALUE!
44 | PRINCIPAL | UNIDAD | 30 | Guantes quirúrgicos de látex x100 unidades, chicos (C ó S) |  | #VALUE!
45 | PRINCIPAL | UNIDAD | 45 | Guantes quirúrgicos de látex x100 unidades, Medianos (M) |  | #VALUE!
46 | PRINCIPAL | UNIDAD | 25 | Guantes quirúrgicos de látex x100 unidades, Grandes (G ó L) |  | #VALUE!
47 | PRINCIPAL | UNIDAD | 4 | Hojas bisturí Nº 20 (para mango Nº 4) (caja x 100 hojas) |  | #VALUE!
48 | PRINCIPAL | UNIDAD | 12 | Hojas de papel de filtro cualitativo Nº 2 60x60cm aprox |  | #VALUE!
49 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | jeringa 1cc insulina con aguja 13x4 (27G) x 100 unidades |  | #VALUE!
50 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2 | Papel pH rango 1-14 en rollo x 5 mts |  | #VALUE!
51 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2 | Papel pH rango 5-9 en rollo de 5 mts |  | #VALUE!
52 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2 | Pipetas de transferencia (pasteur plasticas) x 1ml (x100 u.) |  | #VALUE!
53 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2 | Pipetas de transferencia (pasteur plasticas) x 3ml (x100 u.) |  | #VALUE!
54 | PRINCIPAL | UNIDAD | 4 | Pisetas modelo integral de PEBD de 250ml |  | #VALUE!
55 | PRINCIPAL | UNIDAD | 11 | Propipetas de goma para pipetas de 1 a 10 ml |  | #VALUE!
56 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Tips para micropipeta (2.5 microL) pack x 1000 unidades |  | #VALUE!
57 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2 | Tips para micropipeta (5 mL) pack x 50 unidades |  | #VALUE!
58 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2 | Tips para micropipeta (10 mL) pack x 50 unidades |  | #VALUE!
59 | PRINCIPAL | UNIDAD | 3 | Cinta indicadora de autoclavado por 50 m |  | #VALUE!
60 | PRINCIPAL | UNIDAD | 140 | Cajas de Petri de vidrio livianas (diámetro 6 cm. x 15 mm.) |  | #VALUE!
61 | PRINCIPAL | UNIDAD | 200 | Cajas de Petri de vidrio livianas (diámetro 10 cm. x 20 mm.) |  | #VALUE!
62 | PRINCIPAL | UNIDAD | 4 | Cubreobjetos 20 x 20 mm. sin impurezas ni deformaciones x100 unidades. |  | #VALUE!
63 | PRINCIPAL | UNIDAD | 4 | Cubreobjetos 22 x 22 mm. sin impurezas ni deformaciones x100 unidades. |  | #VALUE!
64 | PRINCIPAL | UNIDAD | 16 | Cubreobjetos 24 x 24 mm. sin impurezas ni deformaciones x100 unidades. |  | #VALUE!
65 | PRINCIPAL | UNIDAD | 4 | Cubreobjetos 24 x 32 mm. sin impurezas ni deformaciones x100 unidades. |  | #VALUE!
66 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2 | Cubreobjetos 24 x 48 mm. sin impurezas ni deformaciones x100 unidades. |  | #VALUE!
67 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2 | Cubreobjetos 24 x 60 mm. sin impurezas ni deformaciones x100 unidades. |  | #VALUE!
68 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2 | Embudo de vidrio de tallo corto (diámetro 3 cm.) |  | #VALUE!
69 | PRINCIPAL | UNIDAD | 10 | Erlenmeyer de vidrio borosilicato (50 ml.) |  | #VALUE!
70 | PRINCIPAL | UNIDAD | 10 | Erlenmeyer de vidrio borosilicato de 125 ml. con graduación hasta 100ml |  | #VALUE!
71 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2 | Erlenmeyer de vidrio borosilicato (250 ml.) |  | #VALUE!
72 | PRINCIPAL | UNIDAD | 3 | Pipeta Pasteur de vidrio (caja 250 unidades) largo minimo 20 cm |  | #VALUE!
73 | PRINCIPAL | UNIDAD | 15 | Portaobjetos borde esmerilados de 25,4x76,2x1 a 1,2 mm (caja por 50 unidades) |  | #VALUE!
74 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2 | Probeta de vidrio graduada de 10 ml |  | #VALUE!
75 | PRINCIPAL | UNIDAD | 5 | Probeta de vidrio de 50 ml graduada cada 1 ml. |  | #VALUE!
76 | PRINCIPAL | UNIDAD | 6 | Probeta de vidrio graduada c/1 ml de 100 ml. |  | #VALUE!
77 | PRINCIPAL | UNIDAD | 3 | Probeta de vidrio graduada c/2 ml de 250 ml. |  | #VALUE!
78 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2 | Probeta de vidrio graduada c/5ml (500 ml.) |  | #VALUE!
79 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2 | Probeta de vidrio graduada c/10 ml (1000 ml.) |  | #VALUE!
80 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2 | Probeta de vidrio graduada c/20 ml (2000 ml.) |  | #VALUE!
81 | PRINCIPAL | UNIDAD | 3 | Varillas de vidrio macizas 5mm diametro por 1 metro |  | #VALUE!
82 | PRINCIPAL | UNIDAD | 3 | Varillas de vidrio macizas 3mm diametro por 1 metro |  | #VALUE!
83 | PRINCIPAL | UNIDAD | 3 | Vaso de precipitado x100 ml graduado c/20 ml de vidrio borosolicato |  | #VALUE!
84 | PRINCIPAL | UNIDAD | 3 | Vaso de precipitado x250 ml graduado c/50 ml de vidrio borosolicato |  | #VALUE!
85 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Vaso de precipitado x600 ml graduado c/100 ml de vidrio borosolicato |  | #VALUE!
86 | PRINCIPAL | UNIDAD | 210 | Cajas de Petri plásticas esterilizadas descartables diametro 60 mm aprox., para microbiología |  | #VALUE!
87 | PRINCIPAL | UNIDAD | 420 | Cajas de Petri plásticas esterilizadas descartables diámetro 100 mm aprox., para microbiología |  | #VALUE!
88 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Pipetas serologicas plasticas descartables estériles (1 ml) grad. 1/100 bolsa por 100 unidades. |  | #VALUE!
89 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Pipetas serologicas plásticas descartables estériles (2 ml) grad. 1/100 bolsa por 100 unidades. |  | #VALUE!
90 | PRINCIPAL | UNIDAD | 8 | Tubos base conica con tapa a rosca estériles de 15 ml Bolsa x 50u |  | #VALUE!
91 | PRINCIPAL | UNIDAD | 16 | Tubos tipo "Falcon" estériles de 50 ml Bolsa x 25u |  | #VALUE!
92 | PRINCIPAL | UNIDAD | 5 | Jeringas descart (1 cc.) con agujas 30G (envase 100 u.) |  | #VALUE!
93 | PRINCIPAL | UNIDAD | 15 | Hisopos envases de 100 hisopos |  | #VALUE!
94 | PRINCIPAL | UNIDAD | 25 | tubos de vidrio cónico 10 ml para centrifuga |  | #VALUE!
95 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | trompa de vacío por agua con rosca, de polipropileno |  | #VALUE!
96 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Set de tapones concéntricos de silicona x 7 unidades |  | #VALUE!
97 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2 | Microtubo plástico (2,0 ml.) con tapa a presión (bolsa 500 u.) |  | #VALUE!
98 | PRINCIPAL | UNIDAD | 20 | hojas de afeitar (tipo "Gillette") caja de 5 unidades |  | #VALUE!
99 | PRINCIPAL | UNIDAD | 20 | Papel De Limpieza Para Lentes De Cámaras Sin Pelusa 10x15 cm aprox de 100 hojas |  | #VALUE!
Total Oferta
_____________________________
Firma y sello del oferente