## Worksheet
PLANILLA DE COTIZACIÓN
Organismo contratante: Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - UBA
Procedimiento de selección: Licitación Privada 3/2026
Expediente: EXP:EX-2026-04485238- -UBA-DMESA#FCEN/2026
Asunto: Adquisición de materiales de plomería
Empresa oferente:
C.U.I.T:
Renglón | Tipo | Unidad de medida | Cantidad | Descripción | Precio unitario | Precio total
1 | PRINCIPAL | UNIDAD | 40 | "CAÑO ø 50 de POLIPROPILENO SANITARIO, x 4mts Se deberá ajustar a: Norma IRAM 13476 Resiste la corrosión química, galvánica y bacteriana de fluidos con un valor de pH entre 1 y 14. Con ORing de doble labio que se ajuste a la norma DIN 4060. Temperatura maxima de trabajo 151 °C Se solicita marca AWADUCT solamente " |  | #VALUE!
2 | PRINCIPAL | UNIDAD | 15 | "CAÑO ø 63 de POLIPROPILENO SANITARIO, x 4mts Se deberá ajustar a: Norma IRAM 13476 Resiste la corrosión química, galvánica y bacteriana de fluidos con un valor de pH entre 1 y 14. Con ORing de doble labio que se ajuste a la norma DIN 4060. Temperatura maxima de trabajo 151 °C Se solicita marca AWADUCT solamente " |  | #VALUE!
3 | PRINCIPAL | UNIDAD | 40 | "CAÑO ø 110 de POLIPROPILENO SANITARIO x 4mts Se deberá ajustar a: Norma IRAM 13476 Resiste la corrosión química, galvánica y bacteriana de fluidos con un valor de pH entre 1 y 14. Con ORing de doble labio que se ajuste a la norma DIN 4060. Temperatura maxima de trabajo 151 °C Se solicita marca AWADUCT solamente " |  | #VALUE!
4 | PRINCIPAL | UNIDAD | 24 | "CAÑO ø 50 de POLIPROPILENO SANITARIO, x 1mts Se deberá ajustar a: Norma IRAM 13476 Resiste la corrosión química, galvánica y bacteriana de fluidos con un valor de pH entre 1 y 14. Con ORing de doble labio que se ajuste a la norma DIN 4060. Temperatura maxima de trabajo 151 °C Se solicita marca AWADUCT solamente " |  | #VALUE!
5 | PRINCIPAL | UNIDAD | 100 | "CODO a 90° MH de ø 50 de POLIPROPILENO SANITARIO , marca AWADUCT Se deberá ajustar a: Norma IRAM 13476 Resiste la corrosión química, galvánica y bacteriana de fluidos con un valor de pH entre 1 y 14. Con ORing de doble labio que se ajuste a la norma DIN 4060. Temperatura maxima de trabajo 151 °C Se solicita marca AWADUCT Solamente " |  | #VALUE!
6 | PRINCIPAL | UNIDAD | 20 | "CODO a 90° HH de ø 40 de POLIPROPILENO SANITARIO Se deberá ajustar a: Norma IRAM 13476 Resiste la corrosión química, galvánica y bacteriana de fluidos con un valor de pH entre 1 y 14. Con ORing de doble labio que se ajuste a la norma DIN 4060. Temperatura maxima de trabajo 151 °C Se solicita marca AWADUCT solamente" |  | #VALUE!
7 | PRINCIPAL | UNIDAD | 50 | "CODO a 90° HH de ø 50 de POLIPROPILENO SANITARIO Se deberá ajustar a: Norma IRAM 13476 Resiste la corrosión química, galvánica y bacteriana de fluidos con un valor de pH entre 1 y 14. Con ORing de doble labio que se ajuste a la norma DIN 4060. Temperatura maxima de trabajo 151 °C Se solicita marca AWADUCT solamente" |  | #VALUE!
8 | PRINCIPAL | UNIDAD | 50 | "CODO a 45º HH de ø 50 de POLIPROPILENO SANITARIO Se deberá ajustar a: Norma IRAM 13476 Resiste la corrosión química, galvánica y bacteriana de fluidos con un valor de pH entre 1 y 14.. Con ORing de doble labio que se ajuste a la norma DIN 4060. Temperatura maxima de trabajo 151 °C Se solicita marca AWADUCT Solamente " |  | #VALUE!
9 | PRINCIPAL | UNIDAD | 20 | "CODO a 45º HH de ø 63 de POLIPROPILENO SANITARIO Se deberá ajustar a: Norma IRAM 13476 Resiste la corrosión química, galvánica y bacteriana de fluidos con un valor de pH entre 1 y 14. Con ORing de doble labio que se ajuste a la norma DIN 4060. Temperatura maxima de trabajo 151 °C Se solicita marca AWADUCT solamente, " |  | #VALUE!
10 | PRINCIPAL | UNIDAD | 50 | "CODO a 45º MH de ø 50 de POLIPROPILENO SANITARIO Se deberá ajustar a: Norma IRAM 13476 Resiste la corrosión química, galvánica y bacteriana de fluidos con un valor de pH entre 1 y 14. Con ORing de doble labio que se ajuste a la norma DIN 4060. Temperatura maxima de trabajo 151 °C Se solicita marca AWADUCT solamente " |  | #VALUE!
11 | PRINCIPAL | UNIDAD | 20 | "CODO a 45º MH de ø 63 de POLIPROPILENO SANITARIO Se deberá ajustar a: Norma IRAM 13476 Resiste la corrosión química, galvánica y bacteriana de fluidos con un valor de pH entre 1 y 14. Con ORing de doble labio que se ajuste a la norma DIN 4060. Temperatura maxima de trabajo 151 °C Se solicita marca AWADUCT solamente" |  | #VALUE!
12 | PRINCIPAL | UNIDAD | 50 | "CODO a 45º MH de ø 110 de POLIPROPILENO SANITARIO Se deberá ajustar a: Norma IRAM 13476 Resiste la corrosión química, galvánica y bacteriana de fluidos con un valor de pH entre 1 y 14. Con ORing de doble labio que se ajuste a la norma DIN 4060. Temperatura maxima de trabajo 151 °C Se solicita marca AWADUCT solamente" |  | #VALUE!
13 | PRINCIPAL | UNIDAD | 20 | "RAMAL SIMPLE a 90° HH de ø 50 x 50 de POLIPROPILENO SANITARIO Se deberá ajustar a: Norma IRAM 13476 Resiste la corrosión química, galvánica y bacteriana de fluidos con un valor de pH entre 1 y 14. Con ORing de doble labio que se ajuste a la norma DIN 4060. Temperatura maxima de trabajo 151 °C Se solicita marca AWADUCT solamente" |  | #VALUE!
14 | PRINCIPAL | UNIDAD | 6 | "RAMAL SIMPLE a 90° HH de ø 40 x 40 de POLIPROPILENO SANITARIO Se deberá ajustar a: Norma IRAM 13476 Resiste la corrosión química, galvánica y bacteriana de fluidos con un valor de pH entre 1 y 14. Con ORing de doble labio que se ajuste a la norma DIN 4060. Temperatura maxima de trabajo 151 °C Se solicita marca AWADUCT solamente" |  | #VALUE!
15 | PRINCIPAL | UNIDAD | 50 | "RAMAL SIMPLE a 90° MH de ø 110 x 110 de POLIPROPILENO SANITARIO Se deberá ajustar a: Norma IRAM 13476 Resiste la corrosión química, galvánica y bacteriana de fluidos con un valor de pH entre 1 y 14. Con ORing de doble labio que se ajuste a la norma DIN 4060. Temperatura maxima de trabajo 151 °C Se solicita marca AWADUCT solamente" |  | #VALUE!
16 | PRINCIPAL | UNIDAD | 6 | "RAMAL SIMPLE a 90° MH de ø 110 x 50 de POLIPROPILENO SANITARIO Se deberá ajustar a: Norma IRAM 13476 Resiste la corrosión química, galvánica y bacteriana de fluidos con un valor de pH entre 1 y 14. Con ORing de doble labio que se ajuste a la norma DIN 4060. Temperatura maxima de trabajo 151 °C Se solicita marca AWADUCT solamente" |  | #VALUE!
17 | PRINCIPAL | UNIDAD | 6 | "RAMAL SIMPLE a 90° HH de ø 110 x 63 de POLIPROPILENO SANITARIO Se deberá ajustar a: Norma IRAM 13476 Resiste la corrosión química, galvánica y bacteriana de fluidos con un valor de pH entre 1 y 14.. Con ORing de doble labio que se ajuste a la norma DIN 4060. Temperatura maxima de trabajo 151 °C Se solicita marca AWADUCT solamente" |  | #VALUE!
18 | PRINCIPAL | UNIDAD | 50 | "RAMAL SIMPLE a 45° MH de ø 110 x 110 de POLIPROPILENO SANITARIO Se deberá ajustar a: Norma IRAM 13476 Resiste la corrosión química, galvánica y bacteriana de fluidos con un valor de pH entre 1 y 14.. Con ORing de doble labio que se ajuste a la norma DIN 4060. Temperatura maxima de trabajo 151 °C Se solicita marca AWADUCT solamente" |  | #VALUE!
19 | PRINCIPAL | UNIDAD | 10 | "CUPLA REDUCCION de ø 50 x 40 de POLIPROPILENO SANITARIO Se deberá ajustar a: Norma IRAM 13476 Resiste la corrosión química, galvánica y bacteriana de fluidos con un valor de pH entre 1 y 14.. Con ORing de doble labio que se ajuste a la norma DIN 4060. Temperatura maxima de trabajo 151 °C Se solicita marca AWADUCT solamente" |  | #VALUE!
20 | PRINCIPAL | UNIDAD | 20 | "CUPLA REDUCCION de ø 63 x 50 de POLIPROPILENO SANITARIO Se deberá ajustar a: Norma IRAM 13476 Resiste la corrosión química, galvánica y bacteriana de fluidos con un valor de pH entre 1 y 14.. Con ORing de doble labio que se ajuste a la norma DIN 4060. Temperatura maxima de trabajo 151 °C Se solicita marca AWADUCT solamente" |  | #VALUE!
21 | PRINCIPAL | UNIDAD | 10 | "CUPLA REDUCCION de ø 63 x 40 de POLIPROPILENO SANITARIO Se deberá ajustar a: Norma IRAM 13476 Resiste la corrosión química, galvánica y bacteriana de fluidos con un valor de pH entre 1 y 14.. Con ORing de doble labio que se ajuste a la norma DIN 4060. Temperatura maxima de trabajo 151 °C Se solicita marca AWADUCT solamente" |  | #VALUE!
22 | PRINCIPAL | UNIDAD | 20 | "CUPLA REDUCCION de ø 110 x 63 de POLIPROPILENO SANITARIO Se deberá ajustar a: Norma IRAM 13476 Resiste la corrosión química, galvánica y bacteriana de fluidos con un valor de pH entre 1 y 14.. Con ORing de doble labio que se ajuste a la norma DIN 4060. Temperatura maxima de trabajo 151 °C Se solicita marca AWADUCT solamente" |  | #VALUE!
23 | PRINCIPAL | UNIDAD | 12 | "MANGUITO REPARACION HH de ø 40 de POLIPROPILENO SANTITARIO Se deberá ajustar a: Norma IRAM 13476 Resiste la corrosión química, galvánica y bacteriana de fluidos con un valor de pH entre 1 y 14. Con ORing de doble labio que se ajuste a la norma DIN 4060. Temperatura maxima de trabajo 151 °C Se solicita marca AWADUCT solamente" |  | #VALUE!
24 | PRINCIPAL | UNIDAD | 50 | "MANGUITO REPARACION HH de ø 50 de POLIPROPILENO SANTITARIO Se deberá ajustar a: Norma IRAM 13476 Resiste la corrosión química, galvánica y bacteriana de fluidos con un valor de pH entre 1 y 14. Con ORing de doble labio que se ajuste a la norma DIN 4060. Temperatura maxima de trabajo 151 °C Se solicita marca AWADUCT solamente" |  | #VALUE!
25 | PRINCIPAL | UNIDAD | 20 | "MANGUITO REPARACION HH de ø 63 de POLIPROPILENO SANTITARIO Se deberá ajustar a: Norma IRAM 13476 Resiste la corrosión química, galvánica y bacteriana de fluidos con un valor de pH entre 1 y 14. Con ORing de doble labio que se ajuste a la norma DIN 4060. Temperatura maxima de trabajo 151 °C Se solicita marca AWADUCT solamente" |  | #VALUE!
26 | PRINCIPAL | UNIDAD | 40 | "CAÑO CÁMARA Ø 110, de POLIPROPILENO SANITARIO Se deberá ajustar a: Norma IRAM 13476 Resiste la corrosión química, galvánica y bacteriana de fluidos con un valor de pH entre 1 y 14. Con ORing de doble labio que se ajuste a la norma DIN 4060. Temperatura maxima de trabajo 151 °C Se solicita marca AWADUCT solamente" |  | #VALUE!
27 | PRINCIPAL | UNIDAD | 10 | "TAPA H DE Ø 40, de POLIPROPILENO SANITARIO Se deberá ajustar a: Norma IRAM 13476 Resiste la corrosión química, galvánica y bacteriana de fluidos con un valor de pH entre 1 y 14. Con ORing de doble labio que se ajuste a la norma DIN 4060. Temperatura maxima de trabajo 151 °C Se solicita marca AWADUCT solamente" |  | #VALUE!
28 | PRINCIPAL | UNIDAD | 10 | "TAPA H DE Ø 50, de POLIPROPILENO SANITARIO Se deberá ajustar a: Norma IRAM 13476 Resiste la corrosión química, galvánica y bacteriana de fluidos con un valor de pH entre 1 y 14. Con ORing de doble labio que se ajuste a la norma DIN 4060. Temperatura maxima de trabajo 151 °C Se solicita marca AWADUCT solamente" |  | #VALUE!
29 | PRINCIPAL | UNIDAD | 10 | "TAPA H DE Ø 63, de POLIPROPILENO SANITARIO Se deberá ajustar a: Norma IRAM 13476 Resiste la corrosión química, galvánica y bacteriana de fluidos con un valor de pH entre 1 y 14. Con ORing de doble labio que se ajuste a la norma DIN 4060. Temperatura maxima de trabajo 151 °C Se solicita marca AWADUCT solamente" |  | #VALUE!
30 | PRINCIPAL | UNIDAD | 10 | "TAPA H DE Ø 110, de POLIPROPILENO SANITARIO Se deberá ajustar a: Norma IRAM 13476 Resiste la corrosión química, galvánica y bacteriana de fluidos con un valor de pH entre 1 y 14. Con ORing de doble labio que se ajuste a la norma DIN 4060. Temperatura maxima de trabajo 151 °C Se solicita marca AWADUCT solamente" |  | #VALUE!
31 | PRINCIPAL | UNIDAD | 10 | "PILETA de PATIO 4 Entradas ø 50 c/ sifón desmontable 50 x 63, de POLIPROPILENO SANITARIO Se deberá ajustar a: Norma IRAM 13476 Resiste la corrosión química, galvánica y bacteriana de fluidos con un valor de pH entre 1 y 14. Con ORing de doble labio que se ajuste a la norma DIN 4060. Temperatura maxima de trabajo 151 °C Se solicita marca AWADUCT solamente" |  | #VALUE!
32 | PRINCIPAL | UNIDAD | 10 | "PILETA BAJO LOSA 5 ENTRADAS ø 50 X 110/ sifón desmontable, de POLIPROPILENO SANITARIO Se deberá ajustar a: Norma IRAM 13476 Resiste la corrosión química, galvánica y bacteriana de fluidos con un valor de pH entre 1 y 14. Con ORing de doble labio que se ajuste a la norma DIN 4060. Temperatura maxima de trabajo 151 °C Se solicita marca AWADUCT modelo 2027 solamente" |  | #VALUE!
33 | PRINCIPAL | UNIDAD | 10 | "PORTARREJILLA 12x12 c/ rejilla Acero Inoxidable, ø110, de POLIPROPILENO SANITARIO Se deberá ajustar a: Norma IRAM 13476 Resiste la corrosión química, galvánica y bacteriana de fluidos con un valor de pH entre 1 y 14. Con ORing de doble labio que se ajuste a la norma DIN 4060. Temperatura maxima de trabajo 151 °C Se solicita marca AWADUCT solamente" |  | #VALUE!
34 | PRINCIPAL | UNIDAD | 50 | "ADAPTADOR VALVULA INODORO M, ø 38 x 40, de POLIPROPILENO SANTITARIO Se deberá ajustar a: Norma IRAM 13476 Resiste la corrosión química, galvánica y bacteriana de fluidos con un valor de pH entre 1 y 14. Con ORing de doble labio que se ajuste a la norma DIN 4060. Temperatura maxima de trabajo 151 °C Se solicita marca AWADUCT solamente" |  | #VALUE!
35 | PRINCIPAL | UNIDAD | 40 | "CUPLA CORREDIZA diametro 110 de de POLIPROPILENO SANTITARIO Se deberá ajustar a: Norma IRAM 13476 Resiste la corrosión química, galvánica y bacteriana de fluidos con un valor de pH entre 1 y 14. Con ORing de doble labio que se ajuste a la norma DIN 4060. Temperatura maxima de trabajo 151 °C Se solicita marca AWADUCT solamente" |  | #VALUE!
36 | PRINCIPAL | UNIDAD | 6 | "TRANSICION de Hº Fº a Awaduct ø110 Para union de caños de hierro fundido,plomo o fibrocemento con nuevos caños de polipropileno sanitario. Para cabeza de hierro fundido 4"" x 110 Se solicita marca GON-REN solamente" |  | #VALUE!
37 | PRINCIPAL | UNIDAD | 6 | "TRANSICION de Hº Fº a Awaduct ø63 Para union de caños de hierro fundido,plomo o fibrocemento con nuevos caños de polipropileno sanitario. Para cabeza de hierro fundido 2 3/4"" x 63 Se solicita marca GON-REN solamente" |  | #VALUE!
38 | PRINCIPAL | UNIDAD | 12 | "TRANSICION de Hº Fº a Awaduct ø110 Para union de caños de hierro fundido,plomo o fibrocemento con nuevos caños de polipropileno sanitario. Para espiga N° 1 corto Se solicita marca GON-REN solamente" |  | #VALUE!
39 | PRINCIPAL | UNIDAD | 12 | "TRANSICION de Hº Fº a Awaduct ø110 Para union de caños de hierro fundido,plomo o fibrocemento con nuevos caños de polipropileno sanitario. Para espiga N° 2 largo Se solicita marca GON-REN solamente" |  | #VALUE!
40 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2 | "CAÑO PVC GRIS 90 X 6 METROS Se deberá ajustar a: Caño de PVC-U rígido especialmente desarrollado para la conducción de agua a temperatura ambiente. Se solicita clase 10 marca TIGRE o calidad equivalente o superior" |  | #VALUE!
41 | PRINCIPAL | UNIDAD | 30 | "CUPLA REDUCCION de PVC ø 110 x 90 Se deberá ajustar a: Caño de PVC-U rígido especialmente desarrollado para la conducción de agua a temperatura ambiente. Se solicita clase 10 marca TIGRE o calidad equivalente o superior" |  | #VALUE!
42 | PRINCIPAL | UNIDAD | 30 | "REDUCCION MH PVC 110 MM X 98 MM Se deberá ajustar a: Fabricado en policloruro de vinilo de grado cloacal para conduccion de aguas residuales " |  | #VALUE!
43 | PRINCIPAL | UNIDAD | 20 | "REDUCCION MH PVC 110 MM X 125 MM Se deberá ajustar a: Fabricado en policloruro de vinilo de grado cloacal para conduccion de aguas residuales " |  | #VALUE!
44 | PRINCIPAL | UNIDAD | 60 | "CAÑO ø ½"" de x 6mts, de POLIPROPILENO Se deberá ajustar a: Fabricado en Polipropileno Homopolímero isotáctico aditivado con estabilizadores de luz y antioxidantes para alargar su vida util. Resistente a la corrosión galvánica, química, bacteriana y atmosférica, soportando la conducción de agua con un valor de pH de entre 1 y 14. conformidad con el Documento Normativo IS 01-1 Se solicita marca Saladillo HIDRO 3 para rosca y interfusion solamente." |  | #VALUE!
45 | PRINCIPAL | UNIDAD | 50 | "CAÑO ø 3/4"" x 6mts de POLIPROPILENO Se deberá ajustar a: Fabricado en Polipropileno Homopolímero isotáctico aditivado con estabilizadores de luz y antioxidantes para alargar su vida util. Resistente a la corrosión galvánica, química, bacteriana y atmosférica, soportando la conducción de agua con un valor de pH de entre 1 y 14. conformidad con el Documento Normativo IS 01-1 Se solicita marca Saladillo HIDRO 3 para rosca y interfusion solamente." |  | #VALUE!
46 | PRINCIPAL | UNIDAD | 30 | "CAÑO ø 1"" x 6mts, de POLIPROPILENO Se deberá ajustar a: Fabricado en Polipropileno Homopolímero isotáctico aditivado con estabilizadores de luz y antioxidantes para alargar su vida util. Resistente a la corrosión galvánica, química, bacteriana y atmosférica, soportando la conducción de agua con un valor de pH de entre 1 y 14. conformidad con el Documento Normativo IS 01-1 Se solicita marca Saladillo HIDRO 3 para rosca y interfusion solamente." |  | #VALUE!
47 | PRINCIPAL | UNIDAD | 30 | "CAÑO ø 1 ½"" x 6mts, de POLIPROPILENO Se deberá ajustar a: Fabricado en Polipropileno Homopolímero isotáctico aditivado con estabilizadores de luz y antioxidantes para alargar su vida util. Resistente a la corrosión galvánica, química, bacteriana y atmosférica, soportando la conducción de agua con un valor de pH de entre 1 y 14. conformidad con el Documento Normativo IS 01-1 Se solicita marca Saladillo HIDRO 3 para rosca y interfusion solamente." |  | #VALUE!
48 | PRINCIPAL | UNIDAD | 20 | "CAÑO ø 2"" x 6mts, de POLIPROPILENO Se deberá ajustar a: Fabricado en Polipropileno Homopolímero isotáctico aditivado con estabilizadores de luz y antioxidantes para alargar su vida util. Resistente a la corrosión galvánica, química, bacteriana y atmosférica, soportando la conducción de agua con un valor de pH de entre 1 y 14. conformidad con el Documento Normativo IS 01-1 Se solicita marca Saladillo HIDRO 3 para rosca y interfusion solamente." |  | #VALUE!
49 | PRINCIPAL | UNIDAD | 70 | "CAÑO ø 2 ½"" x 6mts, de POLIPROPILENO Se deberá ajustar a: Fabricado en Polipropileno Homopolímero isotáctico aditivado con estabilizadores de luz y antioxidantes para alargar su vida util. Resistente a la corrosión galvánica, química, bacteriana y atmosférica, soportando la conducción de agua con un valor de pH de entre 1 y 14. conformidad con el Documento Normativo IS 01-1 Se solicita marca Saladillo HIDRO 3 para rosca y interfusion solamente. " |  | #VALUE!
50 | PRINCIPAL | UNIDAD | 70 | "CUPLA FUSION de 1/2"" de POLIPROPILENO Se deberá ajustar a: Fabricado en Polipropileno Homopolímero isotáctico aditivado con estabilizadores de luz y antioxidantes para alargar su vida util. Resistente a la corrosión galvánica, química, bacteriana y atmosférica, soportando la conducción de agua con un valor de pH de entre 1 y 14. conformidad con el Documento Normativo IS 01-1 Se solicita marca Saladillo HIDRO 3 para rosca y interfusion solamente." |  | #VALUE!
51 | PRINCIPAL | UNIDAD | 60 | "CUPLA FUSION de 3/4"" de POLIPROPILENO Se deberá ajustar a: Fabricado en Polipropileno Homopolímero isotáctico aditivado con estabilizadores de luz y antioxidantes para alargar su vida util. Resistente a la corrosión galvánica, química, bacteriana y atmosférica, soportando la conducción de agua con un valor de pH de entre 1 y 14. conformidad con el Documento Normativo IS 01-1 Se solicita marca Saladillo HIDRO 3 para rosca y interfusion solamente." |  | #VALUE!
52 | PRINCIPAL | UNIDAD | 40 | "CUPLA FUSION de 1"" de POLIPROPILENO Se deberá ajustar a: Fabricado en Polipropileno Homopolímero isotáctico aditivado con estabilizadores de luz y antioxidantes para alargar su vida util. Resistente a la corrosión galvánica, química, bacteriana y atmosférica, soportando la conducción de agua con un valor de pH de entre 1 y 14. conformidad con el Documento Normativo IS 01-1 Se solicita marca Saladillo HIDRO 3 para rosca y interfusion solamente." |  | #VALUE!
53 | PRINCIPAL | UNIDAD | 30 | "CUPLA FUSION de 1 ¼"" de POLIPROPILENO Se deberá ajustar a: Fabricado en Polipropileno Homopolímero isotáctico aditivado con estabilizadores de luz y antioxidantes para alargar su vida util. Resistente a la corrosión galvánica, química, bacteriana y atmosférica, soportando la conducción de agua con un valor de pH de entre 1 y 14. conformidad con el Documento Normativo IS 01-1 Se solicita marca Saladillo HIDRO 3 para rosca y interfusion solamente." |  | #VALUE!
54 | PRINCIPAL | UNIDAD | 40 | "CUPLA FUSION de 1½"" de POLIPROPILENO Se deberá ajustar a: Fabricado en Polipropileno Homopolímero isotáctico aditivado con estabilizadores de luz y antioxidantes para alargar su vida util. Resistente a la corrosión galvánica, química, bacteriana y atmosférica, soportando la conducción de agua con un valor de pH de entre 1 y 14. conformidad con el Documento Normativo IS 01-1 Se solicita marca Saladillo HIDRO 3 para rosca y interfusion solamente." |  | #VALUE!
55 | PRINCIPAL | UNIDAD | 30 | "CUPLA FUSION de 2"" de POLIPROPILENO Se deberá ajustar a: Fabricado en Polipropileno Homopolímero isotáctico aditivado con estabilizadores de luz y antioxidantes para alargar su vida util. Resistente a la corrosión galvánica, química, bacteriana y atmosférica, soportando la conducción de agua con un valor de pH de entre 1 y 14. conformidad con el Documento Normativo IS 01-1 Se solicita marca Saladillo HIDRO 3 para rosca y interfusion solamente." |  | #VALUE!
56 | PRINCIPAL | UNIDAD | 20 | "CUPLA FUSION de 2½"" de POLIPROPILENO Se deberá ajustar a: Fabricado en Polipropileno Homopolímero isotáctico aditivado con estabilizadores de luz y antioxidantes para alargar su vida util. Resistente a la corrosión galvánica, química, bacteriana y atmosférica, soportando la conducción de agua con un valor de pH de entre 1 y 14. conformidad con el Documento Normativo IS 01-1 Se solicita marca Saladillo HIDRO 3 para rosca y interfusion solamente." |  | #VALUE!
57 | PRINCIPAL | UNIDAD | 30 | "CUPLA FUSION de POLIPROPILENO CON ROSCA METALICA HEMBRA de 1/2"" Se deberá ajustar a: Fabricado en Polipropileno Homopolímero isotáctico aditivado con estabilizadores de luz y antioxidantes para alargar su vida util. Resistente a la corrosión galvánica, química, bacteriana y atmosférica, soportando la conducción de agua con un valor de pH de entre 1 y 14. conformidad con el Documento Normativo IS 01-1 Se solicita marca Saladillo HIDRO 3 para rosca y interfusion solamente." |  | #VALUE!
58 | PRINCIPAL | UNIDAD | 30 | "CUPLA FUSION de POLIPROPILENO CON ROSCA METALICA HEMBRA de 3/4"" Se deberá ajustar a: Fabricado en Polipropileno Homopolímero isotáctico aditivado con estabilizadores de luz y antioxidantes para alargar su vida util. Resistente a la corrosión galvánica, química, bacteriana y atmosférica, soportando la conducción de agua con un valor de pH de entre 1 y 14. conformidad con el Documento Normativo IS 01-1 Se solicita marca Saladillo HIDRO 3 para rosca y interfusion solamente." |  | #VALUE!
59 | PRINCIPAL | UNIDAD | 10 | "CUPLA FUSION de POLIPROPILENO CON ROSCA METALICA HEMBRA de 1"" Se deberá ajustar a: Fabricado en Polipropileno Homopolímero isotáctico aditivado con estabilizadores de luz y antioxidantes para alargar su vida util. Resistente a la corrosión galvánica, química, bacteriana y atmosférica, soportando la conducción de agua con un valor de pH de entre 1 y 14. conformidad con el Documento Normativo IS 01-1 Se solicita marca Saladillo HIDRO 3 para rosca y interfusion solamente." |  | #VALUE!
60 | PRINCIPAL | UNIDAD | 10 | "CUPLA FUSION de POLIPROPILENO CON ROSCA METALICA HEMBRA de 1½"" Se deberá ajustar a: Fabricado en Polipropileno Homopolímero isotáctico aditivado con estabilizadores de luz y antioxidantes para alargar su vida util. Resistente a la corrosión galvánica, química, bacteriana y atmosférica, soportando la conducción de agua con un valor de pH de entre 1 y 14. conformidad con el Documento Normativo IS 01-1 Se solicita marca Saladillo HIDRO 3 para rosca y interfusion solamente." |  | #VALUE!
61 | PRINCIPAL | UNIDAD | 5 | "CUPLA FUSION de POLIPROPILENO CON ROSCA METALICA HEMBRA de 2"" Se deberá ajustar a: Fabricado en Polipropileno Homopolímero isotáctico aditivado con estabilizadores de luz y antioxidantes para alargar su vida util. Resistente a la corrosión galvánica, química, bacteriana y atmosférica, soportando la conducción de agua con un valor de pH de entre 1 y 14. conformidad con el Documento Normativo IS 01-1 Se solicita marca Saladillo HIDRO 3 para rosca y interfusion solamente." |  | #VALUE!
62 | PRINCIPAL | UNIDAD | 20 | "CUPLA FUSION de POLIPROPILENO CON ROSCA METALICA MACHO de 1/2"" Se deberá ajustar a: Fabricado en Polipropileno Homopolímero isotáctico aditivado con estabilizadores de luz y antioxidantes para alargar su vida util. Resistente a la corrosión galvánica, química, bacteriana y atmosférica, soportando la conducción de agua con un valor de pH de entre 1 y 14. conformidad con el Documento Normativo IS 01-1 Se solicita marca Saladillo HIDRO 3 para rosca y interfusion solamente." |  | #VALUE!
63 | PRINCIPAL | UNIDAD | 20 | "CUPLA FUSION de POLIPROPILENO CON ROSCA METALICA MACHO de 3/4"" Se deberá ajustar a: Fabricado en Polipropileno Homopolímero isotáctico aditivado con estabilizadores de luz y antioxidantes para alargar su vida util. Resistente a la corrosión galvánica, química, bacteriana y atmosférica, soportando la conducción de agua con un valor de pH de entre 1 y 14. conformidad con el Documento Normativo IS 01-1 Se solicita marca Saladillo HIDRO 3 para rosca y interfusion solamente." |  | #VALUE!
64 | PRINCIPAL | UNIDAD | 150 | "CODO a 90° FUSION de 1/2"" de POLIPROPILENO Se deberá ajustar a: Fabricado en Polipropileno Homopolímero isotáctico aditivado con estabilizadores de luz y antioxidantes para alargar su vida util. Resistente a la corrosión galvánica, química, bacteriana y atmosférica, soportando la conducción de agua con un valor de pH de entre 1 y 14. conformidad con el Documento Normativo IS 01-1 Se solicita marca Saladillo HIDRO 3 para rosca y interfusion solamente." |  | #VALUE!
65 | PRINCIPAL | UNIDAD | 150 | "CODO a 90° FUSION de 3/4"" de POLIPROPILENO Se deberá ajustar a: Fabricado en Polipropileno Homopolímero isotáctico aditivado con estabilizadores de luz y antioxidantes para alargar su vida util. Resistente a la corrosión galvánica, química, bacteriana y atmosférica, soportando la conducción de agua con un valor de pH de entre 1 y 14. conformidad con el Documento Normativo IS 01-1 Se solicita marca Saladillo HIDRO 3 para rosca y interfusion solamente." |  | #VALUE!
66 | PRINCIPAL | UNIDAD | 70 | "CODO a 90° FUSION de 1"" de POLIPROPILENO Se deberá ajustar a: Fabricado en Polipropileno Homopolímero isotáctico aditivado con estabilizadores de luz y antioxidantes para alargar su vida util. Resistente a la corrosión galvánica, química, bacteriana y atmosférica, soportando la conducción de agua con un valor de pH de entre 1 y 14. conformidad con el Documento Normativo IS 01-1 Se solicita marca Saladillo HIDRO 3 para rosca y interfusion solamente." |  | #VALUE!
67 | PRINCIPAL | UNIDAD | 30 | "CODO a 90° FUSION de 1 ¼"" de POLIPROPILENO Se deberá ajustar a: Fabricado en Polipropileno Homopolímero isotáctico aditivado con estabilizadores de luz y antioxidantes para alargar su vida util. Resistente a la corrosión galvánica, química, bacteriana y atmosférica, soportando la conducción de agua con un valor de pH de entre 1 y 14. conformidad con el Documento Normativo IS 01-1 Se solicita marca Saladillo HIDRO 3 para rosca y interfusion solamente." |  | #VALUE!
68 | PRINCIPAL | UNIDAD | 40 | "CODO a 90° FUSION de 1½"" de POLIPROPILENO Se deberá ajustar a: Fabricado en Polipropileno Homopolímero isotáctico aditivado con estabilizadores de luz y antioxidantes para alargar su vida util. Resistente a la corrosión galvánica, química, bacteriana y atmosférica, soportando la conducción de agua con un valor de pH de entre 1 y 14. conformidad con el Documento Normativo IS 01-1 Se solicita marca Saladillo HIDRO 3 para rosca y interfusion solamente." |  | #VALUE!
69 | PRINCIPAL | UNIDAD | 40 | "CODO a 90° FUSION de 2"" de POLIPROPILENO Se deberá ajustar a: Fabricado en Polipropileno Homopolímero isotáctico aditivado con estabilizadores de luz y antioxidantes para alargar su vida util. Resistente a la corrosión galvánica, química, bacteriana y atmosférica, soportando la conducción de agua con un valor de pH de entre 1 y 14. conformidad con el Documento Normativo IS 01-1 Se solicita marca Saladillo HIDRO 3 para rosca y interfusion solamente." |  | #VALUE!
70 | PRINCIPAL | UNIDAD | 12 | "CODO a 90° FUSION de 2½"" de POLIPROPILENO Se deberá ajustar a: Fabricado en Polipropileno Homopolímero isotáctico aditivado con estabilizadores de luz y antioxidantes para alargar su vida util. Resistente a la corrosión galvánica, química, bacteriana y atmosférica, soportando la conducción de agua con un valor de pH de entre 1 y 14. conformidad con el Documento Normativo IS 01-1 Se solicita marca Saladillo HIDRO 3 para rosca y interfusion solamente." |  | #VALUE!
71 | PRINCIPAL | UNIDAD | 30 | "CODO FUSION de POLIPROPILENO CON ROSCA METALICA HEMBRA de 1/2"" Se deberá ajustar a: Fabricado en Polipropileno Homopolímero isotáctico aditivado con estabilizadores de luz y antioxidantes para alargar su vida util. Resistente a la corrosión galvánica, química, bacteriana y atmosférica, soportando la conducción de agua con un valor de pH de entre 1 y 14. conformidad con el Documento Normativo IS 01-1 Se solicita marca Saladillo HIDRO 3 para rosca y interfusion solamente." |  | #VALUE!
72 | PRINCIPAL | UNIDAD | 30 | "CODO FUSION de POLIPROPILENO CON ROSCA METALICA HEMBRA de 3/4"" Se deberá ajustar a: Fabricado en Polipropileno Homopolímero isotáctico aditivado con estabilizadores de luz y antioxidantes para alargar su vida util. Resistente a la corrosión galvánica, química, bacteriana y atmosférica, soportando la conducción de agua con un valor de pH de entre 1 y 14. conformidad con el Documento Normativo IS 01-1 Se solicita marca Saladillo HIDRO 3 para rosca y interfusion solamente." |  | #VALUE!
73 | PRINCIPAL | UNIDAD | 100 | "CURVAS a 90º de 1/2 "" FUSIÓN de POLIPROPILENO Se deberá ajustar a: Fabricado en Polipropileno Homopolímero isotáctico aditivado con estabilizadores de luz y antioxidantes para alargar su vida util. Resistente a la corrosión galvánica, química, bacteriana y atmosférica, soportando la conducción de agua con un valor de pH de entre 1 y 14. conformidad con el Documento Normativo IS 01-1 Se solicita marca Saladillo HIDRO 3 para rosca y interfusion solamente." |  | #VALUE!
74 | PRINCIPAL | UNIDAD | 100 | "CURVAS a 90º de 3/4 "" FUSIÓN de POLIPROPILENO Se deberá ajustar a: Fabricado en Polipropileno Homopolímero isotáctico aditivado con estabilizadores de luz y antioxidantes para alargar su vida util. Resistente a la corrosión galvánica, química, bacteriana y atmosférica, soportando la conducción de agua con un valor de pH de entre 1 y 14. conformidad con el Documento Normativo IS 01-1 Se solicita marca Saladillo HIDRO 3 para rosca y interfusion solamente." |  | #VALUE!
75 | PRINCIPAL | UNIDAD | 40 | "CURVAS a 90º de 1 "" FUSIÓN de POLIPROPILENO Se deberá ajustar a: Fabricado en Polipropileno Homopolímero isotáctico aditivado con estabilizadores de luz y antioxidantes para alargar su vida util. Resistente a la corrosión galvánica, química, bacteriana y atmosférica, soportando la conducción de agua con un valor de pH de entre 1 y 14. conformidad con el Documento Normativo IS 01-1 Se solicita marca Saladillo HIDRO 3 para rosca y interfusion solamente." |  | #VALUE!
76 | PRINCIPAL | UNIDAD | 20 | "CURVAS a 90º de 1¼ "" FUSIÓN de POLIPROPILENO Se deberá ajustar a: Fabricado en Polipropileno Homopolímero isotáctico aditivado con estabilizadores de luz y antioxidantes para alargar su vida util. Resistente a la corrosión galvánica, química, bacteriana y atmosférica, soportando la conducción de agua con un valor de pH de entre 1 y 14. conformidad con el Documento Normativo IS 01-1 Se solicita marca Saladillo HIDRO 3 para rosca y interfusion solamente." |  | #VALUE!
77 | PRINCIPAL | UNIDAD | 20 | "CURVAS a 90º de 1½ "" FUSIÓN de POLIPROPILENO Se deberá ajustar a: Fabricado en Polipropileno Homopolímero isotáctico aditivado con estabilizadores de luz y antioxidantes para alargar su vida util. Resistente a la corrosión galvánica, química, bacteriana y atmosférica, soportando la conducción de agua con un valor de pH de entre 1 y 14. conformidad con el Documento Normativo IS 01-1 Se solicita marca Saladillo HIDRO 3 para rosca y interfusion solamente." |  | #VALUE!
78 | PRINCIPAL | UNIDAD | 20 | "CURVAS a 90º de 2"" FUSIÓN de POLIPROPILENO Se deberá ajustar a: Fabricado en Polipropileno Homopolímero isotáctico aditivado con estabilizadores de luz y antioxidantes para alargar su vida util. Resistente a la corrosión galvánica, química, bacteriana y atmosférica, soportando la conducción de agua con un valor de pH de entre 1 y 14. conformidad con el Documento Normativo IS 01-1 Se solicita marca Saladillo HIDRO 3 para rosca y interfusion solamente." |  | #VALUE!
79 | PRINCIPAL | UNIDAD | 50 | "TE a 90° FUSIÓN de 1/2"" de POLIPROPILENO Se deberá ajustar a: Fabricado en Polipropileno Homopolímero isotáctico aditivado con estabilizadores de luz y antioxidantes para alargar su vida util. Resistente a la corrosión galvánica, química, bacteriana y atmosférica, soportando la conducción de agua con un valor de pH de entre 1 y 14. conformidad con el Documento Normativo IS 01-1 Se solicita marca Saladillo HIDRO 3 para rosca y interfusion solamente." |  | #VALUE!
80 | PRINCIPAL | UNIDAD | 50 | "TE a 90° FUSIÓN de 3/4"" de POLIPROPILENO Se deberá ajustar a: Fabricado en Polipropileno Homopolímero isotáctico aditivado con estabilizadores de luz y antioxidantes para alargar su vida util. Resistente a la corrosión galvánica, química, bacteriana y atmosférica, soportando la conducción de agua con un valor de pH de entre 1 y 14. conformidad con el Documento Normativo IS 01-1 Se solicita marca Saladillo HIDRO 3 para rosca y interfusion solamente." |  | #VALUE!
81 | PRINCIPAL | UNIDAD | 20 | "TE a 90° FUSIÓN de 1"" de POLIPROPILENO Se deberá ajustar a: Fabricado en Polipropileno Homopolímero isotáctico aditivado con estabilizadores de luz y antioxidantes para alargar su vida util. Resistente a la corrosión galvánica, química, bacteriana y atmosférica, soportando la conducción de agua con un valor de pH de entre 1 y 14. conformidad con el Documento Normativo IS 01-1 Se solicita marca Saladillo HIDRO 3 para rosca y interfusion solamente." |  | #VALUE!
82 | PRINCIPAL | UNIDAD | 12 | "TE a 90° FUSIÓN de 2"" de POLIPROPILENO Se deberá ajustar a: Fabricado en Polipropileno Homopolímero isotáctico aditivado con estabilizadores de luz y antioxidantes para alargar su vida util. Resistente a la corrosión galvánica, química, bacteriana y atmosférica, soportando la conducción de agua con un valor de pH de entre 1 y 14. conformidad con el Documento Normativo IS 01-1 Se solicita marca Saladillo HIDRO 3 para rosca y interfusion solamente." |  | #VALUE!
83 | PRINCIPAL | UNIDAD | 60 | "TE a 90° FUSIÓN de 2½ "" de POLIPROPILENO Se deberá ajustar a: Fabricado en Polipropileno Homopolímero isotáctico aditivado con estabilizadores de luz y antioxidantes para alargar su vida util. Resistente a la corrosión galvánica, química, bacteriana y atmosférica, soportando la conducción de agua con un valor de pH de entre 1 y 14. conformidad con el Documento Normativo IS 01-1 Se solicita marca Saladillo HIDRO 3 para rosca y interfusion solamente." |  | #VALUE!
84 | PRINCIPAL | UNIDAD | 150 | "UNION DOBLE FUSION de 1/2"" de POLIPROPILENO Se deberá ajustar a: Fabricado en Polipropileno Homopolímero isotáctico aditivado con estabilizadores de luz y antioxidantes para alargar su vida util. Resistente a la corrosión galvánica, química, bacteriana y atmosférica, soportando la conducción de agua con un valor de pH de entre 1 y 14. conformidad con el Documento Normativo IS 01-1 Se solicita marca Saladillo HIDRO 3 para rosca y interfusion solamente." |  | #VALUE!
85 | PRINCIPAL | UNIDAD | 150 | "UNION DOBLE FUSION de 3/4"" de POLIPROPILENO Se deberá ajustar a: Fabricado en Polipropileno Homopolímero isotáctico aditivado con estabilizadores de luz y antioxidantes para alargar su vida util. Resistente a la corrosión galvánica, química, bacteriana y atmosférica, soportando la conducción de agua con un valor de pH de entre 1 y 14. conformidad con el Documento Normativo IS 01-1 Se solicita marca Saladillo HIDRO 3 para rosca y interfusion solamente." |  | #VALUE!
86 | PRINCIPAL | UNIDAD | 50 | "UNION DOBLE FUSION de 1"" de POLIPROPILENO Se deberá ajustar a: Fabricado en Polipropileno Homopolímero isotáctico aditivado con estabilizadores de luz y antioxidantes para alargar su vida util. Resistente a la corrosión galvánica, química, bacteriana y atmosférica, soportando la conducción de agua con un valor de pH de entre 1 y 14. conformidad con el Documento Normativo IS 01-1 Se solicita marca Saladillo HIDRO 3 para rosca y interfusion solamente." |  | #VALUE!
87 | PRINCIPAL | UNIDAD | 20 | "UNION DOBLE FUSION de 1¼"" de POLIPROPILENO Se deberá ajustar a: Fabricado en Polipropileno Homopolímero isotáctico aditivado con estabilizadores de luz y antioxidantes para alargar su vida util. Resistente a la corrosión galvánica, química, bacteriana y atmosférica, soportando la conducción de agua con un valor de pH de entre 1 y 14. conformidad con el Documento Normativo IS 01-1 Se solicita marca Saladillo HIDRO 3 para rosca y interfusion solamente." |  | #VALUE!
88 | PRINCIPAL | UNIDAD | 30 | "UNION DOBLE FUSION de 1½"" de POLIPROPILENO Se deberá ajustar a: Fabricado en Polipropileno Homopolímero isotáctico aditivado con estabilizadores de luz y antioxidantes para alargar su vida util. Resistente a la corrosión galvánica, química, bacteriana y atmosférica, soportando la conducción de agua con un valor de pH de entre 1 y 14. conformidad con el Documento Normativo IS 01-1 Se solicita marca Saladillo HIDRO 3 para rosca y interfusion solamente." |  | #VALUE!
89 | PRINCIPAL | UNIDAD | 20 | "UNION DOBLE FUSION de 2"" de POLIPROPILENO Se deberá ajustar a: Fabricado en Polipropileno Homopolímero isotáctico aditivado con estabilizadores de luz y antioxidantes para alargar su vida util. Resistente a la corrosión galvánica, química, bacteriana y atmosférica, soportando la conducción de agua con un valor de pH de entre 1 y 14. conformidad con el Documento Normativo IS 01-1 Se solicita marca Saladillo HIDRO 3 para rosca y interfusion solamente." |  | #VALUE!
90 | PRINCIPAL | UNIDAD | 50 | "BUJE REDUCCION FUSION de 3/4"" x 1/2"" de POLIPROPILENO Se deberá ajustar a: Fabricado en Polipropileno Homopolímero isotáctico aditivado con estabilizadores de luz y antioxidantes para alargar su vida util. Resistente a la corrosión galvánica, química, bacteriana y atmosférica, soportando la conducción de agua con un valor de pH de entre 1 y 14. conformidad con el Documento Normativo IS 01-1 Se solicita marca Saladillo HIDRO 3 para rosca y interfusion solamente." |  | #VALUE!
91 | PRINCIPAL | UNIDAD | 30 | "BUJE REDUCCION FUSION de 1"" x 3/4"" de POLIPROPILENO Se deberá ajustar a: Fabricado en Polipropileno Homopolímero isotáctico aditivado con estabilizadores de luz y antioxidantes para alargar su vida util. Resistente a la corrosión galvánica, química, bacteriana y atmosférica, soportando la conducción de agua con un valor de pH de entre 1 y 14. conformidad con el Documento Normativo IS 01-1 Se solicita marca Saladillo HIDRO 3 para rosca y interfusion solamente." |  | #VALUE!
92 | PRINCIPAL | UNIDAD | 30 | "BUJE REDUCCION FUSION de 1 1/2"" x 1"" de POLIPROPILENO Se deberá ajustar a: Fabricado en Polipropileno Homopolímero isotáctico aditivado con estabilizadores de luz y antioxidantes para alargar su vida util. Resistente a la corrosión galvánica, química, bacteriana y atmosférica, soportando la conducción de agua con un valor de pH de entre 1 y 14. conformidad con el Documento Normativo IS 01-1 Se solicita marca Saladillo HIDRO 3 para rosca y interfusion solamente." |  | #VALUE!
93 | PRINCIPAL | UNIDAD | 30 | "BUJE REDUCCION FUSION de 2"" x 1 1/2"" de POLIPROPILENO Se deberá ajustar a: Fabricado en Polipropileno Homopolímero isotáctico aditivado con estabilizadores de luz y antioxidantes para alargar su vida util. Resistente a la corrosión galvánica, química, bacteriana y atmosférica, soportando la conducción de agua con un valor de pH de entre 1 y 14. conformidad con el Documento Normativo IS 01-1 Se solicita marca Saladillo HIDRO 3 para rosca y interfusion solamente." |  | #VALUE!
94 | PRINCIPAL | UNIDAD | 60 | "BUJE REDUCCION FUSION de 2 1/2"" x 2"" de POLIPROPILENO Se deberá ajustar a: Fabricado en Polipropileno Homopolímero isotáctico aditivado con estabilizadores de luz y antioxidantes para alargar su vida util. Resistente a la corrosión galvánica, química, bacteriana y atmosférica, soportando la conducción de agua con un valor de pH de entre 1 y 14. conformidad con el Documento Normativo IS 01-1 Se solicita marca Saladillo HIDRO 3 para rosca y interfusion solamente." |  | #VALUE!
95 | PRINCIPAL | UNIDAD | 60 | "BUJE REDUCCION FUSION de 2 "" x 1"" de POLIPROPILENO Se deberá ajustar a: Fabricado en Polipropileno Homopolímero isotáctico aditivado con estabilizadores de luz y antioxidantes para alargar su vida util. Resistente a la corrosión galvánica, química, bacteriana y atmosférica, soportando la conducción de agua con un valor de pH de entre 1 y 14. conformidad con el Documento Normativo IS 01-1 Se solicita marca Saladillo HIDRO 3 para rosca y interfusion solamente." |  | #VALUE!
96 | PRINCIPAL | UNIDAD | 60 | "UNION DOBLE HH de 1/2"" de POLIPROPILENO Se deberá ajustar a: Fabricado en HOMOPOLÍMERO de ALTO PESO MOLECULAR para conducción de agua fría y caliente, Baja pérdida de carga con una rugosidad de 0.0070 mm o inferior Baja conductividad térmica 0.21W/mK o 0.18Kcal/mC Se solicita marca marca IPS ROSCA, calidad equivalente o superior " |  | #VALUE!
97 | PRINCIPAL | UNIDAD | 60 | "UNION DOBLE HH de 3/4"" de POLIPROPILENO Se deberá ajustar a: Fabricado en HOMOPOLÍMERO de ALTO PESO MOLECULAR para conducción de agua fría y caliente, Baja pérdida de carga con una rugosidad de 0.0070 mm o inferior Baja conductividad térmica 0.21W/mK o 0.18Kcal/mC Se solicita marca marca IPS ROSCA, calidad equivalente o superior HOMOPOLÍMERO de ALTO PESO MOLECULAR para conducción de agua fría y caliente, marca IPS ROSCA," |  | #VALUE!
98 | PRINCIPAL | UNIDAD | 40 | "UNION DOBLE HH de 1"" de POLIPROPILENO Se deberá ajustar a: Fabricado en HOMOPOLÍMERO de ALTO PESO MOLECULAR para conducción de agua fría y caliente, Baja pérdida de carga con una rugosidad de 0.0070 mm o inferior Baja conductividad térmica 0.21W/mK o 0.18Kcal/mC Se solicita marca marca IPS ROSCA, calidad equivalente o superior HOMOPOLÍMERO de ALTO PESO MOLECULAR para conducción de agua fría y caliente, marca IPS ROSCA," |  | #VALUE!
99 | PRINCIPAL | UNIDAD | 30 | "UNION DOBLE HH de 1 1/4"" de POLIPROPILENO Se deberá ajustar a: Fabricado en HOMOPOLÍMERO de ALTO PESO MOLECULAR para conducción de agua fría y caliente, Baja pérdida de carga con una rugosidad de 0.0070 mm o inferior Baja conductividad térmica 0.21W/mK o 0.18Kcal/mC Se solicita marca marca IPS ROSCA, calidad equivalente o superior HOMOPOLÍMERO de ALTO PESO MOLECULAR para conducción de agua fría y caliente, marca IPS ROSCA," |  | #VALUE!
100 | PRINCIPAL | UNIDAD | 30 | "UNION DOBLE HH de 1 1/2"" de POLIPROPILENO Se deberá ajustar a: Fabricado en HOMOPOLÍMERO de ALTO PESO MOLECULAR para conducción de agua fría y caliente, Baja pérdida de carga con una rugosidad de 0.0070 mm o inferior Baja conductividad térmica 0.21W/mK o 0.18Kcal/mC Se solicita marca marca IPS ROSCA, calidad equivalente o superior HOMOPOLÍMERO de ALTO PESO MOLECULAR para conducción de agua fría y caliente, marca IPS ROSCA," |  | #VALUE!
101 | PRINCIPAL | UNIDAD | 30 | "UNION DOBLE HH de 2"" de POLIPROPILENO Se deberá ajustar a: Fabricado en HOMOPOLÍMERO de ALTO PESO MOLECULAR para conducción de agua fría y caliente, Baja pérdida de carga con una rugosidad de 0.0070 mm o inferior Baja conductividad térmica 0.21W/mK o 0.18Kcal/mC Se solicita marca marca IPS ROSCA, calidad equivalente o superior HOMOPOLÍMERO de ALTO PESO MOLECULAR para conducción de agua fría y caliente, marca IPS ROSCA," |  | #VALUE!
102 | PRINCIPAL | UNIDAD | 20 | "NIPLES de 6cm en 1/2"" de POLIPROPILENO Se deberá ajustar a: Fabricado en HOMOPOLÍMERO de ALTO PESO MOLECULAR para conducción de agua fría y caliente, Baja pérdida de carga con una rugosidad de 0.0070 mm o inferior Baja conductividad térmica 0.21W/mK o 0.18Kcal/mC Se solicita marca marca IPS ROSCA, calidad equivalente o superior HOMOPOLÍMERO de ALTO PESO MOLECULAR para conducción de agua fría y caliente, marca IPS ROSCA," |  | #VALUE!
103 | PRINCIPAL | UNIDAD | 20 | "NIPLES de 6cm en 3/4"" de POLIPROPILENO Se deberá ajustar a: Fabricado en HOMOPOLÍMERO de ALTO PESO MOLECULAR para conducción de agua fría y caliente, Baja pérdida de carga con una rugosidad de 0.0070 mm o inferior Baja conductividad térmica 0.21W/mK o 0.18Kcal/mC Se solicita marca marca IPS ROSCA, calidad equivalente o superior HOMOPOLÍMERO de ALTO PESO MOLECULAR para conducción de agua fría y caliente, marca IPS ROSCA," |  | #VALUE!
104 | PRINCIPAL | UNIDAD | 20 | "NIPLES de 6cm en 1"" de POLIPROPILENO Se deberá ajustar a: Fabricado en HOMOPOLÍMERO de ALTO PESO MOLECULAR para conducción de agua fría y caliente, Baja pérdida de carga con una rugosidad de 0.0070 mm o inferior Baja conductividad térmica 0.21W/mK o 0.18Kcal/mC Se solicita marca marca IPS ROSCA, calidad equivalente o superior HOMOPOLÍMERO de ALTO PESO MOLECULAR para conducción de agua fría y caliente, marca IPS ROSCA," |  | #VALUE!
105 | PRINCIPAL | UNIDAD | 20 | "NIPLES de 8cm en 1/2"" de POLIPROPILENO Se deberá ajustar a: Fabricado en HOMOPOLÍMERO de ALTO PESO MOLECULAR para conducción de agua fría y caliente, Baja pérdida de carga con una rugosidad de 0.0070 mm o inferior Baja conductividad térmica 0.21W/mK o 0.18Kcal/mC Se solicita marca marca IPS ROSCA, calidad equivalente o superior HOMOPOLÍMERO de ALTO PESO MOLECULAR para conducción de agua fría y caliente, marca IPS ROSCA," |  | #VALUE!
106 | PRINCIPAL | UNIDAD | 20 | "NIPLES de 8cm en 3/4"" de POLIPROPILENO Se deberá ajustar a: Fabricado en HOMOPOLÍMERO de ALTO PESO MOLECULAR para conducción de agua fría y caliente, Baja pérdida de carga con una rugosidad de 0.0070 mm o inferior Baja conductividad térmica 0.21W/mK o 0.18Kcal/mC Se solicita marca marca IPS ROSCA, calidad equivalente o superior HOMOPOLÍMERO de ALTO PESO MOLECULAR para conducción de agua fría y caliente, marca IPS ROSCA," |  | #VALUE!
107 | PRINCIPAL | UNIDAD | 20 | "NIPLES de 8cm en 1"" de POLIPROPILENO Se deberá ajustar a: Fabricado en HOMOPOLÍMERO de ALTO PESO MOLECULAR para conducción de agua fría y caliente, Baja pérdida de carga con una rugosidad de 0.0070 mm o inferior Baja conductividad térmica 0.21W/mK o 0.18Kcal/mC Se solicita marca marca IPS ROSCA, calidad equivalente o superior HOMOPOLÍMERO de ALTO PESO MOLECULAR para conducción de agua fría y caliente, marca IPS ROSCA," |  | #VALUE!
108 | PRINCIPAL | UNIDAD | 20 | "NIPLES de 10cm en 1/2"" de POLIPROPILENO Se deberá ajustar a: Fabricado en HOMOPOLÍMERO de ALTO PESO MOLECULAR para conducción de agua fría y caliente, Baja pérdida de carga con una rugosidad de 0.0070 mm o inferior Baja conductividad térmica 0.21W/mK o 0.18Kcal/mC Se solicita marca marca IPS ROSCA, calidad equivalente o superior HOMOPOLÍMERO de ALTO PESO MOLECULAR para conducción de agua fría y caliente, marca IPS ROSCA," |  | #VALUE!
109 | PRINCIPAL | UNIDAD | 20 | "NIPLES de 10cm en 3/4"" de POLIPROPILENO Se deberá ajustar a: Fabricado en HOMOPOLÍMERO de ALTO PESO MOLECULAR para conducción de agua fría y caliente, Baja pérdida de carga con una rugosidad de 0.0070 mm o inferior Baja conductividad térmica 0.21W/mK o 0.18Kcal/mC Se solicita marca marca IPS ROSCA, calidad equivalente o superior HOMOPOLÍMERO de ALTO PESO MOLECULAR para conducción de agua fría y caliente, marca IPS ROSCA," |  | #VALUE!
110 | PRINCIPAL | UNIDAD | 20 | "NIPLES de 10cm en 1"" de POLIPROPILENO Se deberá ajustar a: Fabricado en HOMOPOLÍMERO de ALTO PESO MOLECULAR para conducción de agua fría y caliente, Baja pérdida de carga con una rugosidad de 0.0070 mm o inferior Baja conductividad térmica 0.21W/mK o 0.18Kcal/mC Se solicita marca marca IPS ROSCA, calidad equivalente o superior HOMOPOLÍMERO de ALTO PESO MOLECULAR para conducción de agua fría y caliente, marca IPS ROSCA," |  | #VALUE!
111 | PRINCIPAL | UNIDAD | 20 | "NIPLE de 10cm en 1 1/4"" de POLIPROPILENO Se deberá ajustar a: Fabricado en HOMOPOLÍMERO de ALTO PESO MOLECULAR para conducción de agua fría y caliente, Baja pérdida de carga con una rugosidad de 0.0070 mm o inferior Baja conductividad térmica 0.21W/mK o 0.18Kcal/mC Se solicita marca marca IPS ROSCA, calidad equivalente o superior HOMOPOLÍMERO de ALTO PESO MOLECULAR para conducción de agua fría y caliente, marca IPS ROSCA," |  | #VALUE!
112 | PRINCIPAL | UNIDAD | 20 | "NIPLE de 10cm en 1 1/2"" de POLIPROPILENO Se deberá ajustar a: Fabricado en HOMOPOLÍMERO de ALTO PESO MOLECULAR para conducción de agua fría y caliente, Baja pérdida de carga con una rugosidad de 0.0070 mm o inferior Baja conductividad térmica 0.21W/mK o 0.18Kcal/mC Se solicita marca marca IPS ROSCA, calidad equivalente o superior HOMOPOLÍMERO de ALTO PESO MOLECULAR para conducción de agua fría y caliente, marca IPS ROSCA," |  | #VALUE!
113 | PRINCIPAL | UNIDAD | 20 | "NIPLE de 10cm en 2"" de POLIPROPILENO Se deberá ajustar a: Fabricado en HOMOPOLÍMERO de ALTO PESO MOLECULAR para conducción de agua fría y caliente, Baja pérdida de carga con una rugosidad de 0.0070 mm o inferior Baja conductividad térmica 0.21W/mK o 0.18Kcal/mC Se solicita marca marca IPS ROSCA, calidad equivalente o superior HOMOPOLÍMERO de ALTO PESO MOLECULAR para conducción de agua fría y caliente, marca IPS ROSCA," |  | #VALUE!
114 | PRINCIPAL | UNIDAD | 50 | "ENTRERROSCA M-M de 1/2"" de POLIPROPILENO Se deberá ajustar a: Fabricado en HOMOPOLÍMERO de ALTO PESO MOLECULAR para conducción de agua fría y caliente, Baja pérdida de carga con una rugosidad de 0.0070 mm o inferior Baja conductividad térmica 0.21W/mK o 0.18Kcal/mC Se solicita marca marca IPS ROSCA, calidad equivalente o superior HOMOPOLÍMERO de ALTO PESO MOLECULAR para conducción de agua fría y caliente, marca IPS ROSCA," |  | #VALUE!
115 | PRINCIPAL | UNIDAD | 50 | "ENTRERROSCA M-M de 3/4"" de POLIPROPILENO Se deberá ajustar a: Fabricado en HOMOPOLÍMERO de ALTO PESO MOLECULAR para conducción de agua fría y caliente, Baja pérdida de carga con una rugosidad de 0.0070 mm o inferior Baja conductividad térmica 0.21W/mK o 0.18Kcal/mC Se solicita marca marca IPS ROSCA, calidad equivalente o superior HOMOPOLÍMERO de ALTO PESO MOLECULAR para conducción de agua fría y caliente, marca IPS ROSCA," |  | #VALUE!
116 | PRINCIPAL | UNIDAD | 30 | "ENTRERROSCA M-M de 1"" de POLIPROPILENO Se deberá ajustar a: Fabricado en HOMOPOLÍMERO de ALTO PESO MOLECULAR para conducción de agua fría y caliente, Baja pérdida de carga con una rugosidad de 0.0070 mm o inferior Baja conductividad térmica 0.21W/mK o 0.18Kcal/mC Se solicita marca marca IPS ROSCA, calidad equivalente o superior HOMOPOLÍMERO de ALTO PESO MOLECULAR para conducción de agua fría y caliente, marca IPS ROSCA," |  | #VALUE!
117 | PRINCIPAL | UNIDAD | 20 | "ENTRERROSCA M-M de 1 1/2"" de POLIPROPILENO Se deberá ajustar a: Fabricado en HOMOPOLÍMERO de ALTO PESO MOLECULAR para conducción de agua fría y caliente, Baja pérdida de carga con una rugosidad de 0.0070 mm o inferior Baja conductividad térmica 0.21W/mK o 0.18Kcal/mC Se solicita marca marca IPS ROSCA, calidad equivalente o superior HOMOPOLÍMERO de ALTO PESO MOLECULAR para conducción de agua fría y caliente, marca IPS ROSCA," |  | #VALUE!
118 | PRINCIPAL | UNIDAD | 20 | "ENTRERROSCA M-M de 1 1/4"" de POLIPROPILENO Se deberá ajustar a: Fabricado en HOMOPOLÍMERO de ALTO PESO MOLECULAR para conducción de agua fría y caliente, Baja pérdida de carga con una rugosidad de 0.0070 mm o inferior Baja conductividad térmica 0.21W/mK o 0.18Kcal/mC Se solicita marca marca IPS ROSCA, calidad equivalente o superior HOMOPOLÍMERO de ALTO PESO MOLECULAR para conducción de agua fría y caliente, marca IPS ROSCA," |  | #VALUE!
119 | PRINCIPAL | UNIDAD | 20 | "ENTRERROSCA M-M de 2"" de POLIPROPILENO Se deberá ajustar a: Fabricado en HOMOPOLÍMERO de ALTO PESO MOLECULAR para conducción de agua fría y caliente, Baja pérdida de carga con una rugosidad de 0.0070 mm o inferior Baja conductividad térmica 0.21W/mK o 0.18Kcal/mC Se solicita marca marca IPS ROSCA, calidad equivalente o superior HOMOPOLÍMERO de ALTO PESO MOLECULAR para conducción de agua fría y caliente, marca IPS ROSCA," |  | #VALUE!
120 | PRINCIPAL | UNIDAD | 80 | "BUJE REDUCCION M-H de 3/4"" x 1/2"" de POLIPROPILENO Se deberá ajustar a: Fabricado en HOMOPOLÍMERO de ALTO PESO MOLECULAR para conducción de agua fría y caliente, Baja pérdida de carga con una rugosidad de 0.0070 mm o inferior Baja conductividad térmica 0.21W/mK o 0.18Kcal/mC Se solicita marca marca IPS ROSCA, calidad equivalente o superior HOMOPOLÍMERO de ALTO PESO MOLECULAR para conducción de agua fría y caliente, marca IPS ROSCA," |  | #VALUE!
121 | PRINCIPAL | UNIDAD | 80 | "BUJE REDUCCION M-H de 1"" x 1/2"" de POLIPROPILENO Se deberá ajustar a: Fabricado en HOMOPOLÍMERO de ALTO PESO MOLECULAR para conducción de agua fría y caliente, Baja pérdida de carga con una rugosidad de 0.0070 mm o inferior Baja conductividad térmica 0.21W/mK o 0.18Kcal/mC Se solicita marca marca IPS ROSCA, calidad equivalente o superior HOMOPOLÍMERO de ALTO PESO MOLECULAR para conducción de agua fría y caliente, marca IPS ROSCA," |  | #VALUE!
122 | PRINCIPAL | UNIDAD | 30 | "BUJE REDUCCION M-H de 1"" x 3/4"" de POLIPROPILENO Se deberá ajustar a: Fabricado en HOMOPOLÍMERO de ALTO PESO MOLECULAR para conducción de agua fría y caliente, Baja pérdida de carga con una rugosidad de 0.0070 mm o inferior Baja conductividad térmica 0.21W/mK o 0.18Kcal/mC Se solicita marca marca IPS ROSCA, calidad equivalente o superior HOMOPOLÍMERO de ALTO PESO MOLECULAR para conducción de agua fría y caliente, marca IPS ROSCA," |  | #VALUE!
123 | PRINCIPAL | UNIDAD | 30 | "BUJE REDUCCION M-H de 1 1/4"" x 1/2"" de POLIPROPILENO Se deberá ajustar a: Fabricado en HOMOPOLÍMERO de ALTO PESO MOLECULAR para conducción de agua fría y caliente, Baja pérdida de carga con una rugosidad de 0.0070 mm o inferior Baja conductividad térmica 0.21W/mK o 0.18Kcal/mC Se solicita marca marca IPS ROSCA, calidad equivalente o superior HOMOPOLÍMERO de ALTO PESO MOLECULAR para conducción de agua fría y caliente, marca IPS ROSCA," |  | #VALUE!
124 | PRINCIPAL | UNIDAD | 30 | "BUJE REDUCCION M-H de 1 1/4"" x 3/4"" de POLIPROPILENO Se deberá ajustar a: Fabricado en HOMOPOLÍMERO de ALTO PESO MOLECULAR para conducción de agua fría y caliente, Baja pérdida de carga con una rugosidad de 0.0070 mm o inferior Baja conductividad térmica 0.21W/mK o 0.18Kcal/mC Se solicita marca marca IPS ROSCA, calidad equivalente o superior HOMOPOLÍMERO de ALTO PESO MOLECULAR para conducción de agua fría y caliente, marca IPS ROSCA," |  | #VALUE!
125 | PRINCIPAL | UNIDAD | 30 | "BUJE REDUCCION M-H de 1 1/4"" x 1"" de POLIPROPILENO Se deberá ajustar a: Fabricado en HOMOPOLÍMERO de ALTO PESO MOLECULAR para conducción de agua fría y caliente, Baja pérdida de carga con una rugosidad de 0.0070 mm o inferior Baja conductividad térmica 0.21W/mK o 0.18Kcal/mC Se solicita marca marca IPS ROSCA, calidad equivalente o superior HOMOPOLÍMERO de ALTO PESO MOLECULAR para conducción de agua fría y caliente, marca IPS ROSCA," |  | #VALUE!
126 | PRINCIPAL | UNIDAD | 30 | "BUJE REDUCCION M-H de 1 1/2"" x 1/2"" de POLIPROPILENO Se deberá ajustar a: Fabricado en HOMOPOLÍMERO de ALTO PESO MOLECULAR para conducción de agua fría y caliente, Baja pérdida de carga con una rugosidad de 0.0070 mm o inferior Baja conductividad térmica 0.21W/mK o 0.18Kcal/mC Se solicita marca marca IPS ROSCA, calidad equivalente o superior HOMOPOLÍMERO de ALTO PESO MOLECULAR para conducción de agua fría y caliente, marca IPS ROSCA," |  | #VALUE!
127 | PRINCIPAL | UNIDAD | 30 | "BUJE REDUCCION M-H de 1 1/2"" x 3/4"" de POLIPROPILENO Se deberá ajustar a: Fabricado en HOMOPOLÍMERO de ALTO PESO MOLECULAR para conducción de agua fría y caliente, Baja pérdida de carga con una rugosidad de 0.0070 mm o inferior Baja conductividad térmica 0.21W/mK o 0.18Kcal/mC Se solicita marca marca IPS ROSCA, calidad equivalente o superior HOMOPOLÍMERO de ALTO PESO MOLECULAR para conducción de agua fría y caliente, marca IPS ROSCA," |  | #VALUE!
128 | PRINCIPAL | UNIDAD | 30 | "BUJE REDUCCION M-H de 1 1/2"" x 1"" de POLIPROPILENO Se deberá ajustar a: Fabricado en HOMOPOLÍMERO de ALTO PESO MOLECULAR para conducción de agua fría y caliente, Baja pérdida de carga con una rugosidad de 0.0070 mm o inferior Baja conductividad térmica 0.21W/mK o 0.18Kcal/mC Se solicita marca marca IPS ROSCA, calidad equivalente o superior HOMOPOLÍMERO de ALTO PESO MOLECULAR para conducción de agua fría y caliente, marca IPS ROSCA," |  | #VALUE!
129 | PRINCIPAL | UNIDAD | 30 | "BUJE REDUCCION M-H de 1 1/2"" x 1 1 1/4"" de POLIPROPILENO Se deberá ajustar a: Fabricado en HOMOPOLÍMERO de ALTO PESO MOLECULAR para conducción de agua fría y caliente, Baja pérdida de carga con una rugosidad de 0.0070 mm o inferior Baja conductividad térmica 0.21W/mK o 0.18Kcal/mC Se solicita marca marca IPS ROSCA, calidad equivalente o superior HOMOPOLÍMERO de ALTO PESO MOLECULAR para conducción de agua fría y caliente, marca IPS ROSCA," |  | #VALUE!
130 | PRINCIPAL | UNIDAD | 30 | "BUJE REDUCCION M-H de 2"" x 1/2"" de POLIPROPILENO Se deberá ajustar a: Fabricado en HOMOPOLÍMERO de ALTO PESO MOLECULAR para conducción de agua fría y caliente, Baja pérdida de carga con una rugosidad de 0.0070 mm o inferior Baja conductividad térmica 0.21W/mK o 0.18Kcal/mC Se solicita marca marca IPS ROSCA, calidad equivalente o superior HOMOPOLÍMERO de ALTO PESO MOLECULAR para conducción de agua fría y caliente, marca IPS ROSCA," |  | #VALUE!
131 | PRINCIPAL | UNIDAD | 30 | "BUJE REDUCCION M-H de 2"" x 3/4"" de POLIPROPILENO Se deberá ajustar a: Fabricado en HOMOPOLÍMERO de ALTO PESO MOLECULAR para conducción de agua fría y caliente, Baja pérdida de carga con una rugosidad de 0.0070 mm o inferior Baja conductividad térmica 0.21W/mK o 0.18Kcal/mC Se solicita marca marca IPS ROSCA, calidad equivalente o superior HOMOPOLÍMERO de ALTO PESO MOLECULAR para conducción de agua fría y caliente, marca IPS ROSCA," |  | #VALUE!
132 | PRINCIPAL | UNIDAD | 30 | "BUJE REDUCCION M-H de 2"" x 1"" de POLIPROPILENO Se deberá ajustar a: Fabricado en HOMOPOLÍMERO de ALTO PESO MOLECULAR para conducción de agua fría y caliente, Baja pérdida de carga con una rugosidad de 0.0070 mm o inferior Baja conductividad térmica 0.21W/mK o 0.18Kcal/mC Se solicita marca marca IPS ROSCA, calidad equivalente o superior HOMOPOLÍMERO de ALTO PESO MOLECULAR para conducción de agua fría y caliente, marca IPS ROSCA," |  | #VALUE!
133 | PRINCIPAL | UNIDAD | 20 | "BUJE REDUCCION M-H de 2"" x 1 1/4"" de POLIPROPILENO Se deberá ajustar a: Fabricado en HOMOPOLÍMERO de ALTO PESO MOLECULAR para conducción de agua fría y caliente, Baja pérdida de carga con una rugosidad de 0.0070 mm o inferior Baja conductividad térmica 0.21W/mK o 0.18Kcal/mC Se solicita marca marca IPS ROSCA, calidad equivalente o superior HOMOPOLÍMERO de ALTO PESO MOLECULAR para conducción de agua fría y caliente, marca IPS ROSCA," |  | #VALUE!
134 | PRINCIPAL | UNIDAD | 20 | "BUJE REDUCCION M-H de 2"" x 1 1/2"" de POLIPROPILENO Se deberá ajustar a: Fabricado en HOMOPOLÍMERO de ALTO PESO MOLECULAR para conducción de agua fría y caliente, Baja pérdida de carga con una rugosidad de 0.0070 mm o inferior Baja conductividad térmica 0.21W/mK o 0.18Kcal/mC Se solicita marca marca IPS ROSCA, calidad equivalente o superior HOMOPOLÍMERO de ALTO PESO MOLECULAR para conducción de agua fría y caliente, marca IPS ROSCA," |  | #VALUE!
135 | PRINCIPAL | UNIDAD | 100 | "TAPON MACHO 1/2"" de POLIPROPILENO Se deberá ajustar a: Fabricado en HOMOPOLÍMERO de ALTO PESO MOLECULAR para conducción de agua fría y caliente, Baja pérdida de carga con una rugosidad de 0.0070 mm o inferior Baja conductividad térmica 0.21W/mK o 0.18Kcal/mC Se solicita marca marca IPS ROSCA, calidad equivalente o superior HOMOPOLÍMERO de ALTO PESO MOLECULAR para conducción de agua fría y caliente, marca IPS ROSCA," |  | #VALUE!
136 | PRINCIPAL | UNIDAD | 100 | "TAPON MACHO 3/4"" de POLIPROPILENO Se deberá ajustar a: Fabricado en HOMOPOLÍMERO de ALTO PESO MOLECULAR para conducción de agua fría y caliente, Baja pérdida de carga con una rugosidad de 0.0070 mm o inferior Baja conductividad térmica 0.21W/mK o 0.18Kcal/mC Se solicita marca marca IPS ROSCA, calidad equivalente o superior HOMOPOLÍMERO de ALTO PESO MOLECULAR para conducción de agua fría y caliente, marca IPS ROSCA," |  | #VALUE!
137 | PRINCIPAL | UNIDAD | 60 | "TAPON MACHO 1"" de POLIPROPILENO Se deberá ajustar a: Fabricado en HOMOPOLÍMERO de ALTO PESO MOLECULAR para conducción de agua fría y caliente, Baja pérdida de carga con una rugosidad de 0.0070 mm o inferior Baja conductividad térmica 0.21W/mK o 0.18Kcal/mC Se solicita marca marca IPS ROSCA, calidad equivalente o superior HOMOPOLÍMERO de ALTO PESO MOLECULAR para conducción de agua fría y caliente, marca IPS ROSCA," |  | #VALUE!
138 | PRINCIPAL | UNIDAD | 20 | "TAPON MACHO 1 1/4"" de POLIPROPILENO Se deberá ajustar a: Fabricado en HOMOPOLÍMERO de ALTO PESO MOLECULAR para conducción de agua fría y caliente, Baja pérdida de carga con una rugosidad de 0.0070 mm o inferior Baja conductividad térmica 0.21W/mK o 0.18Kcal/mC Se solicita marca marca IPS ROSCA, calidad equivalente o superior HOMOPOLÍMERO de ALTO PESO MOLECULAR para conducción de agua fría y caliente, marca IPS ROSCA," |  | #VALUE!
139 | PRINCIPAL | UNIDAD | 10 | "TAPON MACHO 1 1/2"" de POLIPROPILENO Se deberá ajustar a: Fabricado en HOMOPOLÍMERO de ALTO PESO MOLECULAR para conducción de agua fría y caliente, Baja pérdida de carga con una rugosidad de 0.0070 mm o inferior Baja conductividad térmica 0.21W/mK o 0.18Kcal/mC Se solicita marca marca IPS ROSCA, calidad equivalente o superior HOMOPOLÍMERO de ALTO PESO MOLECULAR para conducción de agua fría y caliente, marca IPS ROSCA," |  | #VALUE!
140 | PRINCIPAL | UNIDAD | 10 | "TAPON MACHO 2"" de POLIPROPILENO Se deberá ajustar a: Fabricado en HOMOPOLÍMERO de ALTO PESO MOLECULAR para conducción de agua fría y caliente, Baja pérdida de carga con una rugosidad de 0.0070 mm o inferior Baja conductividad térmica 0.21W/mK o 0.18Kcal/mC Se solicita marca marca IPS ROSCA, calidad equivalente o superior HOMOPOLÍMERO de ALTO PESO MOLECULAR para conducción de agua fría y caliente, marca IPS ROSCA," |  | #VALUE!
141 | PRINCIPAL | UNIDAD | 200 | "TAPA HEMBRA 1/2"" de POLIPROPILENO Se deberá ajustar a: Fabricado en HOMOPOLÍMERO de ALTO PESO MOLECULAR para conducción de agua fría y caliente, Baja pérdida de carga con una rugosidad de 0.0070 mm o inferior Baja conductividad térmica 0.21W/mK o 0.18Kcal/mC Se solicita marca marca IPS ROSCA, calidad equivalente o superior HOMOPOLÍMERO de ALTO PESO MOLECULAR para conducción de agua fría y caliente, marca IPS ROSCA," |  | #VALUE!
142 | PRINCIPAL | UNIDAD | 200 | "TAPA HEMBRA 3/4"" de POLIPROPILENO Se deberá ajustar a: Fabricado en HOMOPOLÍMERO de ALTO PESO MOLECULAR para conducción de agua fría y caliente, Baja pérdida de carga con una rugosidad de 0.0070 mm o inferior Baja conductividad térmica 0.21W/mK o 0.18Kcal/mC Se solicita marca marca IPS ROSCA, calidad equivalente o superior HOMOPOLÍMERO de ALTO PESO MOLECULAR para conducción de agua fría y caliente, marca IPS ROSCA," |  | #VALUE!
143 | PRINCIPAL | UNIDAD | 50 | "TAPA HEMBRA 1"" de POLIPROPILENO Se deberá ajustar a: Fabricado en HOMOPOLÍMERO de ALTO PESO MOLECULAR para conducción de agua fría y caliente, Baja pérdida de carga con una rugosidad de 0.0070 mm o inferior Baja conductividad térmica 0.21W/mK o 0.18Kcal/mC Se solicita marca marca IPS ROSCA, calidad equivalente o superior HOMOPOLÍMERO de ALTO PESO MOLECULAR para conducción de agua fría y caliente, marca IPS ROSCA," |  | #VALUE!
144 | PRINCIPAL | UNIDAD | 20 | "TAPA HEMBRA 1 1/4"" de POLIPROPILENO Se deberá ajustar a: Fabricado en HOMOPOLÍMERO de ALTO PESO MOLECULAR para conducción de agua fría y caliente, Baja pérdida de carga con una rugosidad de 0.0070 mm o inferior Baja conductividad térmica 0.21W/mK o 0.18Kcal/mC Se solicita marca marca IPS ROSCA, calidad equivalente o superior HOMOPOLÍMERO de ALTO PESO MOLECULAR para conducción de agua fría y caliente, marca IPS ROSCA," |  | #VALUE!
145 | PRINCIPAL | UNIDAD | 15 | "TAPA HEMBRA 1 1/2"" de POLIPROPILENO Se deberá ajustar a: Fabricado en HOMOPOLÍMERO de ALTO PESO MOLECULAR para conducción de agua fría y caliente, Baja pérdida de carga con una rugosidad de 0.0070 mm o inferior Baja conductividad térmica 0.21W/mK o 0.18Kcal/mC Se solicita marca marca IPS ROSCA, calidad equivalente o superior HOMOPOLÍMERO de ALTO PESO MOLECULAR para conducción de agua fría y caliente, marca IPS ROSCA," |  | #VALUE!
146 | PRINCIPAL | UNIDAD | 15 | "TAPA HEMBRA 2"" de POLIPROPILENO Se deberá ajustar a: Fabricado en HOMOPOLÍMERO de ALTO PESO MOLECULAR para conducción de agua fría y caliente, Baja pérdida de carga con una rugosidad de 0.0070 mm o inferior Baja conductividad térmica 0.21W/mK o 0.18Kcal/mC Se solicita marca marca IPS ROSCA, calidad equivalente o superior HOMOPOLÍMERO de ALTO PESO MOLECULAR para conducción de agua fría y caliente, marca IPS ROSCA," |  | #VALUE!
147 | PRINCIPAL | UNIDAD | 48 | "VALVULA PARA INODORO AUTOMATICA Valvula temporizada regulable fabricada en bronce con mecanismos en polipropileno intercambiables y tapa metalica cromada se solicita marca DECA modelo Hydra Clean 51002 solamente " |  | #VALUE!
148 | PRINCIPAL | UNIDAD | 24 | "GRIFERIA PARA MINGITORIO AUTOMATICA Griferia Para Mingitorio Temporizada fabricada en bronce cromado con cartucho intercambiable y boton de accionamiento en metal cromado Se solicita marca PIAZZA modelo 43031 CR solamente " |  | #VALUE!
149 | PRINCIPAL | UNIDAD | 48 | "GRIFERIA PARA LAVATORIO AUTOMATICA Griferia Para lavatorioTemporizada fabricada en bronce cromado con cartucho intercambiable y boton de accionamiento en metal cromado Se solicita marca PIAZZA modelo Piazzamatic 43010 Cr solamente" |  | #VALUE!
150 | PRINCIPAL | UNIDAD | 200 | ARANDELA GOMA PLANA DE ½ PARA VALVULA CANILLA |  | #VALUE!
151 | PRINCIPAL | UNIDAD | 200 | ARANDELA DE GOMA PLANA DE ¾ PARA VALVULA CANILLA |  | #VALUE!
152 | PRINCIPAL | UNIDAD | 200 | ARANDELA DE GOMA PLANA DE 3/8 PARA VALVULA CANILLA |  | #VALUE!
153 | PRINCIPAL | UNIDAD | 50 | ARANDELA DE GOMA PLANA DE 1 PARA VALVULA CANILLA |  | #VALUE!
154 | PRINCIPAL | UNIDAD | 4 | "JUNTA MECANICA PARA SELLADO Y REPARACION DE CAÑO DE HIERRO GALVANIZADO DN 50MM de Polipropileno (PP) coopolimero de alto impacto Se deberá ajustar a: Para caño de hierros fundido de Diametro nominal de 50 mm con un largo de 200 mm Fabricado en Polipropileno (PP) coopolimero de alto impacto con junta de Caucho natural, cumpliendo con las normativas del Código Alimentario Argentino. Ley 18284, Decreto 2126/71, CAPITULO IV Desviación angular máxima admisible 6°. Para temperaturas desde  40 °C a 100 °C (120 °C en intervalos no continuos) Presiones de hasta 10 bares. Ajuste de acople mediante buloneria de acero. Se solicita primera marca como JUNTAMAS plastico o calidad equivalente o superior. " |  | #VALUE!
155 | PRINCIPAL | UNIDAD | 4 | "JUNTA MECANICA PARA SELLADO Y REPARACION PARA CAÑO DE HIERRO GALVANIZADO DN 63MM de Polipropileno (PP) coopolimero de alto impacto Se deberá ajustar a: Para caño de hierros fundido de Diametro nominal de 63 mm con un largo de 200 mm Fabricado en Polipropileno (PP) coopolimero de alto impacto con junta de Caucho natural, cumpliendo con las normativas del Código Alimentario Argentino. Ley 18284, Decreto 2126/71, CAPITULO IV Desviación angular máxima admisible 6°. Para temperaturas desde  40 °C a 100 °C (120 °C en intervalos no continuos) Presiones de hasta 10 bares. Ajuste de acople mediante buloneria de acero. Se solicita primera marca como juntamas plastico o calidad equivalente o superior. " |  | #VALUE!
156 | PRINCIPAL | UNIDAD | 4 | "JUNTA MECANICA PARA SELLADO Y REPARACION PARA CAÑO DE HIERRO GALVANIZADO DN 76 MM de Polipropileno (PP) coopolimero de alto impacto Se deberá ajustar a: Para caño de hierros fundido de Diametro nominal de 76 mm con un largo de 200 mm Fabricado en Polipropileno (PP) coopolimero de alto impacto con junta de Caucho natural, cumpliendo con las normativas del Código Alimentario Argentino. Ley 18284, Decreto 2126/71, CAPITULO IV Desviación angular máxima admisible 6°. Para temperaturas desde  40 °C a 100 °C (120 °C en intervalos no continuos) Presiones de hasta 10 bares. Ajuste de acople mediante buloneria de acero. Se solicita primera marca como juntamas plastico o calidad equivalente o superior. " |  | #VALUE!
157 | PRINCIPAL | UNIDAD | 200 | "TORNILLO PARA INODORO Conjunto de tornillo para inodoro fabricado en bronce sanitario y acero inoxidable con arandela plástica para sujeción y tarugo tipo Fischer de ø 8 mm 80mm de largo" |  | #VALUE!
158 | PRINCIPAL | UNIDAD | 100 | "GOMA FUELLE DE PVC TUBULAR PARA INODOROS Fabricada en PVC Y caucho de 100 mm de largo, para caño de ø 40 y entrada de inodoro estándar. Se solicita primera marca como Magnano o calidad equivalente o superior." |  | #VALUE!
159 | PRINCIPAL | UNIDAD | 100 | "GOMA FUELLE PARA INODORO CORTA Fabricada en caucho y resinas sinteticas para caño de ø 40 y entrada de inodoro estándar. Se solicita primera marca como Ideal, Malvar o calidad equivalente o superior." |  | #VALUE!
160 | PRINCIPAL | UNIDAD | 50 | "CONECTOR PARA INODOROS DE PVC CON TUERCA Fabricada en PVC Y caucho de 100 mm de largo, para caño de ø 40 y entrada de inodoro estándar. Se solicita primera marca como GON-REN o calidad equivalente o superior." |  | #VALUE!
161 | PRINCIPAL | UNIDAD | 50 | "SIFON DE UNA VIA CON VASO DESMONTABLE Fabricado en Polipropileno Conexión horizontal a desagüe con tubo flexible extensible con salida 40/50 mm Apto para agua fria y caliente Velocidad de desagüe: 1.8 seg/litro" |  | #VALUE!
162 | PRINCIPAL | UNIDAD | 60 | "FLEXIBLE DESCARGA MINGITORIO Fabricado en Polipropileno Conexión horizontal a desagüe con tubo flexible extensible con salida 40/50 mm Apto para agua fria y caliente Velocidad de desagüe: 1.8 seg/litro" |  | #VALUE!
163 | PRINCIPAL | UNIDAD | 48 | "MASILLA EPOXY SANITARIA MASILLA 10 MINUTOS x 500Grs, SIN CONTENIDO DE AMIANTO, PLOMO NI FENOL LIBRE, Se solicita primera marca como PARSECS o calidad equivalente o superior, A la fecha de entrega deberá tener una vigencia mínima de 17 meses hasta la fecha de vencimiento," |  | #VALUE!
164 | PRINCIPAL | UNIDAD | 48 | "MASILLA ELASTICA ADHESIVA Masilla elastica adhesiva exhenta de solventes Fabricado en caucho y resinas sinteticas Densidad 11,7 g/cm³ resistente a rayos ultravioletas, acidos diluidos, alcalisis diluidos y agua salada. Se solicita primera marca como NODULO 20 o calidad equivalente o superior." |  | #VALUE!
165 | PRINCIPAL | UNIDAD | 20 | "CONEXIÒN FLEXIBLE CORRUGADA DE ACERO INOXIDABLE 1/2 x 25cm Se deberá ajustar a: Tubo Acero Inoxidable, Anillado. Terminales Bronce, Mecanizado. Terminación Recocido, Pullido Observaciones Terminales soldados, hembra mobil Se solicita primera marca como flexible 0260 de FV o calidad equivalente o superior" |  | #VALUE!
166 | PRINCIPAL | UNIDAD | 50 | "CONEXIÒN FLEXIBLE CORRUGADA DE ACERO INOXIDABLE 1/2 x 30cm Se deberá ajustar a: Tubo Acero Inoxidable, Anillado. Terminales Bronce, Mecanizado. Terminación Recocido, Pullido Observaciones Terminales soldados, hembra mobil Se solicita primera marca como flexible 0260 de FV o calidad equivalente o superior" |  | #VALUE!
167 | PRINCIPAL | UNIDAD | 30 | "CONEXIÒN FLEXIBLE CORRUGADA DE ACERO INOXIDABLE 1/2 x 40cm Se deberá ajustar a: Tubo Acero Inoxidable, Anillado. Terminales Bronce, Mecanizado. Terminación Recocido, Pullido Observaciones Terminales soldados, hembra mobil Se solicita primera marca como flexible 0260 de FV o calidad equivalente o superior" |  | #VALUE!
168 | PRINCIPAL | UNIDAD | 200 | "LLAVE DE PASO ESFERICA DE ½"" CROMADA, Se solicita primera marca como VALVULA ESFERICA 0655,10 de FV o calidad equivalente o superior," |  | #VALUE!
169 | PRINCIPAL | UNIDAD | 150 | LLAVE DE PASO ESFERICA DE 3/4" CROMADA, Se solicita primera marca como VALVULA ESFERICA 0655,10 de FV o calidad equivalente o superior, |  | #VALUE!
170 | PRINCIPAL | UNIDAD | 120 | LLAVE DE PASO ESFERICA DE 1" CROMADA, Se solicita primera marca como VALVULA ESFERICA 0655,10 de FV o calidad equivalente o superior, |  | #VALUE!
171 | PRINCIPAL | UNIDAD | 10 | LLAVE DE PASO ESFERICA DE 1 ¼" CROMADA, Se solicita primera marca como VALVULA ESFERICA 0655,10 de FV o calidad equivalente o superior, |  | #VALUE!
172 | PRINCIPAL | UNIDAD | 10 | LLAVE DE PASO ESFERICA DE 1 ½" CROMADA, Se solicita primera marca como VALVULA ESFERICA 0655,10 de FV o calidad equivalente o superior, |  | #VALUE!
173 | PRINCIPAL | UNIDAD | 10 | LLAVE DE PASO ESFERICA DE 2" CROMADA REFORZADA, Se solicita primera marca como VALVULA ESFERICA 650,10 de FV o calidad equivalente o superior, |  | #VALUE!
174 | PRINCIPAL | UNIDAD | 200 | CANILLAS METALICA DE ½" ESFERICA REFORZADAS, Se solicita primera marca como CANILLA 0436,03 de FV (Canilla para manguera con cierre esférico) o calidad equivalente o superior, |  | #VALUE!
175 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | "FLOTANTE DE DOBLE PALANCA PARA ALTA PRESION DE 1 ¼"" Se deberá ajustar a: Fabricado en fundicion de bronce mecanizado con sistema de doble palanca " |  | #VALUE!
176 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | "FLOTANTE DE DOBLE PALANCA PARA ALTA PRESION DE 1 ½"" Se deberá ajustar a: Fabricado en fundicion de bronce mecanizado con sistema de doble palanca " |  | #VALUE!
177 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | "FLOTANTE DE DOBLE PALANCA PARA ALTA PRESION DE 2"" Se deberá ajustar a: Fabricado en fundicion de bronce mecanizado con sistema de doble palanca " |  | #VALUE!
178 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | "FLOTANTE DE DOBLE PALANCA PARA ALTA PRESION DE 4"" Se deberá ajustar a: Fabricado en fundicion de bronce mecanizado con sistema de doble palanca " |  | #VALUE!
179 | PRINCIPAL | UNIDAD | 60 | SELLADOR DE SILICONA DE CURADO NEUTRO - TRANSPARENTE - CARTUCHO x 300ml, Se solicita primera marca como SIKASIL IN o calidad equivalente o superior, A la fecha de entrega deberá tener una vigencia mínima de 11 meses hasta la fecha de vencimiento, |  | #VALUE!
180 | PRINCIPAL | UNIDAD | 30 | "SELLAROSCA Fabricado a base de caucho sintético x 125 cm3, para el sellado de uniones roscadas, plásticas, metálicas o mixtas, Se solicita primera marca como HIDRO 3 de Industrias Saladillo, o calidad equivalente o superior, A la fecha de entrega deberá tener una vigencia mínima de 11 meses hasta la fecha de vencimiento." |  | #VALUE!
181 | PRINCIPAL | UNIDAD | 60 | "SOLUCION DESLIZANTE SPRAY X 440 CC Solución lubricante a base de siliconas, Se solicita primera marca como AWADUCT o calidad equivalente o superior, A la fecha de entrega deberá tener una fecha de fabricación de menos de 3 meses" |  | #VALUE!
182 | PRINCIPAL | UNIDAD | 200 | ROLLO de TEFLON 3/4" PROFESIONAL de Alta Densidad x 40 mts, |  | #VALUE!
183 | PRINCIPAL | UNIDAD | 40 | MADEJA DE CÁÑAMO PEINADO x 20gr, |  | #VALUE!
184 | PRINCIPAL | UNIDAD | 6 | POTE GRASA GRAFITADA x 500gr |  | #VALUE!
185 | PRINCIPAL | UNIDAD | 60 | "TAPA ASIENTO INODORO Linea Tipo ANDINA/TRAFUL, de PP (polipropileno) macizo con herrajes plasticos, color blanco. Apto para inodoros modelo Atuel/Andina/Mayo/Florencia. NORMA Iram 14001 Dimensiones: 420x385x (minimo)30mm. Tolerancia: +/-5% Peso: 1,72Kg (minimo). Funcionamiento: Cierre manual. Garantia: 1 año por defecto de fabricacion." |  | #VALUE!
186 | PRINCIPAL | UNIDAD | 20 | "INODORO CORTO PARA MOCHILA A CODO Fabricado en porcelana sanitaria Se solicita modelo italiana corto de CAPEA solamente" |  | #VALUE!
187 | PRINCIPAL | UNIDAD | 16 | "MINGITORIO UNIRARIO OVAL BLANCO Fabricado en porcelana sanitaria Se solicita modelo MTN-B de FERRUM solamente " |  | #VALUE!
188 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | "CORTATUBO REFILADOR 40mm AWADUCT Corta/refila tubo Diseñada para cortar y refilar tuberías Awaduct de Ø 40 mm con bisturi intercambiable y cuchilla refiladora Se solicita primera marca como AWADUCT o calidad equivalente o superior " |  | #VALUE!
189 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | "CORTATUBO REFILADOR 50mm AWADUCT Corta/refila tubo Diseñada para cortar y refilar tuberías Awaduct de Ø 50 mm con bisturi intercambiable y cuchilla refiladora Se solicita primera marca como AWADUCT o calidad equivalente o superior " |  | #VALUE!
190 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | "CORTATUBO REFILADOR 63mm AWADUCT Corta/refila tubo Diseñada para cortar y refilar tuberías Awaduct de Ø 63 mm con bisturi intercambiable y cuchilla refiladora Se solicita primera marca como AWADUCT o calidad equivalente o superior " |  | #VALUE!
191 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | "CORTATUBO REFILADOR 110mm AWADUCT Corta/refila tubo Diseñada para cortar y refilar tuberías Awaduct de Ø 110 mm con bisturi intercambiable y cuchilla refiladora Se solicita primera marca como AWADUCT o calidad equivalente o superior " |  | #VALUE!
192 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2 | BOQUILLAS PARA TERMOFUSION SALADILLO H3 1/2 |  | #VALUE!
193 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2 | BOQUILLAS PARA TERMOFUSION SALADILLO H3 3/4 |  | #VALUE!
194 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2 | BOQUILLAS PARA TERMOFUSION SALADILLO H3 1 |  | #VALUE!
195 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2 | BOQUILLAS PARA TERMOFUSION SALADILLO H3 11/2 |  | #VALUE!
196 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2 | BOQUILLAS PARA TERMOFUSION SALADILLO H3 11/4 |  | #VALUE!
197 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2 | BOQUILLAS PARA TERMOFUSION SALADILLO H3 2 |  | #VALUE!
198 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2 | BOQUILLAS PARA TERMOFUSION SALADILLO H3 2 1/2 |  | #VALUE!
199 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2 | "BOMBA DE AGUA SUMERGIBLE (CON BRAZO) Se deberá ajustar a: 0,7 hp 220 v Profundidad de inmersion maxima 7M Caudal minimo y maximo: desde 1 m3 /h to 16 m3/h Elevacion maxima: 7,5 m Maxima inmersion: 7 m Tipo de liquido:lluvia y aguas grises wastewater and rainwater particulas hasta: 25 mm Minimum intake level: 38 mm Maxima temperatura del agua: Desde +0°C a +35°C Proteccion IP 68 Motor aislante clase: F Material de construccion de la elise: Tecnopolymero Se solicita primera marca como DAB Pump FEKA 600 o calidad equivalente o superior. " |  | #VALUE!
Total Oferta
_____________________________
Firma y sello del oferente